Przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu p. poż., wewnętrznej instalacji hydrantowej,

systemu sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania oraz oświetlenia awaryjnego.

Zestawienie dla obiektu w Kup:

| Lp. | Zadanie | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przegląd centrali systemu | 1 |  |  |  |
| 2 | Przegląd czujki TD | 1 |  |  |  |
| 3 | Przegląd czujki optycznej dymu | 38 |  |  |  |
| 4 | Przegląd ROP – ręczny ostrzegacz pożaru | 3 |  |  |  |
| 5 | Przegląd gaśnicy proszkowej GP 2x ABC | 1 |  |  |  |
| 6 | Przegląd gaśnicy proszkowej GP 4x ABC | 40 |  |  |  |
| 7 | Przegląd gaśnicy proszkowej GP 6x ABC | 9 |  |  |  |
| 8 | Przegląd gaśnicy proszkowej GP 6x ABCe | 1 |  |  |  |
| 9 | Przegląd gaśnicy śniegowej GS 5x BC | 10 |  |  |  |
| 10 | Przegląd gaśnicy do sprzętu elektronicznego UGS 2x | 1 |  |  |  |
| 11 | Przegląd hydrantu wewn. DN25/30 z wężem półsztywnym | 16 |  |  |  |
| 12 | Przegląd hydrantu wewn. DN52 z wężem płaskoskładanym | 3 |  |  |  |
| 13 | Przegląd hydrantu zewn. DN80 | 1 |  |  |  |
| 14 | Przegląd drzwi ppoż. stalowych EI30 | 39 |  |  |  |
| 15 | Przegląd drzwi ppoż. stalowych EI60 | 9 |  |  |  |
| 16 | Przegląd oświetlenia awaryjnego i kierunkowego | 97 |  |  |  |
| 17 | Przegląd centrali oddymiania | 4 |  |  |  |
| 18 | Przegląd przycisku oddymiania | 16 |  |  |  |
| 19 | Przegląd przycisku przewietrzania | 4 |  |  |  |
| 20 | Przegląd siłownika hydraulicznego | 4 |  |  |  |
| 21 | Przegląd serwisowy systemu sygnalizacji pożarowej wraz z czujkami dymowymi (1 x na kwartał) | 12 |  |  |  |

Zestawienie dla obiektu w Pokoju:

| Lp. | Zadanie | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przegląd ROP – ręczny ostrzegacz pożaru | 2 |  |  |  |
| 2 | Przegląd gaśnicy proszkowej GP 2x ABC | 3 |  |  |  |
| 3 | Przegląd gaśnicy proszkowej GP 4x ABC | 12 |  |  |  |
| 4 | Przegląd gaśnicy proszkowej GP 6x ABC | 1 |  |  |  |
| 5 | Przegląd hydrantu wewn. DN25/30 z wężem półsztywnym | 5 |  |  |  |
| 6 | Przegląd hydrantu wewn. DN25/20 z wężem półsztywnym | 1 |  |  |  |
| 7 | Przegląd oświetlenia awaryjnego i kierunkowego | 40 |  |  |  |
| 8 | Przegląd centrali oddymiania D+H | 1 |  |  |  |
| 9 | Przegląd przycisku oddymiania | 1 |  |  |  |
| 10 | Przegląd przycisku przewietrzania | 1 |  |  |  |
| 11 | Przegląd siłownika hydraulicznego | 1 |  |  |  |