APARAT DO TERAPII ULTRADŹWIĘKOWEJ z  2 GŁOWICAMI US 13 EVO

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARTOŚCI OFEROWANE: opisać lub wpisać TAK |
| --- | --- | --- |
| 1 | Głowica dwuczęstotliwościową o powierzchni 5cm2, pracująca na częstotliwościach 1MHz/3MHz |  |
| 2 | Głowica dwuczęstotliwościową o powierzchni 1cm2, pracująca na częstotliwościach 1MHz/3MHz |  |
| 3 | Wodoszczelna i ergonomiczna konstrukcja głowic umożliwiająca wykonywanie zabiegów w środowisku wodnym |  |
| 4 | Bank gotowych programów terapeutycznych |  |
| 5 | Ręczne ustawienia parametrów zabiegu |  |
| 6 | Możliwość zapisania programów użytkownika |  |
| 7 | Praca ciągła i impulsowa |  |
| 8 | Wizualna i akustyczna informacja o braku sprzężenia |  |
| 9 | Realny pomiar czasu zabiegu (zatrzymanie zegara zabiegowego w momencie utraty sprzęgania i automatyczne uruchomienie po jego uzyskaniu) |  |
| 10 | Duży, czytelny wyświetlacz |  |
| 11 | Czytelne i przejrzyste menu w języku polskim |  |
| 12 | Moc: 0-3W/cm2 |  |
| 13 | gwarancja 2 lata |  |
| 14 | instrukcja użytkowania w języku polskim |  |
| 15 | zasilanie 230 V, 50 Hz |  |