- ZESTAW DO LASEROTERAPII BIOSTYMULACYJNEJ WSPÓŁPRACUJĄCY              Z APLIKATOREM SKANUJĄCYM ORAZ  SONDĄ PUNKTOWĄ

PRODUCENT: 	…………………………………………………………………………

TYP:		 	…………………………………………………………………………

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARTOŚCI OFEROWANE: opisać lub wpisać TAK |
| --- | --- | --- |
| I | Aparat do laseroterapii |  |
| 1 | tryb pracy: programowy/manualny |  |
| 2 | bank programów zabiegowych |  |
| 3 | duży, czytelny wyświetlacz graficzny |  |
| 4 | obsługa w trybie graficznym |  |
| 5 | wybór jednostek chorobowych po nazwie |  |
| 6 | edycja nazw programów użytkownika |  |
| 7 | możliwość automatycznego powtórzenia zabiegu |  |
| 8 | regulacja mocy: 25 – 100 % |  |
| 9 | tryby pracy źródeł promieniowania: ciągły, impulsowy |  |
| 10 | zakres częstotliwości: 1 – 5000 Hz |  |
| 11 | wypełnienie: 25 – 75 %, impuls 50 us |  |
| 12 | zegar zabiegowy |  |
| 13 | autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu |  |
| 14 | zasilanie, pobór mocy 230 V, 50 Hz, 40 W |  |
| 15 | wymiary 30x23x11 cm |  |
| 16 | masa 2,5 kg |  |
| 17 | gwarancja 2 lata |  |
| 18 | instrukcja użytkowania w języku polskim |  |
| 19 | komplet etykiet ostrzegawczych |  |
| 20 | okulary ochronne 2 szt. |  |
| II | Aplikator skanujący R+IR 100/450 mW ze statywem i półką pod sterownik |  |
| 1 | trzy tryby kreślenia pola zabiegowego: elipsa, linia, krzywe w granicach prostokąta |  |
| 2 | regulacja wysokości ramienia 60 – 140 cm |  |
| 3 | regulacja położenia głowicy w dwóch płaszczyznach |  |
| 4 | automatyczne przeliczanie czasu pracy w zależności od wielkości pola zabiegowego |  |
| 5 | siłownik pneumatyczny podtrzymujący ramię |  |
| 6 | wysokiej jakości kółka z hamulcami |  |
| III | Sonda punktowa IR 808nm 200mW |  |

- APARAT DO TERAPII ULTRADŹWIĘKOWEJ

PRODUCENT: 	…………………………………………………………………………

TYP:		 	…………………………………………………………………………

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARTOŚCI OFEROWANE: opisać lub wpisać TAK |
| --- | --- | --- |
| 1 | Głowica dwuczęstotliwościową o powierzchni 5cm2, pracująca na częstotliwościach 1MHz/3MHz |  |
| 2 | Głowica dwuczęstotliwościową o powierzchni 1cm2, pracująca na częstotliwościach 1MHz/3MHz |  |
| 3 | Wodoszczelna i ergonomiczna konstrukcja głowic umożliwiająca wykonywanie zabiegów w środowisku wodnym |  |
| 4 | Bank gotowych programów terapeutycznych |  |
| 5 | Ręczne ustawienia parametrów zabiegu |  |
| 6 | Możliwość zapisania programów użytkownika |  |
| 7 | Praca ciągła i impulsowa |  |
| 8 | Wizualna i akustyczna informacja o braku sprzężenia |  |
| 9 | Realny pomiar czasu zabiegu (zatrzymanie zegara zabiegowego w momencie utraty sprzęgania i automatyczne uruchomienie po jego uzyskaniu) |  |
| 10 | Duży, czytelny wyświetlacz |  |
| 11 | Czytelne i przejrzyste menu w języku polskim |  |
| 12 | Moc: 0-3W/cm2 |  |
| 13 | gwarancja 2 lata |  |
| 14 | instrukcja użytkowania w języku polskim |  |
| 15 | zasilanie 230 V, 50 Hz |  |

- APARAT DO ELEKTROTERAPII

PRODUCENT: 	…………………………………………………………………………

TYP:		 	…………………………………………………………………………

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARTOŚCI OFEROWANE: opisać lub wpisać TAK |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dwa niezależne kanały |  |
| 2 | Czytelne menu |  |
| 3 | Graficzne przedstawienie wykresów poszczególnych prądów |  |
| 4 | Wymagane prądy: - prąd impulsowy wg Traberta - prądy diadynamiczne: LP, CP, MF, DF - konwencjonalny TENS, symetryczny - konwencjonalny TENS, asymetryczny - prąd 4-biegunowy interferencyjny (4000 Hz) - jonoforeza |  |
| 5 | Przewód zasilający |  |
| 6 | Przewód dwużyłowy – 2 szt. |  |
| 7 | Pas mocujący 5 x 60 cm – 2 szt. |  |
| 8 | Elektroda silikonowa 6 x 6 cm – 4 szt. |  |
| 8 | Elektroda silikonowa 6 x 12 cm – 4 szt. |  |
| 9 | Komplet 4 szt. torebek wiskozowych 8 x 8 cm |  |
| 9 | Komplet 4 szt. torebek wiskozowych 8 x 14 cm |  |
| 10 | Złącze do testowania |  |
| 11 | Skala VAS |  |

- WÓZKO – WANNA

PRODUCENT: 	…………………………………………………………………………

TYP:		 	…………………………………………………………………………

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WARTOŚCI OFEROWANE: opisać lub wpisać TAK |
| --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja z tworzywa PCV |  |
| 2 | Poduszka i odchylane barierki boczne |  |
| 3 | Konstrukcja ze stali nierdzewnej |  |
| 4 | Pozycja trendelenburga i antytrendelenburga |  |
| 5 | Podnoszone wezgłowie |  |
| 6 | Hamulec centralny |  |
| 7 | Dźwignia hydrauliczna w celu uzyskania żądanej wysokości |  |
| 8 | Zdejmowany materac zmywalny z uchwytami PCV |  |
| 9 | Koło kierunkowe |  |
| 10 | Krążki odbojowe |  |