OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

O wartości niższej niż kwoty określone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Znak sprawy: ZP/14/2011

1. Nazwa i adres zamawiającego:					 				SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ SZPITALI 				PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNYCH Z SIEDZIBĄ W KUP

ul. KAROLA MIARKI 14, 46 – 082 KUP

REGON:	530938517		NIP: 991-00-60-280					Tel. 077) 403-28-60;		Faks: 403-28-53;						E-mail: zamowieniapubliczne@szpital-kup.eu

- 2. Określenie trybu zamówienia:	PRZETARG NIEOGRANICZNOWY

- Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacji istotnych warunków zamówienia: www.szpital-kup.eu

- Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

  - Sukcesywna dostawa i montaż wykładziny PCV w pomieszczeniach Szpitala na powierzchni 470m2.

  - Właściwości techniczne wykładziny:

    - Heterogeniczna o grubości całkowitej 2mm,

    - Grubość warstwy ściernej 1mm,

    - Masa całkowita 2700g/m2,

    - Klasa ogniowa BFL-S1,

    - Napięcie elektrostatyczne 2kV,

    - Właściwości antypoślizgowe </= 0.3,

    - Grupa ścieralności klasa T,

    - Odporność na wgniecenia 0,04mm,

    - Kolor do uzgodnienia na etapie podpisywania umowy.

  - Usługa montażu tj.:

    - Zerwanie istniejących powłok,

    - Przygotowanie podłoża: szpachlowanie, gruntowanie, szlifowanie,

    - Wylewka samopoziomująca o grubości 5-8mm,

    - Montaż wykładziny PCV.

  - Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca.

  - Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia muszą być wykonywane zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie oraz należytą starannością.

  - Do Wykonawcy należy zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, uporządkowanie terenu po zakończeniu prac oraz usunięcie i wywiezienie wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

  - Wszystkie materiały zastosowane przy wykonaniu w/w robót winny posiadać atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

  - W każdym czasie, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu dokumenty, o których mowa powyżej.

  - Wykonawcy zobowiązani są do udzielenia Zamawiającemu co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.

  - Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg począwszy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót, potwierdzającego prawidłową realizacje zamówienia.

  - Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas pomiędzy zgłoszeniem awarii lub usterki a jej skuteczną naprawą.

  - Wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu gwarancje producentów, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty na materiały montowane w ramach realizacji zamówienia.

- Zamawiający NIE DOPUSZCZA składania ofert częściowych.

- Zamawiający NIE DOPUSZCZA składania ofert WARIANTOWYCH.

- Zamawiający NIE przewiduje udzielenia zamówień UZUPEŁNIAJĄCYCH.

- Termin wykonania zamówienia:

  - Zamawiający ustala termin realizacji przedmiotu umowy – sukcesywnie w miarę zgłaszania możliwości podjęcia prac w kolejnych pomieszczeniach Szpitala.

  - Ostateczne zakończenie prac ustala się na dzień 30 listopada 2011r.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy pzp oraz niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24, ust 1 ustawy pzp.

  - Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  - Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy pzp wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:

    - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do OFERTY;

    - Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do OFERTY

  - Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:

    - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do oferty;

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,  w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . Osoby fizyczne składają oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do oferty.

- Zamawiający NIE WYMAGA wniesienia WADIUM

- Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (w %): CENA (KOSZT)	100%

- Miejsce i termin składania ofert.

  - Ofertę należy złożyć w SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO – SEKRETARIAT DYREKTORA W TERMINIE DO: 2011-09-12 DO GODZINY: 11:00

- Termin związania ofertą: Wykonawca zostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna sie wraz z upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający NIE zamierza zawrzeć umowy ramowej.

- Zamawiający NIE zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający NIE przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

……………………………………………

Dnia 2011-09-01- przesłano do Biuletynu Zamówień Publicznych

Dół formularza

…………………………………………………………

Dnia 2011-09-01 - umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

…………………………………………………………

Dnia 2011-09-01 - wywieszono na tablicy ogłoszeń przetargowych

…………………………………………………………