Kup, 2011-06-07

Do wiadomości

Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych, myjących i art. do utrzymania czystości w zestawach od 1 do 4”.  Nr sprawy ZP/7/2011.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Zestaw nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego w postaci chusteczek do szybkiej dezynfekcji  skóry, o spektrum działania B (Tbc, Helicobacter pyroli), F, V (HIV, HBV, Rota, Adeno), o wymiarach 140mm x 220mm, w opakowaniach a 90szt. chusteczek po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu równoważnego w opakowaniach a 90szt pod warunkiem spełnienia wymagań opisanych w formularzu cenowym w zestawie nr 1, poz. 2 stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zestaw nr 1, poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk, o przedłużonym działaniu, z zawartością substancji pielęgnujących, niealergizujacy, zarejestrowanego jako produkt biobójczy, zawierającego etanol i bifenyl-2-ol, o spektrum działania B (łącznie z Tbc), F, V (Polio, Rota, Adeno, Vaccinia, Herpes simplex, HBV, HCV, HIV, Noro, SARS, w opakowaniach a 500ml?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu równoważnego pod warunkiem spełnienia wymagań opisanych w formularzu cenowym w zestawie nr 1, poz. 14 stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zestaw nr 1, poz. 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do dezynfekcji powierzchni i sprzętów wrażliwych na działanie alkoholi, w tym inkubatorów i głowic USG, dozowanego w postaci piany, o spektrum działania B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV 40) w czasie działania do 1min, z możliwością rozszerzenia o Tbc w czasie do 15 min, w opakowaniach a 1l z dołączonym spryskiwaczem pianowym po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? Z możliwością stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu równoważnego pod warunkiem spełnienia wymagań opisanych w formularzu cenowym w zestawie nr 1, poz. 17 stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zestaw nr 1, poz. 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego  do dezynfekcji powierzchni, opartego na bazie czwartorzędowych związków amoniowych i pochodnych alkoholowych, bez zawartości aldehydów, o spektrum działania B, F, V (HIV, HBV, HCV, Papowa SV 40, HSV) w czasie do 15 min, w opakowaniach a 2l i a 5l po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu równoważnego pod warunkiem spełnienia wymagań opisanych w formularzu cenowym w zestawie nr 1, poz. 22 stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zestaw nr 1, poz. 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów ,opartego na bazie czwartorzędowych zw. amonowych, o spektrum działania B, Tbc, F, V (HBV, HCV, HIV, Papova SV 40 i Vaccinia ) w czasie do 30 min, w opakowaniach a 2l?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu równoważnego pod warunkiem spełnienia wymagań opisanych w formularzu cenowym w zestawie nr 1, poz. 23stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zestaw nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego preparatu do maszynowego i chemiczno-termicznego mycia endoskopów giętkich, oprzyrządowania anestezjologicznego na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych, enzymów, glikoli i inhibitorów korozji o pH r-ru 8, stężeniu 0,5%,  w opakowaniach a 5l?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zestaw nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego preparatu do maszynowej i chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów giętkich, oprzyrządowania anestezjologicznego na bazie aldehydu glutarowego (20%) o szerokim spektrum działania (B, Tbc, F, V – polio, HBV, HIV, S, jaja glisty, Helicobacter pyroli) o stężeniu 1 % w czasie 5 min i temperaturze 50-60C, w opakowaniach 5l?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.