## zestawy od 1 do 23
Zestaw nr 1 - CEWNIKI, ZGŁĘBNIKI
Lp. | NAZWA | j.m. | ilość | cena jedn. NETTO [zł] | wartość NETTO [zł] | podatek VAT [%] | wartość BRUTTO [zł] | Nazwa producenta KRAJ
1 | Cewnik Foleya, lateksowy, silikonowany, dwudrożny, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany podwójnie (papier-folia i folia). Wymagane na opakowaniu indywidualnym: data produkcji, data ważności, nr serii, nazwa producenta, opisy w języku polskim rozmiar i pojemność balona nadrukowana na opakowaniu i końcówce cewnika, rozmiar 12 | szt. | 30
2 | Cewnik Foleya, lateksowy silikonowany, dwudrożny sterylny, jednorazowego użytku, pakowany podwójnie (papier-folia i folia). Wymagane na opakowaniu indywidualnym: data produkcji, data ważności, nr serii, nazwa producenta, opisy w języku polskim rozmiar i pojemność balona nadrukowana na opakowaniu i końcówce cewnika, rozmiar 14 | szt. | 80
3 | Cewnik Foleya lateksowy silikonowany, dwudrożny sterylny, jednorazowego użytku, pakowany podwójnie (papier-folia i folia). Wymagane na opakowaniu indywidualnym: data produkcji, data ważności, nr serii, nazwa producenta, opisy w języku polskim rozmiar i pojemność balona nadrukowana na opakowaniu i końcówce cewnika, rozmiar 16 | szt. | 150
4 | Cewnik Foleya lateksowy silikonowany dwudrożny, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany podwójnie (papier-folia i folia). Wymagane na opakowaniu indywidualnym: data produkcji, data ważności, nr serii, nazwa producenta, opisy w języku polskim rozmiar i pojemność balona nadrukowana na opakowaniu i końcówce cewnika, rozmiar 18 | szt. | 250
5 | Cewnik Foleya lateksowy silikonowany, dwudrożny, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany podwójnie (papier-folia i folia). Wymagane na opakowaniu indywidualnym: data produkcji, data ważności, nr serii, nazwa producenta, opisy w języku polskim rozmiar i pojemność balona nadrukowana na opakowaniu i końcówce cewnika,rozmiar 20, | szt. | 250
6 | Cewnik Foleya lateksowy silikonowany, dwudrożny, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany podwójnie (papier-folia i folia). Wymagane na opakowaniu indywidualnym: data produkcji, data ważności, nr serii, nazwa producenta, opisy w języku polskim rozmiar i pojemność balona nadrukowana na opakowaniu i końcówce cewnika, rozmiar 22 | szt. | 100
7 | Cewnik Foleya lateksowy silikonowany, dwudrożny, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany podwójnie (papier-folia i folia). Wymagane na opakowaniu indywidualnym: data produkcji, data ważności, nr serii, nazwa producenta, opisy w języku polskim rozmiar i pojemność balona nadrukowana na opakowaniu i końcówce cewnika, rozmiar 24 | szt. | 10
8 | Cewnik NELATON, jednorazowego użytku, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany podwójnie (papier-folia). Wymagane na opakowaniu indywidualnym: data produkcji, data ważności, nr serii, nazwa producenta, opisy w języku polskim rozmiar i pojemność balona nadrukowana na opakowaniu i końcówce cewnika, rozmiar 16 | szt. | 10
9 | Cewnik TIEMAN jednorazowego użytku, sterylny, pakowany podwójnie (papier-folia). Wymagane na opakowaniu indywidualnym: data produkcji, data ważności, nr serii, nazwa producenta, opisy w języku polskim rozmiar i pojemność balona nadrukowana na opakowaniu i końcówce cewnika, rozmiar 16 | szt. | 10
10 | Cewnik wykonany w 100% z silikonu, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany podwójnie (papier-folia i folia). Wymagane na opakowaniu indywidualnym: data produkcji, data ważności, nr serii, nazwa producenta, opisy w języku polskim rozmiar i pojemność balona nadrukowana na opakowaniu i końcówce cewnika, rozm 18- 20 | szt. | 50
11 | Sterylny żel do cewnikowania w strzykawce poj 5-6 ml | szt. | 200
12 | Zestaw do lewatyw z otworem centralnym i minimum dwoma otworami bocznymi, jednorazowego użytku | szt. | 30
13 | Worki do dobowej zbiórki moczu z zastawką i zaworem spustowym, o poj. od 2-2,5litra, długość drenu od 100-120 cm, ze skalą pojemności na ściance worka, pakowane indywidualnie. Wymagane na opakowaniu indywidualnym: data produkcji, data ważności, nr serii, nazwa producenta, opisy w języku polskim. | szt. | 800
14 | Worki do dobowej zbiórki moczu 7 dniowy z zastawka antyzwrotną z zaworem spustowym typu T, bez komory PASTEURA z dwoma filtrami hydrofobowymi, własnym systemem podwieszania i standardowym lub bezigłowym pobieraniem próbek moczu do badania o poj od 2 - 2,5 litra, Wymagane na opakowaniu indywidualnym: data produkcji, data ważności, nr serii, nazwa producenta, opisy w języku polskim. | szt. | 50
15 | Wieszak do woreczka na mocz, do zamocowania worka o poj. do 2,5 l | szt. | 40
16 | Zgłębnik dwunastniczy, jednorazowego użytku, sterylny, pakowany papier-folia. Wymagane na opakowaniu indywidualnym: data produkcji, data ważności, nr serii, nazwa producenta, opisy w języku polskim, kolorowe konektory oznaczające rozmiar, oznaczenie głębokości, zamknięta końcówka, 4 otwory boczne. Długość 125cm Rozmiar Ch 12 | szt. | 10
17 | Zgłębnik dwunastniczy, jednorazowego użytku, sterylny, pakowany papier-folia. Wymagane na opakowaniu indywidualnym: data produkcji, data ważności, nr serii, nazwa producenta, opisy w języku polskim, kolorowe konektory oznaczające rozmiar, oznaczenie głębokości, zamknięta końcówka, 4 otwory boczne. Długość 125cm Rozmiar Ch 14 | szt. | 10
18 | Zgłębnik żołądkowy, jednorazowego użytku, sterylny, pakowany papier-folia. Wymagane na opakowaniu indywidualnym: data produkcji, data ważności, nr serii, nazwa producenta, opisy w języku polskim, kolorowe konektory oznaczające rozmiar, oznaczenie głębokości, zamknięta końcówka, 4 otwory boczne, z zatyczką. Długość 105cm Rozmiar Ch 12 | szt. | 10
19 | Zgłębnik żołądkowy, jednorazowego użytku, sterylny, pakowany papier-folia. Wymagane na opakowaniu indywidualnym: data produkcji, data ważności, nr serii, nazwa producenta, opisy w języku polskim, kolorowe konektory oznaczające rozmiar, oznaczenie głębokości, zamknięta końcówka, 4 otwory boczne, z zatyczką. Długość 105cm Rozmiar Ch 12 | szt. | 20
RAZEM:
Zestaw nr 2 - FARTUCHY, MASECZKI, CZEPKI, PRZEŚCIERADŁA
Lp. | NAZWA | j.m. | ilość | cena jedn. NETTO [zł] | wartość NETTO [zł] | podatek VAT [%] | wartość BRUTTO [zł] | Nazwa producenta KRAJ
1 | Fartuch z flizeliny lub wirgofilu jednorazowego użytku, niejałowy. | szt. | 3000
2 | Fartuch foliowy jednorazowego użytku (przedni), pakowany pojedynczo. | szt. | 1600
3 | Fartuch chirurgiczny jednorazowy, jałowy, pakowany pojedynczo, wykonany z włókniny o minimalnej gramaturze 40g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Fartuch wiązany na troki. Szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch nie może zawierać naturalnego lateksu. Wymagane na opakowaniu indywidualnym: data produkcji, data ważności, nr serii, nazwa producenta, opisy w języku polskim. | szt. | 250
4 | Włókninowa maseczka ochronna, minimum dwuwarswowa, wiązana na troki, zielona. Wymagane na opakowaniu zbiorczym: data produkcji, data ważności, nr serii, opisy w języku polskim. | szt. | 5000
5 | Włókninowa maseczka chirurgiczna ochronna z gumkami na uszy. Wymagane na opakowaniu zbiorczym: data produkcji, data ważności, nr serii, opisy w języku polskim. | szt. | 500
6 | Czepki jednorazowego użytku, z włókniny, wiązane na troki, męskie | szt. | 200
7 | Czepki jednorazowego użytku z włókniny z gumką, damskie | szt. | 400
8 | Prześcieradło z włókniny zielone o wymiarach min. 130cm x 200cm, pakowane pojedynczo (dopuszcza się opakowania zbiorcze) | szt. | 300
9 | Prześcieradło papierowe w roli, dwuwarstwowe, perforowane j.u. przeznaczone do gabinetów zabiegowych, ambulatoriów 100% cellulozy, o wym. Min. 50cm x 80 cm | szt. | 500
RAZEM:
Zestaw nr 3 - FARTUCHY, MASECZKI
Lp. | NAZWA | j.m. | ilość | cena jedn. NETTO [zł] | wartość NETTO [zł] | podatek VAT [%] | wartość BRUTTO [zł] | Nazwa producenta KRAJ
1 | Maska ochronna z filtrem cząsteczkowym typu N95. Rozmiar uniwersalny, kształt typu "kaczy dziób" zapewniający dobre przyleganie do twarzy. Maska wyposażona w minimum 4 warstwy filtrujące oraz dwie bezlateksowe taśmy stabilizujące. Maska zgodna z PN-EN 14683, spełniająca minimum poniższe parametry: -efektywność filtracji bakteryjnej (3.0 mikrona0 - min. 99%; - efektywność filtracji cząstkowej (0.1 mikrona) - min. 99%; - odporność na rozpryski ≥ 160mm Hg; -ciśnienie różnicowe < 5.0 H20. Wymagane potwierdzenie powyższych parametrów wynikami badań i dołączenie ich do oferty | szt. | 1000
2 | Maska ochronna - chirurgiczna ochrona twarzy z przejrzystą przyłbicą Typ II R wg. EN 14683 (potwierdzone wynikami badań jak poniżej): - ochona przed płynami z zewnątrz; - odporność na rozpryski ≥ 160mm Hg; - filtracja bakteryjna (BFE) ≥ 99%; -filtracja cząstkowa (PFE) - ≥ 99%; - opór powietrza wdychanego i wydychanego (Delta P) < 29 Pa/cm²; - dodatkowa warstwa z gąbki zapobiegająca parowaniu; - produkowana pod kontrolą Jednostki Notyfikowanej; -na opakowaniu wymagane jest oznaczenie zgodne z PN-EN 14683 | szt. | 4000
3 | Fartuch ochronny do procedur przygotowywania i podawania cytostatyków, wykonane z w pełni nieprzemakalnego, niepylącego materiału, zakładane przez głowę, z odsłoniętymi plecami oraz specjalnym nacięciem do bezpiecznego ściągania, mankiety z zaczepem na kciuk, rozmiar uniwersalny. Fartuch posiadający załączone do oferty wyniki testów wg. ASTM F 739 (lub inne, równoważne) na brak przenikalności dla minimum 3 powszechnie stosowanych cytostatyków w okresie minimum 4 godzin. Wymagana minimum najniższa - 1 klasa palności wg NFPA 702-1980 (lub inne, równoważne). | szt. | 1000
RAZEM:
Zestaw nr 4 -POJEMNIKI NA ZUŻYTY SPRZĘT MED.
Lp. | NAZWA | j.m. | ilość | cena jedn. NETTO [zł] | wartość NETTO [zł] | podatek VAT [%] | wartość BRUTTO [zł] | Nazwa producenta KRAJ
1 | Jedn.plastykowy poj.na zużyty sprzęt med., z wieczkiem umożliwiającym bezdotykowe umieszczenie materiału skażonego w pojemniku o poj 0,7 l z naklejką ostrzegawczą z miejscem na wpisanie daty i podpisu pracownika. Dopuszcza się +10% zmianę pojemności. | szt. | 200
2 | Jedn.plastykowy poj.na zużyty sprzęt med., z wieczkiem umożliwiającym bezdotykowe umieszczenie materiału skażonego w pojemniku o poj 1,0 l z naklejką ostrzegawczą z miejscem na wpisanie daty i podpisnie pracownika.Dopuszcza się +10% zmianę pojemności. | szt. | 500
3 | Jedn.plastykowy poj.na zużyty sprzęt med., z wieczkiem umożliwiającym bezdotykowe umieszczenie materiału skażonego w pojemniku o poj 2,0 l z naklejką ostrzegawczą z miejscem na wpisanie daty i podpisnie pracownika. Dopuszcza się +10% zmianę pojemności. | szt | 800
4 | Jedn.plastykowy poj.na zużyty sprzęt med., z wieczkiem umożliwiającym bezdotykowe umieszczenie materiału skażonego w pojemniku o poj 4,5 do 5 l z naklejką ostrzegawczą z miejscem na wpisanie daty i podpisnie pracownika. | szt | 1500
5 | Jedn.plastykowy poj.na zużyty sprzęt med., z wieczkiem umożliwiającym bezdotykowe umieszczenie materiału skażonego w pojemniku o poj 10 l z naklejką ostrzegawczą z miejscem na wpisanie daty i podpisanie pracownika. Dopuszcza się +/-10% zmianę pojemności. | szt | 1500
RAZEM:
Zestaw nr 5 - OSPRZĘT EKG i USG
Lp. | NAZWA | j.m. | ilość | cena jedn. NETTO [zł] | wartość NETTO [zł] | podatek VAT [%] | wartość BRUTTO [zł] | Nazwa producenta KRAJ
1 | Żel do ultrasonografii na bazie wodnej, do stosowania bezpośrednio na skórę i błony śluzowe. Posiadający neutralny dla skóry odczyn pH. Wymagane na opakowaniu indywidualnym: data produkcji, data ważności, nr serii, opisy w języku polskim . Średnica butelki od 5,5 do 6 cm. Butelka z aplikatorem. Opakowanie a 0,5 kg/0,5l | szt. | 500
2 | Żel przewodzący do EKG. Wymagane na opakowaniu indywidualnym: data produkcji, data ważności, nr serii, opisy w języku polskim. Butelka a 0,25 kg/0,25l | szt. | 30
3 | Papier do EKG E-300 110 x 40 | rolka | 200
4 | Papier EKG AT-3 Schiller | bloczek | 100
5 | Papier EKG AT-6 Schiller | bloczek | 30
6 | Papier EKG E-30 100x40 | rolka | 30
7 | Papier USG do aparatu MITSUBISHI P93 110 x 21 | rolka | 15
8 | Papier termoczuły szer. 57mm x 15m | szt. | 10
9 | Pasta Every przeznaczona do przygotowania skóry pod elektrody jednorazowe przed założeniem holtera EKG i próbą wysiłkową w opakowaniu 150 - 250 ml. | szt. | 25
10 | Kable pacjenta od aparatu EKG AT-3 Schiller | szt. | 1
11 | Kable pacjenta od aparatu EKG AT-6 Schiller | szt. | 1
12 | Kable pacjenta od aparatu EKG E-30 | szt. | 1
13 | Kable pacjenta od aparatu EKG BTL 08 | szt. | 8
14 | Kable pacjenta od aparatu EKG ASCARD | szt. | 1
15 | Elektrody przyssawkowe do EKG komplet | op. | 4
RAZEM:
Zestaw nr 6 - PIELUCHY, PODKŁADY
Lp. | NAZWA | j.m. | ilość | cena jedn. NETTO [zł] | wartość NETTO [zł] | podatek VAT [%] | wartość BRUTTO [zł] | Nazwa producenta KRAJ
1 | Oddychające pieluchomajtki dla dorosłych na dzień, wykonane z laminatu w miejscach zbierania się moczu i miękkiej włókniny w partii bioder. Obwód bioder 90-150 cm. Pieluchomasjtki muszą posiadać po dwie pary przylepców, wielorazowego użytku mocujących po każdej stronie oraz wskaźnik nasączenia i absorbent neutralizujący nieprzyjemny zapach. Minimalna chłonność pieluchomajtek wg metody ISO 11948-1: minimum 2170g, rozm. L | szt. | 2000
2 | Oddychające pieluchomajtki dla dorosłych na dzień, wykonane z laminatu w miejscach zbierania się moczu i miękkiej włókniny w partii bioder. Obwód bioder 90-120 cm. Pieluchomasjtki muszą posiadać po dwie pary przylepców, wielorazowego użytku mocujących po każdej stronie oraz wskaźnik nasączenia i absorbent neutralizujący nieprzyjemny zapach. Minimalna chłonność pieluchomajtek wg metody ISO 11948-1: minimum 1865g, rozm. M | szt. | 2000
3 | Oddychające pieluchomajtki dla dorosłych na dzień, wykonane z laminatu w miejscach zbierania się moczu i miękkiej włókniny w partii bioder. Obwód bioder powyżej 150cm. Pieluchomasjtki muszą posiadać po dwie pary przylepców, wielorazowego użytku mocujących po każdej stronie oraz wskaźnik nasączenia i absorbent neutralizujący nieprzyjemny zapach. Minimalna chłonność pieluchomajtek wg metody ISO 11948-1: minimum 2400g, rozm. XL | szt | 2000
4 | Oddychające pieluchomajtki dla dorosłych na noc, wykonane z laminatu w miejscach zbierania się moczu i miękkiej włókniny w partii bioder. Obwód bioder 90-120 cm. Pieluchomasjtki muszą posiiadać po dwie pary przylepców, wielorazowego użytku mocujących po każdej stronie oraz absorbent neutralizujący nieprzyjemny zapach i wskaźnik nasączenia. Minimalna chłonność pieluchomajtek wg metody ISO 11948-1: minimum 2800g, rozm. M | szt | 1000
5 | Oddychające pieluchomajtki dla dorosłych na noc, wykonane z laminatu w miejscach zbierania się moczu i miękkiej włókniny w partii bioder. Obwód bioder 90-150 cm. Pieluchomasjtki muszą posiiadać po dwie pary przylepców, wielorazowego użytku mocujących po każdej stronie oraz absorbent neutralizujący nieprzyjemny zapach i wskaźnik nasączenia. Minimalna chłonność pieluchomajtek wg metody ISO 11948-1: minimum 3015g, rozm. L | szt | 1000
6 | Oddychające pieluchomajtki dla dorosłych na dzień, wykonane z laminatu w miejscach zbierania się moczu i miękkiej włókniny w partii bioder. Obwód bioder powyżej 150cm. Pieluchomasjtki muszą posiadać po dwie pary przylepców, wielorazowego użytku mocujących po każdej stronie oraz wskaźnik nasączenia i absorbent neutralizujący nieprzyjemny zapach. Minimalna chłonność pieluchomajtek wg metody ISO 11948-1: minimum 3300g, rozm. XL | szt. | 1500
7 | Oddychające pieluchomajtki dla dzieci od 8-18 kg. Pieluchomasjtki muszą posiadać po dwie pary przylepców, wielorazowego użytku mocujących po każdej stronie. | szt | 200
8 | Śliniak ochronny jednorazowego użytku o rozm. 38 x 65 cm (+ 3 cm) | szt | 700
9 | Podkład na łóżko wykonany z folii o rozmiarach 90cm x 180cm (+/- 3 cm) z warstwą chłonną o rozmiarach 60cm x 90cm wykonaną z rozdrobnionej celulozy w środkowej części podkładu | szt | 1000
10 | Podkład jednorazowego użytku, foiliowany z pulpą celulozową rozm.60 x 90 (+/- 3 cm) | szt | 2000
RAZEM:
Zestaw nr 7 - RĘKAWICE
Lp. | NAZWA | j.m. | ilość | cena jedn. NETTO [zł] | wartość NETTO [zł] | podatek VAT [%] | wartość BRUTTO [zł] | Nazwa producenta KRAJ
1 | Rękawice bezpudrowe wykonane z naturalnego lateksu kauczukowego wysokiej jakości pogrubiony grzbiet mankietu zapewniający łatwe zakładanie i zapobiegający zwijaniu się. Odpowiadające normom EN 455 1-2-3 Pokryte wewnątrz warstwą polimerową. automatycznie pasujące do dłon, teksturowana powierzchnia, AQL 1,5. Rozmiary :XS w opakowaniu a 100 szt | op. | 50
2 | Rękawice bezpudrowe wykonane z naturalnego lateksu kauczukowego wysokiej jakości pogrubiony grzbiet mankietu zapewniający łatwe zakładanie i zapobiegający zwijaniu się. Odpowiadające normom EN 455 1-2-3 Pokryte wewnątrz warstwą polimerową. automatycznie pasujące do dłon, teksturowana powierzchnia, AQL 1,5. Rozmiary :S w opakowaniu a 100 szt | op. | 2500
3 | Rękawice bezpudrowe wykonane z naturalnego lateksu kauczukowego wysokiej jakości pogrubiony grzbiet mankietu zapewniający łatwe zakładanie i zapobiegający zwijaniu się. Odpowiadające normom EN 455 1-2-3 Pokryte wewnątrz warstwą polimerową. automatycznie pasujące do dłon, teksturowana powierzchnia, AQL 1,5. Rozmiary :M w opakowaniu a 100 szt | op. | 300
4 | Rękawice bezpudrowe wykonane z naturalnego lateksu kauczukowego wysokiej jakości pogrubiony grzbiet mankietu zapewniający łatwe zakładanie i zapobiegający zwijaniu się. Odpowiadające normom EN 455 1-2-3 Pokryte wewnątrz warstwą polimerową. automatycznie pasujące do dłon, teksturowana powierzchnia, AQL 1,5. Rozmiary :L w opakowaniu a 100 szt | op. | 200
5 | Rękawice bezpudrowe wykonane z naturalnego lateksu kauczukowego wysokiej jakości pogrubiony grzbiet mankietu zapewniający łatwe zakładanie i zapobiegający zwijaniu się. Odpowiadające normom EN 455 1-2-3 Pokryte wewnątrz warstwą polimerową. automatycznie pasujące do dłon, teksturowana powierzchnia, AQL 1,5. Rozmiary :XL w opakowaniu a 100 szt | op. | 100
6 | Rękawice winylowe, bezpudrowe miękkie i rozciągliwe, zapewniające wygodę i mniejsze zmęczenie dłoni, dające się łatwo zakładać i zdejmować AQL 1,5 . Odpowiadające normom EN 455 1-2-3. Możliwość noszenia na prawej i lewej dłoni mankiet zakończony pogrubionym brzegiem zapobiegającym samo zwijaniu, przezroczyste . Rozmiary :S w opakowaniu a 100 szt | op. | 200
7 | Rękawice winylowe, bezpudrowe miękkie i rozciągliwe, zapewniające wygodę i mniejsze zmęczenie dłoni, dające się łatwo zakładać i zdejmować AQL 1,5 . Odpowiadające normom EN 455 1-2-3. Możliwość noszenia na prawej i lewej dłoni mankiet zakończony pogrubionym brzegiem zapobiegającym samo zwijaniu, przezroczyste . Rozmiary : M w opakowaniu a 100 szt | op. | 400
8 | Rękawice chirurgiczne latexowe, pudrowane, sterylne. Wymagane na opakowaniu: data produkcji, data ważności, nr serii, nazwa producenta, opisy w języku polskim Rozmiary S | para | 150
9 | Rękawice chirurgiczne latexowe, pudrowane, sterylne. Wymagane na opakowaniu: data produkcji, data ważności, nr serii, nazwa producenta, opisy w języku polskim Rozmiary M | para | 250
10 | Rękawice bezpudrowe nitrylowe, dające się łatwo zakładać i zdejmować AQL 1,5 . Odpowiadające normom EN 455 1-2-3. Możliwość noszenia na prawej i lewej dłoni mankiet zakończony pogrubionym brzegiem zapobiegającym samo zwijaniu się. Rozmiary :S w opakowaniu a 100 szt. Wymagane badania na przenikliwość substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3. | op. | 60
11 | Rękawice bezpudrowe nitrylowe, dające się łatwo zakładać i zdejmować AQL 1,5 . Odpowiadające normom EN 455 1-2-3. Możliwość noszenia na prawej i lewej dłoni mankiet zakończony pogrubionym brzegiem zapobiegającym samo zwijaniu się . Rozmiary :M w opakowaniu a 100 szt. Wymagane badania na przenikliwość substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3. | op. | 270
12 | Rękawice foliowe M niesterylne a 100 szt. | op. | 30
RAZEM:
Zestaw nr 8 - RĘKAWICE do kontaktu z cytostatykami
Lp. | NAZWA | j.m. | ilość | cena jedn. NETTO [zł] | wartość NETTO [zł] | podatek VAT [%] | wartość BRUTTO [zł] | Nazwa producenta KRAJ
1 | Rękawice niesterylne nitrylowe do przenoszenia cytostatyków. Zarejestrowane jako produkt ochrony osobistej, testowanr na przenikalność większości najczęściej używanych cytostatyków w kontrolowanych dynamicznych warunkach. Kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą rękę. Mankiet rolowany. AQL-1,5. Zgodne z normami EN 455-1-2-3, En 374, EN 388, EN 420. Rozmiar: S. W opakowaniu a 100 szt. * | op. | 10
2 | Rękawice niesterylne nitrylowe do przenoszenia cytostatyków. Zarejestrowane jako produkt ochrony osobistej, testowanr na przenikalność większości najczęściej używanych cytostatyków w kontrolowanych dynamicznych warunkach. Kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą rękę. Mankiet rolowany. AQL-1,5. Zgodne z normami EN 455-1-2-3, En 374, EN 388, EN 420. Rozmiar: M. W opakowaniu a 100 szt. * | op. | 10
3 | Rękawice niesterylne nitrylowe do przenoszenia cytostatyków. Zarejestrowane jako produkt ochrony osobistej, testowanr na przenikalność większości najczęściej używanych cytostatyków w kontrolowanych dynamicznych warunkach. Kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą rękę. Mankiet rolowany. AQL-1,5. Zgodne z normami EN 455-1-2-3, En 374, EN 388, EN 420. Rozmiar: L. W opakowaniu a 100 szt. * | op. | 5
4 | Rękawice sterylne lateksowe do przygotowywania cytostatyków. Zarejestrowane jako wyrób medyczny, testowany na przenikalność większości najczęściej używanych cytostatyków w kontrolowanych dynamicznych warunkach. Kształt anatomiczny, rolowany mankiet z taśmą adhezyjną AQL-1,0. Zgodne z normami EN 455-1-2-3, En 374, EN 388, EN 420. Rozmiar od 5,5 do 9,0. | op. | 850
5 | Rękawice niesterykne nitrylowe do podawania cytostatyków. Kształt uniwersalny, pasujący na lewą i prawą rękę, mankiet rolowany. Długość minimum 240 mm. AQL-1,5. Zgodne z normami EN 455-1-2-3, Rozmiar: S. * | op. | 15
6 | Rękawice niesterylne nitrylowe do podawania cytostatyków. Kształt uniwersalny, pasujący na lewą i prawą rękę, mankiet rolowany. Długość minimum 240 mm. AQL-1,5. Zgodne z normami EN 455-1-2-3, Rozmiar: M. * | op. | 20
7 | Rękawice niesterylne nitrylowe do podawania cytostatyków. Kształt uniwersalny, pasujący na lewą i prawą rękę, mankiet rolowany. Długość minimum 240 mm. AQL-1,5. Zgodne z normami EN 455-1-2-3, Rozmiar: L. * | op. | 5
RAZEM:
* | Pozycje 1,2,3 w innym kolorze niż pozycje 5,6,7
Zestaw nr 9 - RĘKAWY FOLIOWE, PASKI TESTOWE, SPORAL
Lp. | NAZWA | j.m. | ilość | cena jedn. NETTO [zł] | wartość NETTO [zł] | podatek VAT [%] | wartość BRUTTO [zł] | Nazwa producenta KRAJ
1 | Rękaw foliowo-papierowy rozmiar 21cm x 200m +/- 1 cm | rolka | 2
2 | Rękaw foliowo-papierowy rozmiar 25cm x 200m +/- 1 cm | rolka | 2
3 | Rękaw foliowo-papierowy rozmiar 15cm x 200m +/- 1 cm | rolka | 2
4 | Paski testowe chemiczne "parowe" a/250 | op. | 12
5 | Sporal A biologiczny "parowe" a/10 | op. | 6
RAZEM:
Zestaw nr 10 - USTNIKI
Lp. | NAZWA | j.m. | ilość | cena jedn. NETTO [zł] | wartość NETTO [zł] | podatek VAT [%] | wartość BRUTTO [zł] | Nazwa producenta KRAJ
1 | Ustnik do spirometru EASY One Model 2001, wielokrotnego użytku, z możliwością wymieny spirety, wykonane z medycznego PCV. | szt. | 300
2 | Spireta wymienna do spirometru EASY One Model 2001, wielokrotnego użytku. | szt. | 120
RAZEM:
Zestaw nr 11 - CEWNIKI, MASKI do podawania tlenu
Lp. | NAZWA | j.m. | ilość | cena jedn. NETTO [zł] | wartość NETTO [zł] | podatek VAT [%] | wartość BRUTTO [zł] | Nazwa producenta KRAJ
1 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dwudrożny dł. min. 2000mm REF 43-4002, jednorazowego użytku, jałowy, sterylizowany w tlenku etylenu, końcówka donosowa wykonana z miękkiego plastyfikatu, przewód tlenowy nie załamujący się , z niedrażniącymi końcówkami do nosa. Wymagane na opakowaniu indywidualnym: data produkcji, data ważności, nr serii, nazwa producenta, opisy w języku polskim. | szt. | 2000
2 | Cewnik do odsysania, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany papier-folia. Wymagane na opakowaniu indywidualnym: data produkcji, data ważności, nr serii, nazwa producenta, opisy w języku polskim, końcówka zgłębnika kolorowa oznaczająca rozmiar, nadrukowanay znacznik RTG i oznaczenia głębokości, 1 otwór centralny i min. 2 boczne, rozm CH-18 o długości 60 cm. | szt. | 700
3 | Cewnik do odsysania jednorazowego użytku, sterylny, pakowany papier-folia. Producent: data ważności, numer serii nadrukowane na opakowaniu. Wykonane z nietoksycznego , nie drażniącego , miekkiego PCV. Każdy rozmiar w innym kolorze. Rozmiar CH-12 o długości 60 cm. | szt. | 100
4 | Cewnik do karmienia chorych, jednorazowego użytku, sterylny, pakowany papier-folia. Producent, data ważności, numer serii nadrukowane na opakowaniu. Wykonane z nietoksycznego , nie drażniącego , miekkiego PCV, z zatyczką. Rozmiar CH-12 | szt. | 15
5 | Cewnik do karmienia chorych, jednorazowego użytku, sterylny, pakowany papier-folia. Producent, data ważności, numer serii nadrukowane na opakowaniu. Wykonane z nietoksycznego, nie drażniącego, miekkiego PCV, z zatyczką. Rozmiar CH-18 | szt. | 20
6 | Maska do podawania tlenu dla dorosłych. Wykonana z miękkiego , czystego winylu, polepszająca samopoczucie pacjentów Posiadajająca klipsy nosowe zwiększajace komfort użytkowania. Gumka do mocowania za uszami pacjenta | szt. | 20
7 | Stabilizator do mocowania cewników donosowych, rozmiar dla dorosłych | szt. | 300
8 | Nebulizator z maską i drenem do inhalacji o długości 210 cm, dla dzieci, standardowy VELL | szt. | 300
RAZEM:
Zestaw nr 12 - RURKI DO INTUBACJI
Lp. | NAZWA | j.m. | ilość | cena jedn. NETTO [zł] | wartość NETTO [zł] | podatek VAT [%] | wartość BRUTTO [zł] | Nazwa producenta KRAJ
1 | Rurka ustno-gardłowa, jednorazowego użytku.GUEDEL , wykonane ze średnio-sztywnego, nietoksycznego polietylenu, kolorowa końcówka wskazująca na rozmiar rurki. Data ważnosci producent, numer seri nadrukowane na opakowaniu jednostkowym, rozmiar 1 | szt. | 10
2 | Rurka ustno-gardłowa, jednorazowego użytku GUEDEL, wykonane ze średnio-sztywnego, nietoksycznego polietylenu, kolorowa końcówka wskazująca na rozmiar rurki. Data ważnosci producent, numer seri nadrukowane na opakowaniu jednostkowym, rozmiar 2 | szt. | 10
3 | Rurka ustno-gardłowa, jednorazowego użytku GUEDEL, wykonane ze średnio-sztywnego, nietoksycznego polietylenu, kolorowa końcówka wskazująca na rozmiar rurki. Data ważnosci producent, numer seri nadrukowane na opakowaniu jednostkowym, rozmiar 3 | szt. | 10
4 | Rurka do intubacji, Typ Magill, z oczkiem Marphy.Sterylne, jednorazowego użytku, pakowane pojedyńczo. Posiadajajace nitkę radiacyjną widoczną w promieniach RTG. Data ważnosci producent, numer seri nadrukowane na opakowaniu jednostkowym.rozmiar 2,0 |  | 2
5 | Rurka do intubacji , Typ Magill, z oczkiem Marphy.Sterylna, jednorazowego użytku, pakowane pojedyńczo. Posiadajajace nitkę radiacyjną widoczną w promieniach RTG. Data ważnosci producent, numer seri nadrukowane na opakowaniu jednostkowym.rozmiar 3,0 | szt. | 2
6 | Rurka do intubacji, Typ Magill, z oczkiem Marphy, z mankietem uszczelniającym.Sterylna, jednorazowego użytku, pakowane pojedyńczo. Posiadajajace nitkę radiacyjną widoczną w promieniach RTG. Data ważnosci producent, numer seri nadrukowane na opakowaniu jednostkowym. rozmiar 4,0 | szt. | 2
7 | Rurka do intubacji, Typ Magill, z oczkiem Marphy, z mankietem uszczelniającym. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowane pojedyńczo. Posiadajajace nitkę radiacyjną widoczną w promieniach RTG. Data ważnosci producent, numer seri nadrukowane na opakowaniu jednostkowym. rozmiar 5,0 | szt. | 2
8 | Rurka do intubacji, Typ Magill, z oczkiem Marphy, z mankietem uszczelniającym. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowane pojedyńczo. Posiadajajace nitkę radiacyjną widoczną w promieniach RTG. Data ważnosci producent, numer seri nadrukowane na opakowaniu jednostkowym. Rozmiar 7,0 | szt. | 15
9 | Rurka do intubacji, Typ Magill, z oczkiem Marphy, z mankietem uszczelniającym. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowane pojedyńczo. Posiadajajace nitkę radiacyjną widoczną w promieniach RTG. Data ważnosci producent, numer seri nadrukowane na opakowaniu jednostkowym. rozmiar 7,5 | szt. | 25
10 | Rurka do intubacji, Typ Magill, z oczkiem Marphy, z mankietem uszczelniającym. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowane pojedyńczo. Posiadajajace nitkę radiacyjną widoczną w promieniach RTG. Data ważnosci producent, numer seri nadrukowane na opakowaniu jednostkowym. rozmiar 8,0 | szt. | 25
11 | Prowadnica do rurki intubacyjnej nr 4 (do rurki z poz. 6) | szt. | 3
12 | Prowadnica do rurki intubacyjnej nr 5 (do rurki z poz, 7) | szt. | 3
13 | Rurka ustno-gardłowa padiatryczna "0", jednorazowego użytku, wykonana ze średnio-sztywnego, nietoksycznego polietylenu, kolorowe zatyczki ułatwiajace identyfikacje Data ważnosci producent, numer seri nadrukowane na opakowaniu jednostkowym. | szt. | 2
14 | Rurka ustno-gardłowa padiatryczna "00", jednorazowego użytku, wykonane ze średnio-sztywnego, nietoksycznego polietylenu, kolorowe zatyczki ułatwiajace identyfikacje. Data ważnosci producent, numer seri nadrukowane na opakowaniu jednostkowym. | szt. | 2
15 | Rurka ustno-gardłowa padiatryczna "000", jednorazowego użytku wykonane ze średnio-sztywnego, nietoksycznego polietylenu, kolorowe zatyczki ułatwiajace identyfikacje. Data ważnosci producent, numer seri nadrukowane na opakowaniu jednostkowym. | szt. | 2
16 | Stabilizator do mocowania rurki intubacyjnej, wyposarzony w zakręcany uchwyt stabilizujący rurkę, gryzak zapobiegający uszkodzeniu rurki przez pacjenta, mocowanie stabilizatora za pomocą rzepów. | szt. | 20
RAZEM:
Zestaw nr 13 - OSPRZĘT ENDOSKOPOWY "A"
Lp. | NAZWA | j.m. | ilość | cena jedn. NETTO [zł] | wartość NETTO [zł] | podatek VAT [%] | wartość BRUTTO [zł] | Nazwa producenta KRAJ
1 | Zaworki biopsyjne wielorazowe do bronchofiberoskopów firmy Olympus -symbol MD-495 | szt. | 60
2 | Zaworki ssące wielorazowe do bronchofiberoskopów firmy Olympus -symbol MAJ-207 | szt. | 60
3 | Ustniki jednorazowe do bronchoskopii z gumką | szt. | 100
4 | Filtr bakteryjny do ssaka SSU-2 KV-4 | szt. | 10
5 | Zakrywka do butelki z pływakiem do ssaka SSU-2 | szt. | 1
6 | Szczoteczki cytologiczne bronchoskopowe j.u włosie o średnicy 3,0 mm chowana do osłonki dł. narzędzia 115 cm minimalna średnica kanału roboczego 2,0 a 10 | op. | 1
7 | Szczoteczki do czyszczenia kanałów bronchofiberoskopów krótka średnica minimalna 2,0 mm | szt. | 1
8 | Szczoteczki do czyszczenia kanałów bronchofiberoskopów długa średnica minimalna 2,0 mm | szt. | 1
RAZEM:
Zestaw nr 14 - OSPRZĘT ENDOSKOPOWY "B"
Lp. | NAZWA | j.m. | ilość | cena jedn. NETTO [zł] | wartość NETTO [zł] | podatek VAT [%] | wartość BRUTTO [zł] | Nazwa producenta KRAJ
1 | Szczypce biopsyjne proste Szczęki aligatora wielorazowe do bronchofiberoskopów o minimalnej Ø kanału roboczego do 2 mm | szt. | 2
2 | Szczypce biopsyjne proste Szczeki aligatora wielorazowe do bronchofiberoskopów o minimalnej Ø kanału roboczego do 2,6 mm | szt. | 2
3 | Szczypce biopsyjne proste „Szczęki aligatora” wielorazowego użytku gastroskopowe o minimalnej Ø kanału roboczego do 2,8 mm Długość 155 cm | szt. | 2
4 | Szczypce biopsyjne standartowe owalne z okienkiem wielorazowego użytku kolonoskopowe o minimalnej Ø kanału roboczego do 2,8 mm długość 230 cm | szt. | 2
RAZEM:
Zestaw nr 15 - OSPRZĘT ENDOSKOPOWY "C"
Lp. | NAZWA | j.m. | ilość | cena jedn. NETTO [zł] | wartość NETTO [zł] | podatek VAT [%] | wartość BRUTTO [zł] | Nazwa producenta KRAJ
1 | Zaworki biopsyjne wielorazowe do gastrofiberoskopów i kolonoskopu firmy PENTAX - symbol OF-B173 (OFB-190) | szt. | 40
2 | Szczoteczka do czyszczenia kanałów firmy PENTAX krótka - symbol CS-C5 | szt. | 1
3 | Szczoteczka do czyszczenia kanałów firmy PENTAX długa - symbol CS-6021SN | szt. | 1
4 | Zawór A-V wielorazowego użytku do aparatów firmy PENTAX - symbol OF-B121 | szt. | 3
5 | Zawór ssący wielorazowego użytku do aparatów firmy PENTAX - symbol OF-B120 | szt. | 3
6 | Butelka na wodę do aparatów firmy PENTAX - symbol OS-H4 | szt. | 1
RAZEM:
Zestaw nr 16 - APARATY DO PRZETACZANIA I POBIERANIA LEKÓW
Lp. | NAZWA | j.m. | ilość | cena jedn. NETTO [zł] | wartość NETTO [zł] | podatek VAT [%] | wartość BRUTTO [zł] | Nazwa producenta KRAJ
1 | Bezpieczny, sterylny zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych INTRAFIX SafeSet, pakowany pojedynczo. Wymagane na opakowaniu indywidualnym: data produkcji, data ważności, nr serii, opisy w języku polskim. | szt | 1000
2 | Aparaty do jednokrotnego bezpiecznego, bezpośredniego pobierania leku z fiolki do pojemnika Ecoflac Mix. Wymagane na opakowaniu: data produkcji, data ważności, nr serii, opisy w języku polskim. | szt | 1000
3 | Apataty do przygotowywania i wielokrotnego pobierania leków z filtrem aerozolowym 0,2 µm i filtrem cząsteczkowym 5 µm i zamknięciem zatrzaskowym typu Chemo Mini - Spike Plus. Wymagane na opakowaniu: data produkcji, data ważności, nr serii, opisy w języku polskim. | szt | 300
RAZEM:
Zestaw nr 17 - OPATRUNKI "A"
Lp. | NAZWA | j.m. | ilość | cena jedn. NETTO [zł] | wartość NETTO [zł] | podatek VAT [%] | wartość BRUTTO [zł] | Nazwa producenta KRAJ
1 | Gaza niejałowa 13 nitkowa, szerokość min. 90cm a 100mb, klasa IIa, reguła 7 | op. | 10
2 | Gaza bawełniana wyjałowiona 1/2m2, 13 nit., klasa IIa, wyrób inwazyjny | szt. | 550
3 | Gaza bawełniana wyjałowiona 1m2 17 nit., klasa IIa, wyrób inwazyjny | szt. | 2770
4 | Kompresy gazowe niewyjałowione 7,5cm x 7,5cm x 100 szt. 17 nit. 8 warstw, klasa IIa, reguła 7 | op. | 1000
5 | Wata Celulozowa w arkuszach 40 x 60cm a 5 kg, bielona +/- 10% | op =5kg | 120
6 | Opaska podtrzymująca dziana wisk. 4m x 15cm pakowana pojedyńczo | szt. | 2600
7 | Opaska elastyczna 4m x 15cm tkana z zapinką, pakowana pjedyńczo | szt. | 40
8 | Opaska elastyczna 4m x 10cm tkana z zapinką, pakowana pjedyńczo | szt. | 40
9 | Plaster 5m x 5cm na włókninie typu Omnipor ( pakowany pojedynczo) | szt. | 200
10 | Jałowy opatrunek hydrokoloidowy do wilgotnego opatrywania ran średniosączących, rozm. 15cm x 15cm | szt. | 64
11 | Jałowy opatrunek hydrokoloidowy do wilgotnego opatrywania ran średniosączących, rozm. 10cm x 10cm | szt. | 250
12 | Kompres celulozowy w rolce do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, rozmiar 40mm x 50mm op. 1 x 1000 szt. | op. | 150
13 | Przezroczysty, samoprzylepny opatrunek z foli polituretanowej bez warstwy chłonnej, do zaopatrywania centralnego wkłucia, rozm. 10cm x 15cm | szt. | 50
RAZEM:
Zestaw nr 18 OPATRUNKI "B"
Lp. | NAZWA | j.m. | ilość | cena jedn. NETTO [zł] | wartość NETTO [zł] | podatek VAT [%] | wartość BRUTTO [zł] | Nazwa producenta KRAJ
1 | Kompresy gazowe wyjał. 7,5 x7,5cm x 3 szt. 17 nit. 12 wars.pakowane pojedynczo, klasa IIa, reguła 7. Zamawiający wymaga przedstawienia 3 sztuk próbk na etapie składania oferty. | op=3szt. | 1200
2 | Samoprzylepny opatrunek z nacięciem oraz dodatkową poduszeczką do mocowania wenflonów, włókninowy, klej z syntetycznego kauczuku, jałowy, rozm. 5,1-6,0 x 7,6-8,0cm. Zamawiający wymaga przedstawienia 5 sztuk próbk na etapie składania oferty | szt. | 8000
3 | Bardzo elastyczna siatka do mocowania opatrunków, siatka z dodatkiem bawełny i możliwością sterylizacji (typu Codofix) na rękę osoby dorosłej, op. 10-12mb w stanie spoczynku , 25mb w stanie roboczym . Zamawiający wymaga przedstawienia 1 sztuki próbki na etapie składania oferty. | op. | 50
4 | Bardzo elastyczna siatka do mocowania opatrunków siatka z dodatkiem bawełny i możliwością sterylizacji (typu Codofix) na nogę osoby dorosłej, op. 10-12mb w stanie spoczynku , 25mb w stanie roboczym. | op. | 50
5 | Bardzo elastyczna siatka do mocowania opatrunków siatka z dodatkiem bawełny i możliwością sterylizacji (typu Codofix) na głowę osoby dorosłej w stanie spoczynku, op. 10-12mb w stanie spoczynku, 25mb w stanie roboczym. | op. | 5
6 | Jałowy opatrunek hydrokoloidowy do wilgotnego opatrywania ran średniosączących, do zaopatrywania okolicy krzyżowej, rozm. 12-15cm x 18cm | szt. | 50
7 | Hydropolimerowy opatrunek piankowy do zaopatrywania ran silnie sączących się, jałowy, do zaopatrywania okolicy krzyżowej samoprzylepny, rozm. 17-18cm x 17-18cm op. a 3 szt. | op. | 50
8 | Hydropolimerowy opatrunek piankowy do zaopatrywania ran silnie sączących się, jałowy, samoprzylepny, rozm. 11cm x 11cm | szt. | 100
9 | Hydropolimerowy opatrunek piankowy do zaopatrywania sztucznych przetok (rurki traetochomijne), rozm. 8cm x 8cm | szt. | 5
10 | Przezroczysty, samoprzylepny opatrunek z foli polituretanowej wyposażony w dodatkową warstwę chłonną, do zaopatrywania centralnego wkłucia, rozm. 9cm x 15cm | szt. | 25
11 | Przezroczysty, samoprzylepny opatrunek z foli polituretanowej bez warstwy chłonnej, do zaopatrywania centralnego wkłucia, rozm. 10cm x 15cm | szt. | 50
RAZEM:
Zestaw nr 19 - OPATRUNKI "C"
Lp. | NAZWA | j.m. | ilość | cena jedn. NETTO [zł] | wartość NETTO [zł] | podatek VAT [%] | wartość BRUTTO [zł] | Nazwa producenta KRAJ
1 | Jałowy opatrunek do ran wymagający aktywnego oczyszcenia, aktywowany płynem Ringera (gotowy do użycia), działający przez 12 godzin, rozm. 7,5cm x 7,5cm | szt. | 120
2 | Jałowy opatrunek do ran wymagający aktywnego oczyszcenia, aktywowany płynem Ringera (gotowy do użycia), działający przez 24 godziny, rozm. 7,5cm x 7,5cm | szt. | 400
3 | Jałowy opatrunek hydrokoloidowy do wilgotnego opatrywania ran średniosączących, do zaopatrywania pięt i łokci, rozm. 8cm x 12cm | szt. | 50
4 | Jałowy opatrunek antybakteryjny, wykonany z hydrofobowej siatki zawierającej metaliczne srebro, w osłonie poliamidu, opatrunek musi przepuszczać wydzielinę z rany, rozm. 10cm x 20cm | szt. | 100
5 | Hydropolimerowy opatrunek piankowy do zaopatrywania ran silnie sączących się, jałowy, do zaopatrywania pięty i łokcia, samoprzylepny, rozm. 16-18cm x 18cm | szt. | 15
6 | Jałowe opatrunki z włókien alginianów wapnia do zaopatrywania ran szczególnie głębokich, szczelin, rozm. 10cm x10cm | szt. | 10
RAZEM:
Zestaw nr 20 - OPATRUNKI "D"
Lp. | NAZWA | j.m. | ilość | cena jedn. NETTO [zł] | wartość NETTO [zł] | podatek VAT [%] | wartość BRUTTO [zł] | Nazwa producenta KRAJ
1 | Pianka do oczyszczamnia skóry miejsc intymnych zawierająca kreatynę 400ml | szt. | 90
2 | Krem ochronny do skóry miejsc intymnych, zawierający kreatynę 200ml | szt. | 50
3 | Ochronny olejek do skóry, zawierający panthenol a 200 ml w aerozolu | szt. | 50
RAZEM:
Zestaw nr 21 - ART. RÓŻNE "A"
Lp. | NAZWA | j.m. | ilość | cena jedn. NETTO [zł] | wartość NETTO [zł] | podatek VAT [%] | wartość BRUTTO [zł] | Nazwa producenta KRAJ
1 | Szpatułka drewniana, pakowana pojedynczo. Opakowanie zbiorcze a 100 szt. | op. | 40
2 | Staza automatyczna | szt. | 40
3 | Kieliszek do leków, plastikowy, z podziałką o poj 20-30 ml, pakowane nie wicej ni a 100 szt. | op. | 250
4 | Pinceta anatomiczna, jednorazowego użytku, sterylna, pakowana pojedynczo papier-folia. Wymagane na opakowaniu indywidualnym: data produkcji, data ważności, nr serii, nazwa producenta, opisy w języku polskim | szt. | 100
5 | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych , z możliwością naniesienia danych osobowych. Wymiar miejsca nałożenia danych mninimum 20mm/60 mm. Długość opaski minimum 25 cm, z możliwością dopasowania do wielkości kończyny. | szt. | 200
6 | Opaska identyfikacyjna dla noworodków, niebieska z miejscem na naniesienie danych osobowych, o łącznej długości 16,5 cm (+/-1). Z możliwością dopasowania do wielkości kończyny. | szt. | 100
7 | Opaska identyfikacyjna na zwłoki z możliwością naniesienia danych: imię i nazwisko, pesel, data i godzina zgonu, foliowa dł metryczki 10 cm szer 8 cm, łączna dł paska minimum 25 cm. | szt. | 150
8 | Jednorazowe, higieniczne podłkady ochronne, dwie warstwy bibuły zapewniające doskonałą wchłanianlność, warstwa foli zabezpieczająca przed przemoknieciem dł. 80 cm, szer. 51 cm x 25 szt w roli (+/- 1 cm) | op | 200
9 | Pojemniki na płyny fizjologiczne o poj 120-150 ml z zakrętką | szt. | 5000
10 | Miski nerkowate papierowe, jednorazowego użytku, o poj 700 ml, | szt. | 3000
11 | Skalpel jednorazowego użytku, sterylny, ze stali węglowej z rękojeścią. Opakowanie a 10. Wymagane na opakowaniu zbiorczym: data produkcji, data ważności, nr serii, nazwa producenta, opisy w języku polskim. Na opakowaniu iondywidualnym data ważności, nr serii. | op | 10
RAZEM:
Zestaw nr 22 - ART. RÓŻNE "B"
Lp. | NAZWA | j.m. | ilość | cena jedn. NETTO [zł] | wartość NETTO [zł] | podatek VAT [%] | wartość BRUTTO [zł] | Nazwa producenta KRAJ
1 | Pasta ścierna do przygotowania skóry przed zabiegiem EEG typu NUPREP a 100g | op. | 30
2 | Pasta klejąca do klejenia elektrod EEG typu EC2 a 100g | op | 30
3 | Kaniula jednorazowa do badania przepływu powietrza podczas badania polisomnograficznego o długości ok. 2 mb | szt. | 180
RAZEM:
Zestaw nr 23 - ART. RÓŻNE "C" z możliwością skłądania ofert na każdą pozycję z osobna.
Lp. | NAZWA | j.m. | ilość | cena jedn. NETTO [zł] | wartość NETTO [zł] | podatek VAT [%] | wartość BRUTTO [zł] | Nazwa producenta KRAJ
1 | Zestaw do inhalacji (nebulizator+ustnik+wężyk). Wymagane na opakowaniu indywidualnym: data produkcji, data ważności, nr serii, nazwa producenta, opisy w języku polskim | zestaw | 2000
2 | Wkład workowy o pojemności 2000ml z zaworem aspirator do karnistra o pojemności 2l . W przypadku propozycji innego systemu niż posiada zamawiający oferent zobowiązany będzie donieodpłatnego dostarczenia i montażu 10 szt. karnistrów . | szt. | 700
3 | Rurki sigmoidoskopowe 25cm, jednorazowego użytku a 25 szt. | op | 1
4 | Jałowy zestaw do odsysania wydzieliny z drzewa oskrzelowego a 10ml | szt | 1000
5 | Dren balonowy niejałowy 6,6 x 4,4 | m | 3000
6 | Komora do pobierania leków wziewnych typu VOLUMATIC | szt. | 100
7 | Urządzenie do rozpylania płynu płuczącego Rino Clean z przezroczystym, uniwersalnym zbiornikiem o poj. 30 ml. | szt | 50
8 | Worki foliowe czarne na zwłoki, zamykane na zamek. | szt. | 150
9 | Olejek silikonowy op. a 5ml | op. | 1
10 | Kaczka sanitarna, męska, plastykowa | szt. | 20
11 | Lusterko laryngologiczne nr 8 | szt. | 6
12 | Rączka do lusterka laryngologicznego | szt. | 2
13 | Ssak zatokowy o śr. 2,5mm i długości 140mm | szt. | 5
14 | aparat do pomiaru stężenia glukozy typu Finest Auto-coding "PREMIUM" | szt | 5
15 | Paski testowe do aparatu Finest Auto-coding "PREMIUM" | szt | 13000
16 | Probówka stożkowa z białym, mlecznym, nieprzeźroczystym korkiem o poj. 7 ml | szt. | 1500
17 | Naklejki samoprzylepne do opisu probówek, papierowe o wymiarach 40 x 20 mm, bez nadruku | szt. | 6000
18 | Naczynka do kału z łopatką, wieczkiem i naklejką, o pojemności 20-25 ml i średnicy minimum 2,5 cm | szt. | 250
19 | Jednorazowy bezpieczny nakłuwacz służący do pobierania krwi w kierunku badania zawartości poziomu cukru. Jgła śr. 0,8 ml (21g) niebieski, głębokość nakłucia 1,8 mm | szt. | 1000
20 | Jednorazowy bezpieczny nakłuwacz służący do pobierania krwi w kierunku badania zawartości poziomu cukru. Jgła śr. 0,8 ml (21g) granatowy. Głębokość nakłucia 2,4 mm | szt. | 6000
21 | Przedłużacz do pompy PLUM "HOSPIRO" 272 cm/ 19 ml | szt | 70
22 | Roztwór do kalibracji cewnika pH 7,01 250 ml | op. | 2
23 | Roztwór do kalibracji cewnika pH 1,07 250 ml | op. | 2
24 | Lancety do testów skórnych op. po 200 szt. metalowe | op. | 10
25 | Trójnik z łącznikami jednorazowego użytku, typu Y- connector, niejałowy | szt. | 250
26 | Aparat do przygotowywania i wielokrotnego pobierania leków CHEMO z filtrem bakteryjnym 0,1µm, cząsteczkowym 5µm, samozamykającą się zatyczką, z dodatkowym wyżłobieniem w kolcu biorczym zakończonym otworem umożliwiającym całkowite opróżnienie butelki | szt. | 50
27 | Cewnik pH- metryczny, 1- kanałowy wielokrotnego użytku do aparatu typu DIGITRAPER 400 | szt. | 30
RAZEM: