Wykaz punktów poborów energii.

| Lp. | Obiekt | Kod | Miejscowość | Adres | Nr licznika | Grupa taryfowa | Moc umowna | Zużycie w okresie trwania umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zespół Szpitali | 46-082 | Kup | Karola Miarki 14 | 898806 | C22a | 150 | 442,2 |
| 2 | Mieszkanie - Szpital | 46-082 | Kup | Szpitalna 8/1a | 4058993 | G11 | 4,5 | 0,1 |
| 3 | Budynek administracji parter | 46-034 | Pokój | Namysłowska 22 | 22610950 | C11 | 20 | 1,1 |
| 4 | Budynek administracji I piętro | 46-034 | Pokój | Namysłowska 22 | 13038009 | C11 | 3 | 0,1 |
| 5 | Szpital Reumatologiczno - Rehabilitacyjny | 46-034 | Pokój | Namysłowska 22 | 85465175 | C21 | 50 | 100,8 |
| 6 | Zasilanie rezerwowe stacji trafo | 46-034 | Pokój | Namysłowska 22 | 11145720 | C11 | 20 | 0,1 |
| Razem |  |  |  |  |  |  | 247,5 | 544,4 |