Kup, 2011-06-22

Do wiadomości

Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego i artykułów jednorazowego użytku w zestawach od 1 do 8”.  Nr sprawy ZP/9/2011.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie do zestawu 8 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek dla dorosłych z podwójnymi elastycznymi przylepcami, oddychających na całej powierzchni o rozmiarze 100-150 z chłonnością 2500 ml?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pieluchomajtek o rozmiarze 100-150 z chłonnością powyżej 2170 ml przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w SIWZ.

Pytanie do zestawu 8 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek dla dorosłych z podwójnymi elastycznymi przylepcami, oddychających na całej powierzchni o rozmiarze 70-110 z chłonnością 2000 ml?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pieluchomajtek o rozmiarze 70-110.

Pytanie do zestawu 8 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek dla dorosłych z podwójnymi elastycznymi przylepcami, oddychających na całej powierzchni o rozmiarze 110-170 z chłonnością 3400 ml?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pieluchomajtek o rozmiarze 110-170 z chłonnością powyżej 2400 ml przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w SIWZ.

Pytanie do zestawu 8 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów higienicznych o rozmiarze 70x180 z warstwą chłonną o rozmiarze 60x80 z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej oraz od spodu zabezpieczone przed przeciekaniem folią?

Odp.: NIE.

Zestaw nr 1, Poz. 1-4

- Czy Zamawiający dopuszcza do składania ofert na strzykawki dwuczęściowe luer światowego lidera w ich produkcji - firmy B/Braun (Niemcy), spełniające wszelkie pozostałe wymagania siwz? Strzykawki dwuczęściowe są powszechnie stosowane w jednostkach służby zdrowia, a mając na uwadze dyscyplinę finansów publicznych oraz różnicę cen rynkowych pomiędzy strzykawkami dwu i trzyczęściowymi, jak również identyczny stopień wykorzystania tego typu strzykawek przy wykonywaniu powszechnie stosowanych procedur medycznych wnioskowane dopuszczenie nie tylko poszerzy grono potencjalnych Wykonawców, ale także spowoduje obniżenie kosztów związanych z podstawowymi procedurami medycznymi w Państwa Szpitalu.

Odp.: Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek zgodnych z opisem w SIWZ.

- Czy mając na uwadze Art. 30 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r, Nr 233, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), zgodnie z PN-EN ISO 7886 „Jałowe strzykawki iniekcyjne do jednorazowego użytku”, oferowane strzykawki powinny posiadać trwale oznaczoną, czarną skalę pomiarową, o dokładności adekwatnej do swojej pojemności, z możliwością pomiaru pojemności o min. 20% większym w stosunku do pojemności nominalnej, co poszerza znacznie spektrum ich wykorzystania w zależności od określonych potrzeb klinicznych, a tym samym znacznie obniża koszty ich użytkowania?

Odp.: Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek zgodnych opisem z SIWZ.

- Czy strzykawki jednorazowego użytku powinny charakteryzować się barwnym (zielonym, niebieskim, fioletowym itp. - nieprzeziernym), kontrastującym, idealnie szczelnym tłokiem, co ułatwia wizualizację i precyzyjną podaż leków ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza strzykawki z barwnym tłokiem.

- Czy ze względu na bezpieczeństwo prawne użytkownika oraz konieczność identyfikacji wyrobu medycznego w trakcie całego jego okresu użytkowania (także po wyjęciu z opakowania jednostkowego)  - oferowane strzykawki powinny posiadać logo lub nazwę producenta oraz nazwę własną na samym wyrobie jak również na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym - co zapewnia ich pełną identyfikację zarówno przed, w trakcie jak i po zakończeniu procedury medycznej - w tym także - w przypadku wystąpienia powikłań, incydentów medycznych i procedur z tym związanych, określając i identyfikując tym samym odpowiedzialność producenta za swój wyrób ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza strzykawki posiadające logo lub nazwę producenta oraz nazwę własną na wyrobie jak również na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym.

- Czy w związku z faktem, iż oferowane wyroby medyczne będą używane przez profesjonalistów, Zamawiający dopuszcza do składania ofert na wyroby oznaczone na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, zgodnie wymogami zawartymi w Załączniku nr 1 w pkt. 13 ( w szczególności pkt. 13.2) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych, a tym samym zgodnych z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w poz. 1 dopuszcza strzykawki o poj. 2-3ml, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz ?

Odp.: Dopuszcza.

- Czy Zamawiający wymaga strzykawek luer-lock ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza strzykawki luer-lock.

Poz. 8-9

- Czy mając na uwadze Art. 30 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r, Nr 233, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), oraz zapisy PN-EN ISO 7886 - strzykawki jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych 50-60ml, powinny posiadać oznaczenie logo producenta i nazwę własną na cylindrze, w celu zapewnienia pełnej identyfikacji strzykawki oraz umożliwienia poprawnego i szybkiego ustawienia w menu pompy infuzyjnej ?

Odp.: Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek zgodnych z opisem w SIWZ.

- Czy oferowane strzykawki do pomp infuzyjnych powinny być typowymi strzykawkami perfuzyjnymi t.j. wyposażonymi w elementy konstrukcyjne takie jak zakończenie luer-lock z dodatkowym pierścieniem stabilizującym wokół ujścia oraz wymagane w siwz poprzeczne wcięcie na tłoku, umożliwiające w pełni stabilne osadzenie strzykawki w ramieniu pompy infuzyjnej, a tym samym w pełni precyzyjną podaż leku, zgodnie z zaleceniami terapeutycznymi ?

Odp.: Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek zgodnych z opisem w SIWZ.

Poz. 10-13

- Czy Zamawiający dopuszcza do złożenia ofert na kaniulę Vasofix Certo światowego lidera w ich produkcji firmy B/Braun /Niemcy/, wykonaną z poliuretanu, z samodomykalnym portem bocznym ze standardowym koreczkiem zabezpieczającym oraz filtrem hydrofobowym w adekwatnych do podanych w siwz rozmiarach ?

Odp.: Dopuszcza.

- Czy mając na uwadze Art. 30 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r, Nr 233, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), mówiącym o tym, iż cyt. „Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy”, oferowane kaniule dożylne, zgodnie z pkt. 4.2 obowiązującej normy PN-EN ISO 10555-5 „Jałowe cewniki wewnątrznaczyniowe do jednorazowego użytku”, powinny być wykrywalne radiologicznie, a jeżeli tak, to czy oferowane kaniule winny posiadać minimum 4 wtopione w ścianki kaniuli paski kontrastujące w promieniach RTG, jak np. kaniule światowych liderów w ich produkcji firm B/Braun /Niemcy/ czy Becton-Dickinson /USA/?

Odp.: Zamawiający wymaga minimum dwóch wtopionych w ścianki kaniuli pasków kontrastujących w promieniach RTG.

- Czy ze względu na bezpieczeństwo prawne użytkownika oraz konieczność identyfikacji wyrobu medycznego implantowanego pacjentowi na okres użytkowania (także po wyjęciu z opakowania jednostkowego) - oferowane kaniule dożylne powinny posiadać logo lub nazwę producenta na samym wyrobie oraz opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, co zapewnia ich pełną identyfikację zarówno przed, w trakcie jak i po zakończeniu procedury medycznej - w tym także - w przypadku wystąpienia powikłań, incydentów medycznych i procedur z tym związanych, określając i identyfikując tym samym odpowiedzialność producenta za swój wyrób?

Odp.: Dopuszcza.

- Czy oferowane kaniule dożylne ze względów na wymaganą aseptykę użytkowania powinny posiadać koreczki zabezpieczające luer-lock z trzpieniem zamykającym światło kaniul położonym poniżej własnej krawędzi ?

Odp.: Dopuszcza.

Poz. 14-15

- Czy w związku z faktem, iż Zamawiający opisał w tych pozycjach kaniulę o rozm. 24 i 26G o nazwie cyt. „neoflon” czyli nazwie własnej światowego lidera w ich produkcji firmy Becton-Dickinson /USA/ Zamawiający dopuszcza do składania ofert na te właśnie kaniule, które wykonane są z politetrafluoroetylenu i nie posiadają portu bocznego ?

Odp.: Zamawiający miał na myśli kaniule typu „neoflon” a wymaga kaniul w pozycji 14 - 24G (kolor żółty) bez portu bocznego ze zdejmowanym elementem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli a w poz. 15 - kaniuli 26G (kolor fioletowy) bez portu bocznego, posiadający zdejmowany element ułatwiający wprowadzenie kaniuli. Pozostałe parametry winny być zgodne z opisem w SIWZ.

- Czy ze względu na bezpieczeństwo użytkowania kaniul w rozmiarach 24 i 26G oraz kruchość delikatnych naczyń do których te kaniule są używane ich maksymalny przepływ nie powinien przekraczać 13ml/min?

Odp.: Zamawiający dopuszcza przepływ 13 ml /min w kaniulach 24 i 26G.

- Czy oferowane kaniule neoflon ze względów na szczególne wymogi bezpieczeństwa powinny być pakowane w opakowania typu bezpiecznego tj. takie gdzie część papierowa wykonana jest z papieru klasy tyvek odpornego na uszkodzenia, rozdarcia i mikrorozszczelnienia w trakcie przechowywania, transportu i użytkowania ?

Odp.: Zamawiający wymaga aby w części papierowej opakowania kaniul były wykonane z papieru zapewniającego jego szczelność i zabezpieczającego przed przypadkowym uszkodzeniem. Pozostałe parametry winny być zgodne z opisem w SIWZ.

- Czy oferowane kaniule 24 i 26G powinny posiadać dodatkowy, zdejmowalny uchwyt ułatwiający wkłucie w delikatne naczynia - tak jak np. w kaniulach tego typu światowego lidera w ich produkcji firmy Becton-Dickinson /USA/ ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza kaniule z dodatkowym, zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wkłucie.

Poz. 28

- Czy Zamawiający dopuszcza do składania ofert na igły o długości 88-90mm , spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz?

Odp.: Dopuszcza.

- Czy igły lędźwiowe powinny posiadać wygodny w użyciu, w pełni przeźroczysty, eliptyczny uchwyt, ułatwiający wizualizację pobieranego płynu, posiadający wskaźnik położenia szlifu igły zarówno w uchwycie igły jak i uchwycie kolorystycznie oznaczonego mandrynu, co umożliwia wygodną lokalizację położenia szlifu w trakcie całego okresu trwania nakłucia ?

Odp.: Dopuszcza.

- Czy oferowane igły lędźwiowe powinny posiadać wbudowany, dobrze widoczny z każdej strony igły - pryzmat - zmieniający barwę po wypełnieniu płynem mózgowo-rdzeniowym, co znacznie ułatwia szybką identyfikację prawidłowej lokalizacji igły w strukturach tkankowych ?

Odp.: Dopuszcza.

Poz. 33

- Czy ze względu na bezpieczeństwo prawne użytkownika oraz konieczność identyfikacji wyrobu medycznego użytkowanego przed dłuższy okres - oferowane aparaty do pobierania leków powinny posiadać logo lub nazwę producenta na samym wyrobie oraz opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, co zapewnia ich pełną identyfikację (także po wyjęciu z opakowania jednostkowego) zarówno przed, w trakcie jak i po zakończeniu procedury medycznej - w tym także - w przypadku wystąpienia powikłań, incydentów medycznych i procedur z tym związanych, określając i identyfikując tym samym odpowiedzialność producenta za swój wyrób ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza aparaty posiadające logo  lub nazwę producenta oraz nazwę własną na wyrobie jak również na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, zachowując jednocześnie pozostałe zapisy SIWZ.

- Czy oferowane aparaty do pobierania leków, powinny posiadać wbudowaną zastawkę, zapobiegającą wyciekaniu leku po odłączeniu od strzykawki oraz dodatkowy zatrzask ograniczający możliwość kontaminacji ujścia przyrządu - tak jak np. w tego typu wyrobach światowego lidera w ich produkcji firmy B/Braun /Niemcy/ ?

Odp.: Dopuszcza.

- Czy wymagany w siwz filtr antybakteryjny powinien posiadać wielkość 0,45µm, co zapewnia w pełni bezpieczne użytkowanie oferowanych wyrobów ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza filtr o wielkości 0,45µm.

Zestaw nr 2, Poz. 1

- Czy mając na uwadze Art. 30 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r, Nr 233, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), jak również treść normy PN-EN ISO 8536-4 „Sprzęt infuzyjny do użytku medycznego - Zestawy jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego” - oferowane przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych powinny posiadać dwuczęściową komorę kroplową, gdzie dolna część komory powinna być elastyczna o porównywalnej wielkości do sztywnej górnej części komory, która ułatwia wygodny uchwyt i wkłucie w pojemniki z płynami infuzyjnymi?

Odp.: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu wymogów określonych w SIWZ.

- Czy mając na uwadze treść Dyrektywy Rady Europy 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010r. „W sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej”, ze względów bezpieczeństwa i ochrony personelu medycznego, oferowane przyrządy do przetaczania płynów powinny posiadać specjalne miejsce na kolec komory kroplowej zabezpieczający przed zakłuciem po wykonanej procedurze - tak jak np. w przyrządach do przetoczeń światowego lidera w ich produkcji firmy B/Braun /Niemcy/ ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu wymogów określonych w SIWZ.

- Czy ze względu na bezpieczeństwo prawne użytkownika oraz konieczność identyfikacji wyrobu medycznego użytkowanego przed dłuższy okres - oferowane przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych powinny posiadać logo lub nazwę producenta na samym wyrobie oraz opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, co zapewnia jego pełną identyfikację zarówno przed, w trakcie jak i po zakończeniu procedury medycznej (także po wypakowaniu z opakowania) - w tym także - w przypadku wystąpienia powikłań, incydentów medycznych i procedur z tym związanych, określając i identyfikując tym samym odpowiedzialność producenta za swój wyrób ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza przyrządy posiadające logo lub nazwę producenta oraz nazwę własną na wyrobie jak również na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, zachowując jednocześnie pozostałe zapisy SIWZ.

Zestaw Nr 1

Poz. 28.

Czy igły lędźwiowe powinny mieć wbudowany w uchwyt pryzmat zmieniający barwę po wypełnieniu płynem mózgowo rdzeniowym?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 33.

- Czy oferowane aparaty do pobierania leków, powinny posiadać wbudowaną zastawkę, zapobiegającą wyciekaniu leku po odłączeniu od strzykawki oraz nieruchomą osłonę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką ograniczającą możliwość kontaminacji ujścia przyrządu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Czy wymagany w siwz filtr antybakteryjny powinien posiadać wielkość 0,45µm, co zapewnia w pełni bezpieczne użytkowanie oferowanych wyrobów?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zestaw nr 2

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z Zestawu nr 2 pozycje 1, 2, 3 i 5 zawierające  przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, przyrządy do przetaczania krwi i przedłużacze do pomp infuzyjnych (przezroczyste i bursztynowe) w jeden osobny pakiet producencki (np. Zestaw nr 2a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Na rynku polskim istnieją firmy, które produkują wspomniany asortyment nie produkując jednocześnie pozostałych produktów zawartych w zadaniu. Firmy te jako specjalizujące się w określonych produktach oferują bardzo konkurencyjne ceny. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wymienionych pozycji.

Zestaw nr 2 poz. 1 i 2

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający dopuści do przetargu przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych i krwi z komorami kroplowymi bez skrzydełek.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw nr 5 poz. 9

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu elektrody do Holtera o podłożu z włókniny perforowanej z żelem stałym o Ø 50 mm.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zestaw nr 5 poz. 9

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy dopuści elektrody dla dorosłych i dzieci pakowane w opakowania zawierające po 30 sztuk asortymentu z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk na opakowania bez konieczności zmian w SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza elektrody pakowane po 30 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk na opakowania podtrzymując jednocześnie pozostałe zapisy w SIWZ.

Zestaw nr 6 poz. 3

Czy zamawiający w zestawie nr 6 poz. 3 pozwoli zaoferować szczypce o 5 cm dłuższe tj. 160cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 3 w powiązaniu z SIWZ, punkt 4.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw z 3 do 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostaw.

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 1

Czy Zamawiający może określić procent ewentualnego odstępstwa od umowy?

Odp.: Nie, Zamawiający nie jest w stanie dokładnie przewidzieć zużycia poszczególnych asortymentów.

Dotyczy warunków umowy § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 14 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższego zapisu.

Dotyczy warunków umowy § 5 ust.1 podpunkt 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,4% na 0,1%?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kary umownej.

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku wad przedmiotu umowy, w tym także braków ilościowych artykułów, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany artykułów na pozbawione wad, w tym do uzupełnienia braków ilościowych, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w § 5 ust. 4 projektu umowy.

Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego bądź nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe.

Odp.: Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, nie przekształca się w spółkę prawa handlowego i nie toczy się względem placówki Zamawiającego postępowanie upadłościowe.

Pakiet nr 8

poz. 1

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie oddychających pielucho majtek dla dorosłych o obwodzie bioder 100-150 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pieluchomajtek o obwodzie bioder 100-150cm przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w SIWZ.

Poz. 2

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie oddychających pielucho majtek dla dorosłych o obwodzie bioder 75-110 cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 3

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie oddychających pieluchomajtek dla dorosłych o obwodzie bioder 130-170 cm i minimalnej chłonności 2200g?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pieluchomajtek o obwodzie bioder 130-170cm i minimalnej chłonności 2200g przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w SIWZ.

Poz. 4

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie podkładu na łóżko w rozmiarze 90 x 170cm ze skrzydłami włókninowymi i wkładem chłonnym w rozmiarze 90cmx60cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zestaw 1

Poz. 1

Czy Zamawiający wymaga/oczekuje tłoka w kolorze kontrastowym?

Odp.: Dopuszcza.

Poz. 8, 9

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki z 4-stronnym nacięciem?

Odp.: Zamawiający wymaga produktów zgodnych z opisem w SIWZ.

Poz. 14

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli w rozmiarze 0,7 (24G)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 23

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 1,2 x 40?

Odp.: Dopuszcza.

Poz. 27

Czy Zamawiający dopuści igłę do punkcji talerza biodrowego w rozmiarze 15G?

Odp.: Dopuszcza.

Poz. 33

Czy Zamawiający wymaga wyżłobienia na kolcu min. 13mm zakończonego otworem, który umożliwia całkowite opróżnienie butelki.

Odp.: Dopuszcza.

Zestaw nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu komory ze skrzydełkami?

Odp.: Zamawiający wymaga aby aparat do przetoczeń posiadał skrzydełka do czasowego

umocowania drenu po odłączeniu.