Wykaz urządzeń zainstalowanych w kotłowni

Szpitala w Pokoju.

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nazwa i Typ urządzenia | Ilość sztuk | Stan urządzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa odwadniająca | Pompa odwadniająca | 1 | Dobry |
| 2 | Automatyka pogodowa | Moduł TAC Xenta Podstawa TAC Xenta Panel operatora | 1 1 1 | Dobry |
| 3 | Kocioł stalowy Albill | Moc 130Kw ze sterownikiem elektrycznym , wentylatorem podmuchu, licznik ciepła Siemens typ 2WR4 | 1 | Dobry |
| 4 | Węzeł dyspozycji mocy | Zawór trójdrogowy Danfoss Dn 20 HRE3 z napędem 182 | 1 | Dobry |
|  |  | Regulator pogodowy XENTA | 1 | Dobry |
|  |  | Licznik ciepła Siemens 2WR5 DN 15 Qn06 | 1 | Dobry |
|  |  | Pompa Wilo TOP RL 25/ | 2 | Dobry |
| 5 | Węzeł cwu | Podgrzewacz wody GALMET V=1500dm3 | 1 | Dobry |
|  |  | Pompa ob. LFP 32Por80C | 1 | Dobry |
|  |  | Pompa cyr. LFP 25 PWr60C | 1 | Dobry |
|  |  | Pompa Grundfos UPS 32-80 B | 1 | Dobry |
|  |  | Pompa Grundfos Magma 50-60/F | 1 | Dobry |
|  |  | Licznk ciepła Siemens 2WR5 Dn 50 | 1 | Dobry |
|  |  | Wodomierz JS 10 | 1 | Dobry |
|  |  | Licznik ciepła 2WR 5 DN 25 | 1 | Dobry |
|  |  | Detektor tlenku węgla | 1 | Dobry |
| 6 | Kocioł wodny | Kocioł wodny typ GIZEX 80kW rok bud. 1997 wraz z elektronicznym regulatorem temperatury kotła | 1 | Dobry |
| 7 | Kocioł wodny | Kocioł wodny EKOMET typ ALBIL 60kW wraz z elektronicznym regulatorem temperatury kotła | 1 | Dobry |
| 8 | Wymiennik ciepła | Wymiennik ciepła jad 6/50 | 1 | Dobry |