……………………………………………………

(Wykonawca)

Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży ciepła

nr …………… z dnia ……………….

Zamawiający:	Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno - Reumatologicznych z siedzibą w Kup, ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

(Nazwa i adres zamawiającego)

| Budynek (adres ) | Moc zamówiona (MW) | Kubatura (m3) | Powierzchnia (m2) | Temperatura oblicz. TZ/TP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szpital Pokój, Namysłowska 22 | CO/CWU 0,22/rok | 7667 | CO niemiesz. 1686 | 90/70 |
| OGÓŁEM ODBIORCA (Ilość budynków: 1) | CO/CWU 0,22/rok | 7667 | CO niemiesz. 1686 |  |

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA