Kup, dn. 31 lipca 2026

Do wiadomości

Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego i artykułów jednorazowego użytku w zestawach od 1 do 37. Nr sprawy ZP/2/2012.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

- Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na wydzielenie z Zestawu 19 poz 6  do osobnego pakietu?

Odp.: NIE

- Dotyczy Zestawu 19 poz 6 - Czy Zamawiajacy dopśuci produkt o składzie:

Środek znieczulajacy : (Lidocaine Hydrochloride) 2% - 2.000g,

Czynniki aseptyczne: (Chlorhexidine Gluconate sol. 0.250g, Methyl Hydroxybenzoate 0.060g, Propyl Hydroxybenzoate 0.025g), Lubrykaty (Hydroxyethylcellulose, Propylene  Glycol ) oraz woda destylowana. Oraz o pojemności: 6 ml.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy Zestawu 19 poz. 6- jednostką miary jest sztuka i zamawijacy będzie zamawiał 800 szt. - Czy sztuka to 1 strzykawka ? czy szt. to opakowanie? W naszym przypadku żel jest pakowany po 25 szt. w op.

Odp.: 1 sztuka to 1 strzykawka.

4. Dot. zastawu nr 15 - Narzędzia endoskopowe wielorazowego użytku dotyczące wyżej wymienionego przetargu (zestawu nr 15) są to narzędzia  specjalistyczne, które nie zawsze w pełnym asortymencie znajdują się w magazynie producenta w Niemczech. Zwyczajowo termin dostawy tego typu narzędzi wynosi ok.4 tygodni od daty wpływu zamówienia.

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw cząstkowych do 4 tygodni od daty zamówienia?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Dot. zestawu nr 15, poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie:

- jaki kształt ma mieć pętla,

- jaką średnicę ma mieć pętla,

- czy pętla ma być klasyczna, z izolowanym czubkiem (końcem), rotacyjna czy może

rotacyjna z izolowanym czubkiem (końcem),

- oraz do jakich zabiegów będzie używana?

Odp.: 	Pętla powinna mieć średnicę główki 28mm i powinna być kompatybilna z posiadanymi uchwytami PK-endoskopie.

6. ZESTAW NR 3, Pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej spełniającej wymogi SIWZ pakowanej z 2 zapinkami wewnątrz opakowania?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

7. ZESTAW NR 3, Pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra z opatrunkiem na włókninie o długości 5 m z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

8. ZESTAW NR 22, Pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia ww. pozycji i utworzenia dla niej odrębnego przedmiotu zamówienia?

Odp.: NIE

9. ZESTAW NR 26, Pozycje 4, 5 - Czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia ww. pozycji i utworzenia dla nich

odrębnego przedmiotu zamówienia?

Odp.: NIE.

10.Pakiet 7 poz. 4 – 5 -Proszę o dopuszczenie kranika z optycznym indykatorem zamknięcia.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza

11. Pakiet 17 poz. 5

Proszę o wydzielenie ww. pozycji. Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do ww. przetargu, w Pakiecie nr 17, poz. 5 – wymaga aby Wykonawca dołączył jedną sztukę przedłużacza do pompy PLUS firmy HOSPIRO. Nasza firma zwróciła się z prośbą o otrzymanie takiej próbki do bezpośredniego przedstawiciela firmy HOSPIRO w Polsce. Niestety prośba została odrzucona. Tym samym zamknięto wszystkim pozostałym (oprócz wybranego przez firmę PROMED) oferentom możliwość zaoferowania swoich produktów. Ustawa w sposób jasny mówi: Art. 7.1 „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców”

Art. 7.2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. pozycji – odstępuje natomiast od wymogu dołączenia jednej sztuki w formie próbki w zakresie pozycji nr 5 zestawu nr 17.

12. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par.5 ust. 1 :

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy

- za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w prawidłowej realizacji każdorazowej dostawy artykułów, w wysokości 0,4% wartości tejże dostawy brutto, jednak nie więcej niż 10 % wartości tejże dostawy brutto

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe modyfikacje.

13. Dotyczy zadania 37 - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu poz. 1 i 2 co pozwoli na złożenie większej liczby konkurencyjnych ofert. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 1 rękawic lateksowyh bezpudrowych , grubość na palcu 0,12mm(+/- 0,02) na dłoni 0,11mm (+/-0,02), na mankiecie 0,08mm (+/-0,01)zawartość protein <80 ug/g

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

14. Dotyczy zadania 37 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 2 rękawic nitrylowych oznakowanych jak wyrób medyczny, zgodnych z EN 374,  posiadających raport z badania potwierdzający przydatność do kontaktu z żywnością, opakowanie po 100 lub 150 szt. Z odpowiednim przeliczeniem.

Odp.: Zamawiający nie wprowadza zmian w powyższym zakresie.

15. Zestaw nr 4, Poz. 1-4:

- Czy mając na uwadze Art. 30 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r, Nr 233, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), zgodnie z PN-EN ISO 7886 „Jałowe strzykawki iniekcyjne do jednorazowego użytku”, oraz zapisy siwz, oferowane strzykawki powinny posiadać trwale oznaczoną, niezmywalną, kontrastującą, czarną skalę pomiarową z możliwością pomiaru pojemności o min. 20% większym w stosunku do pojemności nominalnej, co poszerza znacznie spektrum ich wykorzystania w zależności od określonych potrzeb klinicznych, a tym samym znacznie obniża koszty ich użytkowania ?

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

- Czy strzykawki jednorazowego użytku powinny charakteryzować się barwnym (zielonym, niebieskim, fioletowym itp. - nieprzeziernym), kontrastującym, idealnie szczelnym tłokiem, co ułatwia wizualizację i precyzyjną podaż leków ?

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

- Czy w związku z faktem, iż oferowane strzykawki będą używane przez profesjonalistów, Zamawiający dopuszcza do składania ofert na wyroby oznaczone na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, zgodnie wymogami zawartymi w Załączniku nr 1 w pkt. 13 - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych, a tym samym zgodnych z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 ?

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

- Czy ze względu na bezpieczeństwo prawne użytkownika oraz konieczność identyfikacji wyrobu medycznego w trakcie całego jego okresu użytkowania (także po wyjęciu z opakowania jednostkowego) - oferowane strzykawki powinny posiadać logo lub nazwę producenta oraz nazwę własną na samym wyrobie jak również na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym - co zapewnia ich pełną identyfikację zarówno przed, w trakcie jak i po zakończeniu procedury medycznej - w tym także - w przypadku wystąpienia powikłań, incydentów medycznych i procedur z tym związanych, określając i identyfikując tym samym odpowiedzialność producenta za swój wyrób ?

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

16. Zestaw nr 5, Poz. 1-2:

- Czy mając na uwadze Art. 30 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r, Nr 233, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), oraz zapisy PN-EN ISO 7886 - strzykawki jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych 50ml, powinny posiadać oznaczenie logo producenta i nazwę własną na cylindrze, w celu zapewnienia pełnej identyfikacji strzykawki w całym okresie jej użytkowania oraz umożliwienia poprawnego i szybkiego ustawienia w menu pompy infuzyjnej ?

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

- Czy oferowane strzykawki do pomp infuzyjnych powinny być wpisane w instrukcję użytkowania pomp infuzyjnych używanych w Państwa Szpitalu, co zapewnia prawidłowość funkcjonowania zarówno strzykawek jak i samych pomp infuzyjnych, gwarantowaną przez producenta pomp ?

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

- Czy opisane w siwz cyt. „wycięcie umożliwiające właściwe umocowanie w pompach” należy traktować jako poprzeczne wcięcie na tłoku, umożliwiające w pełni stabilne osadzenie strzykawki w ramieniu pompy infuzyjnej ?

Odp.: TAK, Zamawiający wymaga zaoferowania produktów dopuszczonych do obrotu na terenie RP i wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

17. Zestaw nr 5:

Poz. 3-6: Czy ze względu na bezpieczeństwo prawne użytkownika oraz konieczność identyfikacji wyrobu medycznego w trakcie całego jego okresu użytkowania (także po wyjęciu z opakowania jednostkowego) - oferowane strzykawki powinny posiadać logo lub nazwę producenta oraz nazwę własną na samym wyrobie jak również na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym - co zapewnia ich pełną identyfikację zarówno przed, w trakcie jak i po zakończeniu procedury medycznej - w tym także - w przypadku wystąpienia powikłań, incydentów medycznych i procedur z tym związanych, określając i identyfikując tym samym odpowiedzialność producenta za swój wyrób ?

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

Poz. 6

- Czy Zamawiający dopuszcza do składania ofert na strzykawki o pojemności 2-3ml, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Poz. 8-9

- Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i reduktor luer (np. do karmienia) powinna posiadać strzykawka o pojemności 100ml, a nie strzykawka o pojemności 50-60ml? Dodatkowe reduktory luer nakładane na końcówkę cewnikową są powszechnie stosowane właśnie w strzykawkach o dużych pojemnościach (powyżej 100ml)

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do składania ofert na strzykawki z końcówka cewnikową z wyraźną, nieścieralną skalą w kolorze innym niż wskazana w siwz ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

18. Zestaw nr 7:

Poz. 1

- Czy Zamawiający dopuszcza do składania ofert na kaniule dożylne dziecięce 26 i 24G - światowego lidera w produkcji tego typu kaniul firmy Becton-Dickinson /USA/, wykonane z PTFE, wykrywalne w całości w promieniach RTG (bez pasków) oraz za pomocą USG bez portu bocznego, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz ? Stosowanie pasków RTG w tak małych rozmiarach nie tylko usztywnia sam cewnik, ale także wprowadza ryzyko niezamierzonego odkształcania się kaniuli spowodowanej nierównomiernym rozkładem napięć wewnątrzstrukturalnych samego cewnika. Stosowanie portu bocznego w tak małych rozmiarach nie tylko wnosi ryzyko niekontrolowanej siły podaży leku, które wiąże się z niezamierzonym uszkodzeniem drobnych naczynek, ale także stanowi potencjalne zagrożenie i źródło stosunkowo łatwej drogi wprowadzenia infekcji u dzieci.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

- Czy ze względu na bezpieczeństwo użytkowania kaniul dziecięcych w rozmiarach 24 i 26G oraz kruchość delikatnych naczyń do których te kaniule są używane, ich maksymalny przepływ nie powinien przekraczać 13ml/min ?

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

Poz. 2

- Czy zapis zawarty w siwz brzmiący cyt. „z paskami radiocieniującymi” należy rozumieć jako wymóg posiadania minimum 4 pasków kontrastujących w promieniach RTG, które są równomiernie rozłożone na obwodzie kaniuli oraz wtopione w jej ściankę ? Wskazana minimalna ilość pasków radiacyjnych oraz ich umiejscowienie, nie tylko pozwala na skuteczną lokalizację kaniuli w sytuacjach nagłych (w każdych warunkach anatomiczno-klinicznych), ale także zabezpiecza przed niezamierzoną zmianą symetrii kaniuli (zaginanie), która mogłaby nastąpić przy asymetrycznym rozłożeniu pasków kontrastujących jak również przed adhezją wszelkich patogenów na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni samej kaniuli.

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

- Czy oferowane kaniule dożylne ze względu na wymaganą aseptykę użytkowania powinny posiadać koreczki zabezpieczające luer-lock, z trzpieniem  zamykającym światło kaniul położonym poniżej własnej krawędzi - tak jak np. w kaniulach światowego lidera w ich produkcji firmy B/Braun /Niemcy/

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

- Czy oferowane kaniule dożylne powinny charakteryzować się barwnym oznaczeniem skrzydełek oraz korka portu bocznego, zgodnym z międzynarodowym kodem rozmiarów i standardami ISO, ułatwiającym natychmiastową identyfikację rozmiaru ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Czy ze względu na bezpieczeństwo prawne użytkownika oraz konieczność identyfikacji wyrobu medycznego implantowanego pacjentowi na okres użytkowania - oferowane kaniule do wlewów żylnych powinny posiadać logo lub nazwę producenta na samym wyrobie oraz opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, co zapewnia ich pełną identyfikację zarówno przed, w trakcie jak i po zakończeniu procedury medycznej - w tym także - w przypadku wystąpienia powikłań, incydentów medycznych i procedur z tym związanych, określając i identyfikując tym samym odpowiedzialność producenta za swój wyrób ?

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

Poz. 4-5

- Czy oferowane kraniki trójdrożne ze względu na „zamknięty kształt” wyrobu medycznego oraz ewentualne niepożądane działania EO w przemysłowym procesie sterylizacji oraz degazacji, powinny być sterylizowane inną metodą niż tlenkiem etylenu - tak jak np. w kranikach trójdrożnych światowego lidera w ich produkcji firmy Becton-Dickinson/USA.?

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

19. Zestaw nr 8, Poz. 3

- Czy Zamawiający dopuszcza do składania ofert na igły lędźwiowe, których rozmiary wyrażone są w międzynarodowych jednostkach Gauge(G), których dokładna konwersja na milimetry nie jest możliwa ze względu na obowiązujące przy przeliczeniach przybliżenia i dopuszcza tolerancję w zakresie dziesiątych części milimetra, stanowiąc o równoważności rozmiarów w milimetrach, odpowiadające temu samemu rozmiarowi w Gauge'ach, a tym samym czy dopuszcza do składania ofert na igły, których średnica wyrażona w Gauge’ach wynosi 18 lub 19G ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuszcza do składania ofert na igły do nakłuć lędźwiowych o długości 88mm, spełniające wszelkie inne wymagania siwz - światowego lidera w produkcji tego typu igieł - firmy B/Braun /Niemcy/ ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Czy oferowane igły lędźwiowe powinny posiadać wygodny w użyciu, w pełni przeźroczysty uchwyt, ułatwiający wizualizację pobieranego płynu, posiadający wskaźnik położenia szlifu igły zarówno w uchwycie igły jak i uchwycie kolorystycznie oznaczonego mandrynu, co umożliwia wygodną lokalizację położenia szlifu w trakcie całego okresu trwania wykonywanej procedury ?

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

- Czy oferowane igły lędźwiowe powinny posiadać wbudowany, dobrze widoczny z każdej strony igły - pryzmat - zmieniający barwę po wypełnieniu płynu mózgowo rdzeniowego, co w sposób oczywisty ułatwia prawidłowość i szybkość identyfikacji położenia igły, a tym samym wykonania procedury ?

Odp.: Zamawiający nie wymaga

20. Zestaw nr 11, Poz. 2

- Czy ze względu na bezpieczeństwo prawne użytkownika oraz konieczność identyfikacji wyrobu medycznego użytkowanego przed dłuższy okres - oferowane aparaty do pobierania leków - powinny posiadać logo lub nazwę producenta na samym wyrobie oraz opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, co zapewnia ich pełną identyfikację zarówno przed, w trakcie jak i po zakończeniu procedury medycznej - w tym także - w przypadku wystąpienia powikłań, incydentów medycznych i procedur z tym związanych, określając i identyfikując tym samym odpowiedzialność producenta za swój wyrób ?

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

- Czy oferowane aparaty do pobierania leków, powinny posiadać wbudowaną zastawkę, zapobiegającą wyciekaniu leku po odłączeniu od strzykawki oraz dodatkowy zatrzask ograniczający możliwość kontaminacji ujścia aparatu ?

Odp.: Zamawiający nie wymaga

21. Zestaw nr 17, Poz. 1

- Czy Zamawiający dopuści do składania ofert na przyrządy do przetaczania krwi typu TS bez skrzydełek, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz - lidera w produkcji tego typu przyrządów firmy Margomed /Polska/ ?

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

22. Dotyczy wzoru umowy: paragraf 1 ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę by termin dostawy był liczony w dniach roboczych?

Odp.: TAK.

- Dotyczy wzoru umowy: paragraf 1 ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawcy po godzinie 12:00 były traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak by można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie.

Odp.: TAK, zamówienie, które wpłynie do dostawcy po godzinie 12:00 będzie traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego.

- Dotyczy wzoru umowy: paragraf 5 ustęp 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę by termin wymiany wadliwego sprzętu na wolny od wad był liczony w dniach roboczych?

Odp.:  TAK.

- Dotyczy pakietu nr 15, poz.1: Czy Zamawiający oczekuje pętli do polipektomii do endoskopów z kanałem roboczym 2,8mm lub większym?

Odp.: Zamawiający oczekuje pętli do polipektomii do endoskopów z kanałem roboczym o średnicy 2,3mm do 2,6mm.

- Dotyczy § 1 ust. 3 umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 3 dni do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia faxem zamówienia w dni robocze (oprócz sobót) w godzinach od 8:00 do 14:00.

Odp.: NIE.

- Dotyczy § 3 ust. 1 umowy - Czy Zamawiający może oszacować procent ewentualnego odstępstwa od umowy?

Odp.: NIE.

- Dotyczy § 5 ust. 1 umowy, punkt 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,4% na 0,1%?

Odp.: NIE.

- Dotyczy § 5 ust. 4 umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany towarów wadliwych lub braków ilościowych na towary pełnowartościowe lub uzupełnienie braków z 3 dni do 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną?

Odp.: NIE.

- Dotyczy § 5 umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowego ustępu o następującej treści „W przypadku zwłoki w płatności (każdorazowo wystawionej faktury) powyżej 14 dni od momentu wymagalności należności za dostarczony asortyment, Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji następnych zamówień”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowego zapisu.

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe lub nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

Odp.: Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe, nie przekształca się w spółkę prawa handlowego

- Formularz cenowy, zestaw nr 37, poz. 2. Prosimy o wyjaśnienie czy w w/w pozycji Zamawiający oczekuje rękawic zgodnych ze szczegółowym opisem znajdującym się pod tabelą formularza cenowego tzn.: „rękawiczki diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe o uniwersalnym kształcie w op. a’200 sztuk w kolorze białym, długość min. 240mm, AQL 1.5, grubość pojedynczej ścianki: mankiet rolowany min. 0,05mm, dłoń min. 0,07mm i palec 0,09mm, zgodność z normą EN 455 - część 1, 2, 3, 4, zgodność z normą EN 374 - część 1,2,3, klasa I wyrobów medycznych zgodnie z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC, znak CE, rękawice oznakowane jako produkt medyczny i środek ochrony indywidualnej, rozmiar: S-XL” i w związku z tym należy przeliczyć ilości opakowań w poz. 2.

Odp.: TAK, Zamawiający oczekuje rękawic zgodnych ze szczegółowym opisem znajdującym się pod tabelą formularza cenowego, w związku z tym ilości opakowań w poz. 2 wynosić będzie 1200.

- Zestaw 3 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści gazę a’200 mb z przeliczeniem zamawianych ilości? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o dopuszczenie gazy 17 nitkowej.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Zestaw 3 poz. 11: Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany w opakowanie zbiorcze a’5 sztuk?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Zestaw 3 poz. 12: Czy Zamawiający dopuści opatrunek do mocowania wenflonów z hypoalergicznym klejem akrylowym, który do minimum niweluje ryzyko uczuleń?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Zestaw 3 poz. 13-19: Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie poz. 13-19 z zestawu 3, aby umożliwić większej liczbie wykonawców złożenie ważnych ofert, co znacznie podniesie konkurencyjność postępowania?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji 13-19.

- Zestaw 22 poz. 1-3: Czy Zamawiający zapisując wymóg elastycznych ściągaczy oczekuje zaoferowania wyrobu posiadającego dwa elastyczne ściągacze taliowe (z przodu i z tyłu), dzięki którym produkt jest bardzo wygodny i idealnie dopasowuje się do ciała?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

- Zestaw 22 poz. 1-3: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek pokrytych na całej swojej powierzchni laminatem oddychającym, w celu zapewnienia większego komfortu ich użytkowania? Zastosowanie tego laminatu na całej swojej powierzchni wyrobu ogranicza do minimum powstawanie odparzeń i maceracji skóry pacjenta,  a co za tym idzie podnosi bezpośrednio komfort użytkowania.

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

- Zestaw 22 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pampersów dla dzieci 8-18 kg lub 9-20 kg?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Zestaw 24 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha pakowanego a’100 sztuk? Zwyczajowo wyroby typu fartuchy, czepki itp. w wersji niejałowej nie są pakowane pojedynczo, lecz w opakowanie zbiorcze.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Zestaw 24 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z włókniny o gramaturze 35g/m2, pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

- Pytanie dot. projektu umowy:

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp.: TAK.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp.: NIE.

- Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna były naliczane nie od wartości całej umowy/całego zamówienia, lecz od wartości niezrealizowanej części umowy lub zamówienia?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w powyższym zakresie.

- Zestaw nr 1, pozycja 1:

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego przy zachowaniu wszystkich wymogów okreśłonych w SIWZ.

- Zestaw nr 1, pozycja 2:

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego przy zachowaniu wszystkich wymogów okreśłonych w SIWZ.

- Zestaw nr 1, pozycje 1, 2

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1, 2.

- Pytanie ogólne:

Odp.: Należy wycenić ułamkową ilość opakowań.

- Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy zamówienia do 5 dni roboczych?

Odp.: Zamawiający wprowadza zmianę do zapisów SIWZ, pkt. 4.4. otrzymuje brzmienie:

„Dostawy partii przedmiotu zamówienia winny odbywać się w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia zamówienia w godzinach od 8:00 do 14:00”.

- Czy Zamawiający wymaga sterylnego żelu do cewnikowania w strzykawce z lidokainą?

Odp.: TAK.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka dobowej zbiórki moczu z drenem o długości 90cm? Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Czy zaszła pomyłka i zamawiający oczekuje rurki intubacyjnej z oczkiem Marphy? Wg naszej wiedzy rurki typu Magill w większości wypadków zostały wycofane z ofert producentów.

Odp.: Zamawiający dopuszcza rurki typu Marphy.

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie przedłużaczy o dł. 272cm, 19ml, sterylnych, pakowanych pojedynczo w opakowanie foliowe oraz prosimy o umożliwienie złożenia oferty bez konieczności załączania próbek.

Odp.: Zamawiający dopuszcza opisany wyżej przedłużacz oraz odstępuje od wymogu dołączenia jednej sztuki w formie próbki w zakresie pozycji nr 5 zestawu nr 17.

- Pkt. 4.4. SIWZ Termin wykonania zamówienia oraz §1, pkt. 3 projektu umowy: Czy Zamawiający przedłuży termin realizacji dostaw przedmiotu zamówienia z 3 do 7 dni roboczych?

Odp.: Zamawiający wprowadza zmianę do zapisów SIWZ i projektu umowy, które otrzymują brzmienie:

Pkt. 4.4. SIWZ: „Dostawy partii przedmiotu zamówienia winny odbywać się w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia zamówienia w godzinach od 8:00 do 14:00”.

§1, pkt. 3 projektu umowy: „Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy artykułów, w pozycjach i ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu potwierdzonym faksem, w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia zamówienia w godzinach od 8:00 do 14:00”

- Załącznik nr 1 do oferty FORMULARZ CENOWY, Zestaw 10, poz. 2,3 – Czy Zamawiający dopuści ofertę z roztworami do kalibracji cewnika o stężeniach pH 1,07  i pH 7,01 w opakowaniu 500ml i stosownie do objętości jednostkowej zmieni ilość zamawianych opakowań z 4 na 2 opakowania?

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza opakowania 500ml z właściwym przeliczeniem ilości opakowań.

- Zestaw 24, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuszcza fartuch foliowy jednorazowego użytku (przedni) w opakowaniu po 100 sztuk?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Zestaw 26, poz. 6 – Czy Zamawiający dopuszcza prześcieradło z włókniny, zielone o wymiarach min. 130cm x 200cm w opakowaniu po 10 sztuk?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w zestawie nr 22 w pozycji 1-3 ma na myśli pielucho majtki anatomiczne z elastycznymi ściągaczami w okolicach krocza zabezpieczającymi przed wyciekaniem na boki?

Odp.: Zamawiający w zestawie nr 22, poz. 1-3 dopuszcza wyżej opisane pielucho majtki.

- Zestaw 29, poz. 1 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji żelu do USG w butelce o średnicy do 6,5cm przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza żel do USG w butelce o średnicy do 6,5cm przy zachowaniu pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

- Zestaw 29, poz. 7 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie papieru do Videoprintera Mitsubishi 110 x 20, z racji tej, iż producent ww. papieru skrócił jego długość z 21m na 20.

Odp.: Zamawiający wymaga papieru zgodnie z opisem jak w SIWZ z tolerancją długości +/- 5%.

- Zestaw 29, poz. 8 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie czułości wymaganego papieru: K61B czy K65HM.

Odp.: Wymagana czułość papieru K61B-CE/KP61B-CE.

- Zestaw 29, poz. 8 – Czy powyższy papier ma być z nadrukiem czy bez?

Odp.: Powyższy papier może być bez nadruku.

- Zestaw 29, poz. 10-14 – Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie typu zakończenia po stronie pacjenta (klamra, zatrzask, banan)?

Odp.: Typ zakończenia kabli w pozycjach 10-14 to wtyk bananowy, 4mm z otworem.

- Zestaw 29, poz. 14 – Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie typu aparatu ASCARD (np. 3, 4 itp.). W przypadku ASCARD 3 prosimy także o podanie roku produkcji aparatu.

Odp.: Zamawiający posiada aparaty typu ASCARD 4, rok produkcji 2001.

- Zestaw 29, poz. 15 – Czy komplet to 6 sztuk? Prosimy o podanie ilości sztuk w komplecie.

Odp.: Ilość sztuk w komplecie wynosi 6. Komplet to 6 sztuk.

- Dot. SIWZ pkt. 3.1. – Co Zamawiający miał na myśli pod pojęciem rozładunek? Czy chodziło o dostarczenie towaru zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmach przewozowych tzw. Burta-burta (system doręczeń przesyłek, w którym kurier ma obowiązek załadowania i wyładowania przesyłki z samochodu i ustawienia jej na podłożu).

Odp.: Zamawiający pod pojęciem rozładunek rozumie dostarczenie towaru do magazynu sprzętu medycznego znajdującego się w lokalizacji Zamawiającego.

- Projekt umowy, §1, ust. 3 – Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostaw z 3 na 5-7 dni roboczych.

Odp.: Zamawiający wprowadza zmianę do zapisów projektu umowy, który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy artykułów, w pozycjach i ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu potwierdzonym faksem, w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia zamówienia w godzinach od 8:00 do 14:00”

- Pakiet 3, poz. 11 – Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a 6szt., spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 3, poz. 13-15 – Czy Zamawiający dopuści elastyczna siatki o długości w stanie spoczynku ok. 7m, o składzie 79% poliamid i 21% elastyny, spełniające pozostałe wymagania?

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

- Pakiet 3, poz. 16-17 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie powyższych pozycji.

- Pakiet 3, poz. 19  – Czy Zamawiający dopuści kompres celulozowy pakowany 2 x 500szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza kompres celulozowy pakowany 2 x 500szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, przy zachowaniu pozostałych wymagań SIWZ.

- Pakiet 7, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści kaniule bez zdejmowanego uchwytu, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pakiet 7, poz. 4-5 – Czy Zamawiający dopuści kraniki tylko z optycznym indykatorem pozycji zamknięte/otwarte, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.

- Pakiet 17, poz. 1 – Czy Zmawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi TS bez skrzydełek, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pakiet 17, poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział Zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiści korzystnych ofert.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. pozycji – odstępuje natomiast od wymogu dołączenia jednej sztuki w formie próbki w zakresie pozycji nr 5 zestawu nr 17.

- Pakiet 19, poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści sterylny żel do cewnikowania w strzykawce poj. 5ml?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 20, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści worki do dobowej zbiórki moczu z zastawką i zaworem spustowym, z drenem o długości 90cm lub 150cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 20, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu z jednym filtrem hydrofobowym, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Nie, zapisy pozostają jak w SIWZ.

- Pakiet 23, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania bez nadrukowanego znacznika RTG i oznaczenia głębokości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Nie, zapisy pozostają jak w SIWZ.

- Pakiet 24, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści fartuch ze szwami wykonanymi metodą standardowego szycia (podwójnych szew) spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: NIE.

- 24, poz.  3 – Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne z gumką, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: NIE.

- Pakiet 31, poz. 10 – Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne na zwłoki z metryczką ok. 6cm x 8cm, etui na metryczkę ok. 9,5cm x 6,5cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w zakresie zestawu nr 7 dopuści złożenie z cienkościenną kaniulę dożylną wykonaną z biokompatybilnego poliuretanu typu PUR z samozamykającym się portem bocznym, umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi, posiadającym korek górnego portu, działającym w bezpiecznym systemie zatrzaskowym typu „klick”, w pełni kontrolowanym w trakcie użytkowania i zabezpieczonym przed przypadkowym otwarciem, posiadającą trzy paski kontrastujące w RTG, posiadającą filtr antybakteryjny hydrofobowy zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi w trakcie zakładania kaniuli, nie wywołującą odczynu zapalnego, pakowaną w trwałe opakowanie typu blister pack (folia plus wzmocniony papier klasy medycznej), z zawartą na nim nazwą materiału, z którego jest wykonana kaniula, oraz charakteryzujące się wysokimi przepływami : dla 14G – 290ml/min, 16G – 225ml/min, 17G – 155 ml/min, 18G dłuższa – 96 ml/min, 18G krótsza – 103 ml/min, 20G – 59 ml/min, 22G – 42 ml/min?

Odp.: Zamawiający dopuszcza produkty równoważne pod warunkiem bezwzględnego spełnienia wszystkich wymagań określonych w SIWZ.

- Czy dopuszcza się jednorazowy nakłuwacz do pobierania krwi w kierunku badania zawartości poziomu cukru we krwi o średnicy igły 0,65mm (23G) i 3-stopniowej regulacji głębokości nakłucia 1,3 – 1,8 – 2,3mm?

Odp.: Nie, zapisy pozostają jak w SIWZ.

- Prosimy o wyłączenie z pakietu nr 36 pozycji nr 3 i 4.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji 3 i 4 z zestawu nr 36.

- W związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z dnia 13 czerwca 2011r.) dopuszcza się zmianę niniejszej umowy poprzez obniżenie cen nabywanych wyrobów medycznych, w wypadku:

- Obniżenia urzędowej ceny zbytu nabywanego wyrobu medycznego, w przypadku nabywania od podmiotu innego niż przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne. Zmiana ceny obowiązuje od dnia obowiązywania nowej urzędowej ceny zbytu i nie wymaga aneksu do umowy.

- Obniżenia wysokości limitu finansowania dla grupy limitowej, do której należy nabywany wyrób, w przypadku nabywania od podmiotu będącego przedsiębiorcą prowadzącym obrót hurtowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne. Zmiana ceny obowiązuje od dnia obowiązywania nowej urzędowej ceny zbytu i nie wymaga aneksu do umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zapisów.  Uwzględniając powyższe, Zamawiający wprowadza zmianę do projektu umowy poprzez dodanie do §2 ustępu 5a, który otrzymuje brzmienie: „Wyroby medyczne objęte cenami urzędowymi będą rozliczane po cenach nie wyższych niż ceny urzędowe obowiązujące w dniu wystawienia faktury. Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia cen nie wyższych niż ceny urzędowe na wyroby medyczne stosowane w lecznictwie zamkniętym dotychczas nie objęte cenami urzędowymi, od dnia ich obowiązywania zgodnie z wydawanymi rozporządzeniami w tym zakresie”.

W związku z dodaniem do §2 ustępu 5a, ustępy 3 i 6 tego paragrafu otrzymują brzmienie:

§2, ust. 3: „Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych artykułów objętych przedmiotem umowy w okresie 12 miesięcy liczonych od chwili podpisania umowy, z zastrzeżeniem ust. 4, 5, 5a”.

§2, ust. 6: „Zmiany cen, o których mowa w ust. 4, 5, 5a następują z mocy prawa i obowiązują od daty wejścia w życie odpowiednich aktów prawnych, pod warunkiem dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku informacyjnego”.