Kup, dn. 31 lipca 2026

Do wiadomości

Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów jednorazowego użytku w zestawach od 1 do 6. Nr sprawy ZP/7/2012.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z Zestawu nr 1 pozycje 1, 2, 3 i 4 zawierające  przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, przyrządy  do przetaczania  krwi i przedłużacze do pomp infuzyjnych (przezroczyste i bursztynowe) w jeden osobny pakiet producencki (np. Zestaw nr 1a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Na rynku polskim istnieją firmy, które produkują wspomniany asortyment nie produkując jednocześnie pozostałych produktów zawartych w zadaniu. Firmy te jako specjalizujące się w określonych produktach oferują bardzo konkurencyjne ceny. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie powyższych pozycji.

Pytanie 2 Dotyczy Zestawu nr 1 pozycji 1 i 2

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający odstąpi od wymogu, aby przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych posiadały skrzydełka do mocowania aparatu. Według Zamawiającego ma to zapobiegać wypadaniu aparatu z butelki. Według norm to nie skrzydełka, a stopień znajdujący się na końcu igły biorczej zapobiega przed wypadaniem aparatu z butelki. Aparaty do przetaczania bez skrzydełek są bardziej bezpieczne i lepsze podczas użytkowania. Wkłuwając się do butelki pielęgniarka powinna wykonywać ruch wkrętny, aż do osiągnięcia stopnia znajdującego się na końcu igły biorczej. Skrzydełka mogą spowodować, że pielęgniarka zbyt gwałtownie przebije się przez butelkę,  przekłuwając się przez stopień znajdujący się na końcu igły biorczej, co spowoduje wypadanie aparatu z butelki podczas jego użytkowania.

Odp.: „Skrzydełka dotyczą mocowania drenu, tzn. uchwyt umożliwiający zamocowanie drenu, znajdujący się na zaciskaczu rolkowym.

Pytanie 3 Dotyczy Zestawu nr 1 pozycji 1 – 4

Czy  Zamawiający wymaga, aby przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, przyrządy do przetaczania krwi i przedłużacze do pomp infuzyjnych były bez ftalanów?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4 Dotyczy Zestawu nr 1 pozycji 1 – 4

Czy na potwierdzenie spełniania warunków (przyrząd i przedłużacze nie posiadające ftalanów) Zamawiający wymaga, aby na każdym pojedynczym opakowaniu była informacja o braku zawartości ftalanów oraz czytelne oznakowanie braku zawartości ftalanów piktogramen zgodnie z normą PN-EN 15986:2011?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5 Dotyczy Zestawu nr 1 pozycji 1 – 4

Czy Zamawiający pisząc o opakowaniu folia/papier, ma na myśli opakowanie typu blister pack?

Odp.: TAK.

Pytanie 6 Dotyczy Zestawu nr 1 pozycji 1 – 4

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycjach opakowań typu blister pack odpowiednio oznaczone kolorystycznie z nadrukowanymi na nich opisami w języku polskim?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7 dotyczy Pakietu nr 1 , pozycje 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp.: NIE.

Pytanie 8 dotyczy Pakietu nr 2 , pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści śliniak ochronny j.u. z kieszenią, o rozmiarach 36cm x 48cm, kieszeń o szerokości 12cm ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 9 dotyczy Pakietu nr 2 , pozycje 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp.: NIE

Pytanie 10 dotyczy Pakietu nr 2 , pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści podkłady pakowane zbiorczo a’10szt. lub a’20szt., spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp.: Zestaw nr 2, poz. 6 dotyczy prześcieradeł! Zamawiający dopuszcza prześcieradła pakowane zbiorczo a’10szt. lub a’20szt., spełniające pozostałe wymagania SIWZ przy zachowaniu wymaganych ilości.

Pytanie 11 dotyczy Pakietu nr 2 , pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe podkłady  Podkład ochronny wykonany z 2 warstw 18g bibuły oraz 1 warstwy 15g przezroczystej folii. Szerokość 51cm, perforacja co 50cm, długość rolki 40m?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12 dot. Zestaw nr 1, Poz. 1-2

- Czy mając na uwadze Art. 30 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r, Nr 233, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), jak również treść normy PN-EN ISO 8536-4 „Sprzęt infuzyjny do użytku medycznego - Zestawy jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego” Zamawiający dopuści do składania ofert na „przyrządy do przetaczania krwi i jej pochodnych typu TS” oraz „przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych” lidera w produkcji tego typu przyrządów w Polsce firmy Margomed, z innym niż wskazany w siwz („skrzydełka”) systemem „umożliwiającym mocowanie drenu”, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

- Czy zgodnie zapisami załącznika I Dyrektywy 67/548/EWG oraz załącznika II Dyrektywy 2007/47/EC oferowane przyrządy do przetoczeń krwi i płynów infuzyjnych powinny być pozbawione szkodliwych  dla zdrowia frakcji ftalanów (DEHP), które są sklasyfikowane jako substancje rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne, co powinno być potwierdzone na opakowaniu jednostkowym międzynarodowym, zunifikowanym znakiem graficznym ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 13 dot. Zestaw nr 1, Poz. 5

- Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia miał na myśli kaniulę dożylną typu bezpiecznego - jeżeli tak - prosimy o doprecyzowanie wymaganego rozmiaru średnicy i wyrażenie go w międzynarodowych jednostkach Gauge’ach np. 22G czy 20 G?

Odp.: Tak, zamawiający wymaga kaniuli typu bezpiecznego, rozmiar 22G x ¾  (0,7x19mm).

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do składania ofert na kaniule charakteryzujące się wyższymi od wskazanego w siwz przepływem, wyrażonym w ml/min oraz uznanie wskazanego w siwz przepływu podanego tylko w jednostce objętości jako minimalnego wymaganego dla rozmiaru 20G, co znacznie poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

Wyższe przepływy stanowią o korzystniejszych możliwościach terapeutycznych i w zależności od potrzeb klinicznych - umożliwiają szybsze (niż przy mniejszych przepływach) bezpieczne przeprowadzenie zaleconej terapii dożylnej i charakteryzują się różnymi wielkościami w zależności od średnicy i długości samej kaniuli.

Odp.: Zamawiający dopuszcza

- Czy oferowane kaniule dożylne typu bezpiecznego, zgodnie z pkt. 4.2 obowiązującej normy PN-EN ISO 10555-5 „Jałowe cewniki wewnątrznaczyniowe do jednorazowego użytku”, powinny być wykrywalne radiologicznie, a jeżeli tak, to czy oferowane kaniule winny posiadać minimum 4 wtopione w ścianki kaniuli paski kontrastujące w promieniach RTG ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

- Czy Zamawiający opisując „system samochowający igłę” miał na myśli system, który automatycznie po jej wyjęciu z kaniuli zabezpiecza ostrze igły metalowym lub metalowo plastikowym zatrzaskiem, a tym samym zabezpiecza personel przed zakłuciem, wypełniając w ten sposób treść obowiązującej Dyrektywy Rady Europy 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010r. „W sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej” ?

Odp.: TAK

- Czy ze względu na prawne bezpieczeństwo użytkownika (także związane z odszkodowaniami z tytułu zdarzeń medycznych) oraz konieczność identyfikacji wyrobu medycznego implantowanego pacjentowi na okres użytkowania - oferowane kaniule dożylne typu bezpiecznego powinny posiadać logo lub nazwę producenta na samym wyrobie oraz opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, co zapewnia ich pełną identyfikację zarówno przed, w trakcie jak i po zakończeniu procedury medycznej - w tym także - w przypadku wystąpienia powikłań, incydentów medycznych i procedur z tym związanych, określając i identyfikując tym samym odpowiedzialność producenta za swój wyrób ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 14 dot. Zestaw nr 1, Poz. 6

- Prosimy o dopuszczenie przedłużaczy o dł.272cm,19ml, sterylnych, pakowanych pojedynczo w opakowania foliowe - tak jak dotychczas stosowane w Państwa placówce - spełniających wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.