Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| Wymagania ogólne dla systemu radiologicznego |  |
| --- | --- |
| Wymaganie zawarte w tym dokumencie należy bezwzględnie spełnić pod rygorem nieważności oferty. | Wymagany |
| Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do prezentacji systemu przed etapem wyboru oferty, w celu zweryfikowania zgodności oferowane oprogramowania z SIWZ. Nie spełnienie jakiegokolwiek z punktów będzie podstawą do odrzucenia oferty. | Wymagany |
| Systemy radiologiczny czyli (RIS , PACS, dystrybucja obrazów, oprogramowanie teleradiologiczne, oprogramowanie do obsługi DUPLIKATORA DVD/CD, oprogramowanie do obsługi biblioteki) pochodzi od jednego producenta. | Wymagany |
| System dostarczany jest z kompletem wszelkich niezbędnych licencji służących do uruchomienia (np.: systemy baz danych, systemy operacyjne, oprogramowanie zarządzające starzeniem się informacji i inne). Wszystkie dostarczone licencje muszą być licencjami bezterminowymi. | Wymagany |
| System posiada Polski interfejs użytkownika i pozwala we wszystkich elementach systemu na wyświetlanie i wyszukiwanie z wykorzystaniem polskich znaków diakrytycznych. | Wymagany |
| System posiada Polską pomoc kontekstową | Wymagany |
| Wszystkie elementy klienckie systemu nie wymagają instalacji i działają w przeglądarce internetowej (minimum dwie z przeglądarek: IE, Firefox, Chrome, Safari) | Wymagany |
| System część kliencka musi pracować zarówno w systemie Windows jak i Linux | Wymagany |
| System posiada jeden wspólny i spójny interfejs do zarządzania użytkownikami i ich uprawnieniami. Umożliwiający: - utworzenie użytkownika który może zalogować się do wszystkich elementów systemu radiologicznego - zmiana hasła tak by obowiązywało spójnie dla całego systemu radiologicznego - przypisanie użytkowników do grup nadających uprawnienia w poszczególnych elementach systemu radiologicznego (np.: prawo do korzystania z systemu RIS, z systemu Dystrybucji Obrazów, przypisanie użytkownika do wskazanego oddziału) - system zarządzania użytkownikami musi mieć możliwość podłączenia się pod drzewo LDAP | Wymagany |
| System radiologiczny musi integrować się z drzewem LDAP (OpenLDAP, Novell eDirectory, Microsoft Active Directory), wszelkie grupy wczytywane są z zewnętrznych systemów LDAP i jedynie tam przechowywana jest ich reprezentacja. Dostarczone rozwiązanie uwzględnia Organization Unit występujące w drzewie LDAP. | Wymagany |
| System radiologiczny integruje się z LDAP obsługując go w trybie użytkownika read-only | Wymagany |
| Producent systemu radiologicznego musi posiadać certyfikaty ISO 13485:2005 lub równoważny, 9001:2009 lub równoważny | Wymagany |
| Oprogramowanie PACS zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC wystawiony przez jednostkę notyfikowaną | Wymagany |

| Oprogramowanie PACS musi być zgodne z profilami IHE w zakresie: - Scheduled Workflow - Key Image Note, - Consistent Time, - Portable Data for Imaging, W celu potwierdzenia realizacji wymogu należy załączyć deklarację producenta potwierdzoną przez stronę http://product-registry.ihe.net | Wymagany |
| --- | --- |
| Oprogramowanie dystrybucja obrazów zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Wymagany |
| Wymagania dla systemu PACS |  |
| Podać producenta / wersję oprogramowania | Podać |
| Dostarczony system umożliwia podłączenie minimum 10 urządzeń akwizycyjnych DICOM, np. RTG, TK, USG, ANGIO, itp. Archiwum dla badań obrazowych 4 TB | Podać |
| Musi być możliwe zainstalowanie systemu PACS na natywnych systemach (Linux 32,64 bitowym, Windows 32,64 bitowym) | Wymagany |
| System PACS musi być uruchamiany na prawach użytkownika ograniczonego i nie wymagać uprawnień administracyjnych systemu operacyjnego do poprawnego funkcjonowania. | Wymagany |
| System PACS musi współpracować minimalnie z trzema z poniższych baz danych: - Oracle - PostgreSQL - Microsoft SQL Server - Mysql | Wymagany |
| System PACS musi się komunikować się z systemem RIS oraz z systemami zewnętrznymi HIS AMMS firmy ASSECO za pomocą protokołu HL7 w wersji 2.x Oferent powinien uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem zapisów SIWZ w szczególności z pracami przy integracji systemów PACS/RIS z systemem AMMS firmy ASSECO | Wymagany |
| Klient systemu PACS musi działać na platformach 32 i 64 bitowych , na systemach Linux, Windows, MacOS X | Wymagany |
| System PACS musi być zgodny ze standardem DICOM 3.0 | Wymagany |
| System PACS musi obsługiwać protokoły DICOM C-Move, C-Find, C-Store SCU i SCP, DICOM Storage Commitment oraz DICOM MPPS jako SCP i SCU. | Wymagany |
| System PACS musi obsługiwać usługę Worklist , oraz pozwalać na jej personalizację dla: - konkretnego urządzenia - konkretnego gabinetu - na workliście wyświetlane są numery PESEL pacjentów, natomiast jeśli system jest zintegrowany z systemem szpitalnym HIS to ID Pacjenta z systemu HIS i systemu PACS jest tym samym ID. | Wymagany |
| System PACS musi dostarczać worklistę generowaną na podstawie danych przychodzących z systemu RIS. Komunikacja między systemem RIS, PACS odbywa się za pomocą komunikatów HL7 , zgodnie z wskazaniami IHE. | Wymagany |
| System PACS musi obsługiwać MPPS (Modality Performed Procedure Step) w zakresie informacji zwrotnej o statusie wykonanych zleceń. Aktualny stan zlecenia musi przedstawić, co najmniej następujące informacji (wg standardu DICOM): - CREATED utworzony zapis badania - SCHEDULED badanie rozpisane do wykonania - IN PROGRESS badanie w trakcie wykonywania - DISCONTINUED przerwano wykonywanie badania - COMPLETED badanie zakończone | Wymagany |
| System PACS musi obsługiwać następujące SOP class jako SCU | Podać wszystkie klasy |
| System PACS musi generować raporty strukturalne SR, na podstawie informacji przesłanej z systemu RIS o wykonaniu opisu. | Wymagany |
| System PACS musi obsługiwać formaty JPEG LossLess, JPEG LS, JPEG Lossy, Dicom Secondary Capture z możliwością min. 2,5-krotnej kompresji JPEG LoosLess obejmującą archiwizację, przesyłanie obrazów między jednostkami, nagrywanie płyt oraz backup danych. | Wymagany |
| System PACS musi umożliwiać kompresję przyjmowanych badań w locie | Wymagany |
| System PACS musi umożliwiać kompresowanie obrazów z wyznaczonym opóźnieniem np. kompresuj badania CR po 3 dniach | Wymagany |
| System PACS musi pozwalać na przesyłanie badań w formacie DICOM 3.0 przy użyciu szyfrowania SSL, TLS | Wymagany |
| System PACS musi pozwalać na przesyłanie badań w formacie Wado przy użyciu szyfrowania SSL, TLS (Standard zgodny z DICOM) | Wymagany |
| System PACS musi obsługiwać DICOM C-Move, C-FIND , C-Store jako SCU i SCP, | Wymagany |
| System PACS musi obsługiwać DICOM Storage Commitment jako SCU i SCP, | Wymagany |
| System PACS musi mieć możliwość wykorzystywania więcej niż 8 GB pamięci RAM | Wymagany |
| System PACS musi działać w architekturze klient <-> serwer, kompletne dane obrazowe badań przechowywane są na serwerze. | Wymagany |
| System PACS musi udostępniać następującą opcję: użytkownik może zalogować się na określonym komputerze przez przeglądarkę WEB i uzyska wtedy z danej końcówki automatyczny dostęp do systemu PACS zgodnie z przynależnością do grupy w której się znajduje. Pozwoli to na zachowanie uprawnień w stacjach firm typu Agfa, Siemens, GE, Philips. Stacje te miały by wtedy udostępniane np: tylko badania CT, tylko badania MR, tylko badania z oddziału SOR). | Wymagany |
| System PACS musi udostępniać badania przeglądarce DICOM zależnie od uprawnień przyznanych użytkownikowi , stacji diagnostycznej (np: tylko badania CT, tylko badania MR, tylko badania z oddziału SOR, oddział chirurgii, neurologii) | Wymagany |
| System PACS musi umożliwiać przydzielenie odpowiednich uprawnień dla określonego typu roli użytkownika systemu Rodzaje uprawnień: - uprawnienia do narzędzi administracyjnych min w zakresie: - ustawień autoroutingu - ustawień archiwizacji off-line - dodawania dodatkowych źródeł DICOM - kasowanie badań z systemu - ustawień kompresji obrazów - uprawnienia do używania poszczególnych narzędzi w stacjach diagnostycznych i w systemie dystrybucji obrazów, min. - drukowania badania - zapisywania zmian obrazu badania, - nagrywania badania na CD, - dostępu do poprzednich badań pacjenta oraz ich opisu - importu i eksportu badania - przesyłania badań do innych miejsc docelowych DICOM | Wymagany |
| System PACS musi posiadać funkcję autoroutingu badań, pozwalającą na przesłanie badania na stację docelową, możliwe jest określenie godzin w których autorouting zostanie wykonany, oraz określenie priorytetu z jakim ma być wykonywane zadanie | Wymagany |
| System PACS musi posiadać funkcje autoroutingu badań, pozwalająca na określanie priorytetów przesyłania badań bazując na tagach zawartych w DICOM (np.: badania typu RTG z oddziału SOR mają wyższy priorytet) | Wymagany |
| System PACS musi posiadać funkcje prefetchingu zintegrowaną z dostarczonym systemem RIS | Wymagany |
| System po otrzymaniu komunikatu MPPS zmienia status badania w systemie RIS, w taki sposób że otrzymywany status MPPS z systemu PACS odpowiada statusowi z systemu RIS. | Wymagany |
| System pozwala podejrzeć listę wszystkich otrzymanych komunikatów MPPS dla systemu PACS przez Web. | Wymagany |
| Walidacja zgodności przychodzących danych obrazowych z danymi z systemu RIS. W przypadku niepomyślnej walidacji integracja systemu PACS z systemem dystrybucji obrazów oraz stacjami diagnostycznymi ma wyświetlać przy otwieraniu obrazu informację o nieudanej walidacji badania lub też możliwe jest tak ustawieni systemu że dane systemu PACS będą nadpisywane danymi z systemu RIS. | Wymagane |
| System PACS musi pozwalać na wyszukanie pacjenta lub badania za pomocą protokołu DICOM na podstawie poniższych atrybutów: - ID pacjenta - ID badania - Imię i nazwisko pacjenta - Data urodzenia pacjenta - Płci pacjenta - Modality - Opis badania (studyDescription) - Data badania - Data wykonania badania (z dokładnością do godzin np: ostatnie 6 h) - StudyInstanceUID - Polskie imię i nazwisko pacjenta (standard UTF8) - PESEL pacjenta - Dane zlecającego badanie (np. jednostkę kierującą lub lekarza kierującego) | Wymagany |
| Klient systemu PACS musi pozwalać na wyszukanie pacjenta lub badania na podstawie poniższych atrybutów: - ID pacjenta - ID badania - PESEL pacjenta - Accession Number - StudyInstanceUID - Imię i nazwisko pacjenta Ang. - Imię i nazwisko pacjenta Polskie (wraz z Polskimi znakami diakrytycznymi) - Data urodzenia pacjenta - Płeć pacjenta - Modality badania - Opis badania (studyDescription) - Data badania - Data wykonania badania (z dokładnością do godzin np: ostatnie 6 h) - Dane zlecającego badanie (np. jednostkę kierującą lub lekarza kierującego) - Ilości serii - Status badania zarchiwizowane / niezarchiwizowane – utworzona kopia na nośniku zewnętrznym - Status badania - dostępne na dysku / badanie usunięte z dysku - Informacji na jakich nośnikach badanie jest zarchiwizowane - Informacji o tym czy do badania z systemu PACS ma odpowiednik w systemie RIS System daje możliwość swobodnego definiowania które kolumny mają być widoczne które nie, ustalenie kolumny domyślnie sortowalnej. | Wymagany |

| Klient systemu PACS musi umożliwiać: - edycję danych pacjenta - edycję rodzaju badania - przenoszenie obrazów z jednego badania do drugiego badania - łączenie pacjentów - łączenie serii w jedną nową podsumowującą serię, aplikacja wyświetla w oknie głównym listę serii wraz z odpowiadającymi im obrazami , badanie łączone jest na podstawie opisu jak i widocznego obrazu. | Wymagany |
| --- | --- |
| System PACS musi zapewniać uaktualnienia danych: Pacjent-Opisy-Badanie, min. zmiana imienia i nazwiska pacjenta, rodzaju badania oraz opisu w systemie RIS powoduje automatycznie natychmiastową zmianę tych danych w systemie PACS. | Wymagany |
| System PACS musi pozwalać na podgląd pełnych danych o pacjencie i badaniu zawartych w pliku obrazu DICOM | Wymagany |
| System PACS musi obsługiwać archiwum bieżące - ONLINE, oraz archiwum długoterminowe – NEARLINE. System zarządza automatycznym przenoszeniem badań pomiędzy archiwami według kryteriów: - najdawniej wykonanych - najrzadziej przeglądanych - najdawniej przeglądanych - uwzględnienie (przez zaznaczenie) np. przewlekłych chorób i konieczności powtarzania badań w dłuższym okresie czasu (pozostawienie w archiwum on-line) | Wymagany |
| System PACS musi pozwalać na bezobsługowe przywracanie badań do archiwum on-line na żądanie (jeśli system nie jest zaopatrzony w bibliotekę LTO) system informuje który numer kasety LTO należy umieścić w napędzie | Wymagany |
| System PACS musi pozwalać na ustawienie procesu archiwizacji danych na zewnętrzne nośniki np (po określonej godzinie, w określone dni, zaraz po spłynięciu badania) | Wymagany |
| System PACS musi pozwalać na ustawienie procesu usuwania z dysku danych znajdujących się na zewnętrznych nośnikach (po przekroczeniu określonego progu zajętości) | Wymagany |
| System PACS musi zapewniać wykonywanie kopii bezpieczeństwa na trzech typach nośników LTO / CD / DVD | Wymagany |
| System PACS musi zapewniać niezależne przechowywanie miniatur, nawet po przeniesieniu badań DICOM na napęd LTO / CD / DVD | Wymagany |
| System PACS musi szyfrować kasety LTO tak że ich kradzież nie pozwala na odzyskanie danych, do odzyskania danych niezbędny jest klucz X509 | Wymagany |
| System PACS musi Program pozwala wykonywać kopię jednego badania na N kasetek LTO, proces ten jest automatyczny dla bibliotek LTO i nie wymaga ingerencji użytkownika | Wymagany |
| System PACS musi pozwolić na wykonanie kopii dowolnej kaset LTO na inną kolejną nową kasetę LTO. Proces ten można rozpocząć w dowolnym momencie. | Wymagany |
| System PACS musi pozwolić na weryfikację badania zapisanego na kasecie LTO. Weryfikację zapisu wywoływana jest automatycznie po zapisaniu badania na kasecie LTO. | Wymagany |
| Klient system PACS musi wyświetla poprzez system WEB następujące informacje o stanie backupów: - status backupów: - czy czynne są wszystkie serwisy backupów - czy w ciągu ostatniej doby nie udało się jakiekolwiek zadanie backupu - listę komunikatów o błędach w systemie backupów - listę zadań w systemie backupów - % zarchiwizowania pamięci ONLINE na dyskach OFFLINE - listę badań do odzyskania, na liście widoczna jest lista nazwisk i imiona pacjentów, oraz numery kaset które należy dostarczyć do systemu | Wymagany Wymagany |
| Klient systemu PACS musi udostępniać następujące funkcje: - dodać nowe kasetki LTO do systemu backupów (uwzględniając wykonanie kopii na co najmniej dwóch taśmach LTO) - wydać rozkaz wymiany kasety LTO na taką która jest niezbędna do odzyskania danych lub do zapisania danych - sprawdzić status kaset LTO w magazynku i wyświetlić te nie przypisane do systemu backupów - zadecydować czy backupy działają z kodami kreskowymi czy też nie | Wymagany |
| Możliwość przeglądania następujących wydarzeń: - próba zmiany hasła użytkownika - nieudana próba zalogowania się użytkownika - zalogowanie się użytkownika - zmiana statusu badania z nieopisanego na opisane - próba wysłania badania - skopiowanie lub wydrukowanie badania | Wymagany |
| System PACS posiada zgodność z profilami integracyjnymi IHE: - access to radiology information - charge posting - consistent presentation of images - consistent time - evidence documents - import reconciliation workflow - key image note - mammography image - NM image - Patient Demographics Query - Portable Data for imaging - Post-processing workflow - Presentation of grouped procedures - reporting workflow - scheduled workflow - simple image and numeric report Proszę podać adres do strony profilu i informację o wpisie na stronie profilu IHE. | Wymagany |
| PACS – lekki klient | Wymagany |
| System PACS musi udostępniać lekkiego klienta działającego w przeglądarce minimalnie w przeglądarce: Firefox, Internet Explorer, Safari. | Wymagany |
| Klient systemu PACS musi być zgodny ze standardem DICOM Wado. Może współpracować z dowolnym serwerem PACS posiadającym serwis Wado | Wymagany |
| Klient systemu PACS musi pracować z co najmniej dwoma serwerami PACS jednocześnie, pozwalając na ich przeszukanie i operację na serwerze z zakresie: - przeglądanie obrazów wywoływanego badania za pomocą rolki myszy i klawiatury - zmiana jasności kontrastu w trybie płynnym, - powiększanie obrazu w trybie płynnym, - system po załadowaniu badania prezentuje listę serii z załadowanego badania - przeglądania opisów badania znajdujących się w systemie jako raportów strukturalnych SR | Wymagany |
| System dystrybucji obrazów | Wymagany |
| Podać producenta / wersję oprogramowania | Podać |
| System dostarczany jest dla 10 jednocześnie pracujących użytkowników | Wymagany |
| Język użytkownika polski, angielski, zależnie od lokalizacji systemu operacyjnego | Wymagany |
| Klient systemu dystrybucji obrazów działa pod systemami Windows, Linux, MACOSX | Wymagany |
| System dystrybucji obrazów musi umożliwiać ładowanie i opracowanie badań o minimum modalności: CR, DR, MR, CT, XA, US, SR | Wymagany |
| System dystrybucji obrazów działa w trybie plug and play, wejście na określoną stronę uruchamia skonfigurowaną aplikację: - aplikacja ma wymuszony tryb logowania, bez zalogowania nie będzie możliwa dalsza praca - tryb logowania nie jest wymagany - skonfigurowany jest domyślny monitor na którym aplikacja się uruchomi - skonfigurowane są domyślne serwery PACS - skonfigurowane są domyślne drukarki DICOM - skonfigurowana są domyślne wyświetlane tagi DICOM dla wskazanej stacji np. DLP dla stacji RTG | Wymagany |
| System blokujący dostęp użytkownika do stacji diagnostycznej i systemu dystrybucji obrazów po skonfigurowanej liczbie nieudanych prób zalogowania się | Wymagany |
| Możliwość ustawienia czasu automatycznego wylogowania użytkownika z modułu dystrybucji obrazów i stacji diagnostycznej w przypadku braku aktywności oraz czasu ważności hasła konta użytkownika. | Wymagany |
| System musi dostarczać licencję logowanie poprzez kartę chip, wsunięcie do czytnika karty chip i podanie hasła powoduje wywołanie autoryzacji. | Wymagany |
| System posiada funkcję umożliwiającą otwieranie badań z płyty CD/DVD w formie: - przeszukaj płytę w poszukiwaniu badań DICOM - otwórz DICOMDIR znajdujący się na płycie i wyświetl badania - odczytaj raporty strukturalne SR i wyświetl ich zawartość | Wymagany |
| System (po stronie klienckiej) pełni funkcję miniPACS, czyli możliwe jest wysyłanie do niego badań tak by ich wczytywanie w formie DICOM odbywało się bez przestoju i potrzeby ściągania z serwera. | Wymagany |
| System umożliwia przeszukiwanie serwerów PACS, możliwe jest przeszukiwanie N serwerów jednocześnie i zwracanie wyników na liście z zaznaczeniem z którego serwera pochodzą badania | Wymagany |
| System po wczytaniu badania może być tak skonfigurowany że: - wczytanie nowego badania powoduje automatyczne zamknięcie poprzedniego badania - wczytanie nowego badania umożliwia wyświetlenie N badań porównawczo - powyższe konfiguracje można ustawiać per stacja | Wymagany |
| Możliwość połączenia serii badań w jedną całość | Wymagany |
| Integracja zapewniająca wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta w aplikacji systemu dystrybucji obrazów, które zostały wysłane do systemu PACS | Wymagany |
| Obsługa stanowiska dwumonitorowego przez system dystrybucji obrazów | Wymagany |
| Możliwość wyświetlania równocześnie co najmniej 4 obrazów na jednym ekranie użytkownika. Możliwość przewijania pomiędzy kolejnymi obrazami w serii. | Wymagany |
| Po załadowaniu obrazu widoczne są kierunki ustawienia obrazu (Anterior, Posterior , Superior, Interior, Right, Left): - poziom powiększenia - informacja o skalowaniu pomiarów (czy pomiary dokładne, czy przybliżone) - grubość warstwy - ilość KV, mAs - danych pacjenta - danych badania | Wymagany |

| Oprogramowanie posiada następujące funkcje: - automatyczne dopasowanie obrazu do wielkości ekranu - podział na dowolne layouty - przeładowanie zdjęcia do jego oryginalnych ustawień - wywołanie histogramu - wywołanie histogramu z określonego ROI (elipsa, kwadrat), histogram można powiększyć pomniejszyć - wywołanie nagtywu / pozytywu - ustawienie przesłony - przybliżanie/oddalanie do punktu, oznacza to iż w trakcie przybliżania/oddalania przesuwając myszką do określonego punktu następuje zbliżenie właśnie do tego punktu - płynna regulacja zaczernienia i kontrastu oraz możliwość definiowania własnych ustawień poziomu i okna (W/L). Możliwość przeniesienia zmian wykonanych na jednym obrazie na wszystkie obrazy serii, na wszystkie widoczne obrazy również w innych seriach - podstawowa obróbka (zaczernienie, kontrast, obroty, powiększenia, pomiary) każdego obrazu na ekranie użytkownika - tryb CINE - możliwość obrotu o 90/180 stopni, lub o dowolny kąt - rozkaz ponownego pobrania badania z serwera - pomiary liniowe - pomiary kąta - pomiary kąta coba - pomiar indeks płucno – sercowy - pomiar elipsa - dodanie komentarza - możliwość ręcznej kalibracji obrazka do wskazanych danych na ekranie - wyświetlanie linii referencyjnych dla badań CT (uwzględniając różne grubości badań w serii) - synchronizacja przewijania badań w seriach - możliwość nagrania badania na płycie CD/DVD - możliwość zapisania badania jako JPG, PNG, PPT, AVI, QuickTime - pomiary stawu biodrowego - oznaczanie kręgów - pomiar przesunięcia | Wymagany |
| --- | --- |
| System posiada funkcję pracy na obrazie: - rozmyj obraz - wyostrz obraz - interpolacja bicubic - LUT podciągany z systemu CR - możliwość przełączania się pomiędzy typami LUT | Wymagany |
| Funkcja obsługi MPR (w tym również skośne MPR’y) | Wymagany |
| Możliwość wykonania MPR (gdzie w ramach jednej serii są wykonane zdjęcia z różnym slicespacing, reprezentacja całości w formie jednego reformatu) | Wymagany |
| Możliwość obejrzenia jednocześnie na ekranie użytkownika co najmniej 2 rodzajów badań tego samego pacjenta | Wymagany |
| Możliwość obejrzenia na ekranie użytkownika opisu badania wykonanego i zatwierdzonego w systemie RIS w formie raportu strukturalnego SR | Wymagany |
| System umożliwia zapisywanie na serwerze PACS wykonanych pomiarów oraz dodanych komentarzy: - pomiary mogą zostać zapisane na serwerze - komentarze mogą zostać zapisane na serwerze - poprzednie pomiary mogą zostać wczytane | Wymagany |
| Przeglądarka obrazów diagnostycznych dla systemu dystrybucji obrazów oraz dołączana do płyty z wynikiem badania musi umożliwiać: wyświetlanie miniatur obrazów, pomiar odległości, kąta, pola powierzchni, zmianę jasności i kontrastu, powiększanie, przewijanie, odwracanie obrazu, wyświetlanie kilku zdjęć na ekranie, wyświetlanie wybranej serii obrazów, dodawanie strzałek, komentarzy itp. | Wymagany |
| System PACS i dystrybucji obrazów zarejestrowany w Polsce jako wyrób medyczny min klasy II lub posiadający certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego, stwierdzający zgodność oprogramowania z dyrektywą 93/42/EEC min. w klasie II. | Wymagany Przedstawić na żądanie zamawiającego |
| Podać producenta / wersję oprogramowania | Podać |
| Liczba równoczesnych użytkowników: 20 użytkowników | Wymagany |
| Obsługa stanowisk: - Lekarz - Technik - Rejestracja - Sekretariat (w tym raporty) - Administrator | Wymagany |
| Program RIS obsługuje skróty klawiszowe (definiowane na etapie wdrożenia) | Wymagany |
| Program obsługuje komunikację z innymi systemami poprzez protokół HL7 v2.x | Wymagany |
| Program RIS automatycznie tworzy kopię bazy danych | Wymagany |
| Program RIS posiada pływające licencje dla równoczesnej liczby zalogowanych użytkowników | Wymagany |
| Program RIS posiada możliwość przeszukiwania zdalnych serwerów PACS (DICOM Query, Move, Retrive) | Wymagany |
| Program RIS posiada weryfikację DICOM - 1.2.840.10008.1.1 jako Service Class Provider i Service Class User | Wymagany |
| Program RIS posiada worklistę DICOM - 1.2.840.10008.5.1.4.31 jako Service Class Provider | Wymagany |
| Program RIS posiada worklistę MPPS - 1.2.840.10008.3.1.2.3.3 jako Service Class Provider i Service Class User | Wymagany |
| Program RIS pozwala zlecić ręcznie nagranie płyty na robocie (z dowolnej końcówki pracującej w sieci szpitalnej) | Wymagany |
| Program RIS pozwala zlecić ręcznie nagranie płyty na lokalnej nagrywarce. Przeglądarka obrazów DICOM musi działać co najmniej w środowisku Windows 32bit oraz obsługiwać polecenie autostart w tym systemie. | Wymagany |
| Program RIS pozwala na łączenie badań w zestawy badań dzięki czemu kilka badań jednego Pacjenta jest widoczne jako zestaw na etapie rejestracji | Wymagany |
| Program RIS pozwala na zarejestrowanie Pacjenta na dzień bieżący bez wskazania konkretnej godziny badania | Wymagany |
| Program RIS pozwala na planowanie wizyt z wykorzystania z terminarza | Wymagany |
| Terminarz umożliwia swobodne definiowanie godzin pracy, oraz określenie w ramach podziału interwałów, umożliwia przypisanie lekarza do wskazanego pasma, dla wskazanego pasma można utworzyć specjalny tryb serwisowy, urlopowy w którym nie można przyjmować Pacjentów w obrębie całego pasma. | Wymagany |
| Terminarz umożliwia przypisanie do wskazanego pasma, listy procedur wykonywanych w ramach tego pasma | Wymagany |
| Terminarz umożliwia zaplanowanie pasm z wskazaniem dat obowiązywania, np. pasmo obowiązuje od 2009-09-20 do 2009-10-20 Poniedziałek godzina 8:00-12:00 | Wymagany |
| System daje możliwość definiowania pól widocznych podczas procesu rejestracji tak by możliwe było dopasowanie do potrzeb każdego z gabinetów (np. ukrycie wieku, kodu pocztowego, adresu, miasta, telefonu, uwag, pola VIP) | Wymagany |

| Terminarz umożliwia utworzenie dynamicznego, lub stałego widoku. Dla stałego widoku terminarza obowiązują stałe interwały pozwalające na nakładanie się badań nawet jeśli czas ich wykonywania jest dłuższy, dla dynamicznego interwały automatycznie dopasowują się. | Wymagany |
| --- | --- |
| Terminarz pozwala na zapisanie wielu Pacjentów na jeden termin | Wymagany |
| Terminarz pozwala na grupowe zapisanie pacjentów na wybrane terminy do różnych pracowni, wymagając tylko jednokrotnego wprowadzenia danych Pacjenta | Wymagany |
| Terminarz uniemożliwia zarejestrowania Pacjenta na tą samą godzinę przez co najmniej dwie różne osoby rejestrujące | Wymagany |
| Terminarz pozwala na wydrukowanie potwierdzenia terminu rejestracji Pacjenta | Wymagany |
| Terminarz pozwala na wyszukiwanie wolnych terminów, podglądania widoku z uwzględnieniem Lekarza, Rodzaju Badania, Typu pracowni | Wymagany |
| Terminarz pozwala na wydruk wskazanego okresu dla pracowni w całości lub dla wybranego lekarza | Wymagany |
| Terminarz umożliwia prowadzenie notatek dnia, widocznych dla użytkowników terminarza | Wymagany |
| Terminarz pozwala na wyświetlenie widoku wielu pracowni na jednym ekranie | Wymagany |
| Terminarz pozwala na wyświetlenie widoku tygodniowego (5 lub 7) dniowego na jednym ekranie, dla minimum jednej pracowni | Wymagany |
| Terminarz pozwala na prowadzenie listy rezerwowej Pacjentów | Wymagany |
| Terminarz pozwala na integrację z systemami HIS (terminy badań przesłane z systemu HIS mogą być automatycznie akceptowane, lub akceptowane ręcznie, przenoszenie na wskazany dzień) | Wymagany |
| Terminarz pozwala na szybkie blokowanie wskazanej konkretnej godziny, np.: z powodu nagłej zmiany terminu pracy pracowni, bądź rozładowania kolejki | Wymagany |
| Terminarz pozwala na przeniesienie terminu badania w obrębie dowolnej jednostki czasowej | Wymagany |
| Terminarz pozwala na przenoszenie grupy badań (różnych Pacjentów) w obrębie dowolnej jednostki czasowej | Wymagany |
| Terminarz pozwala na wydrukowanie kodu kreskowych Pacjenta, Badania | Wymagany |
| Terminarz pozwala na wyświetlenie szybkich kodów kreskowych zaczytywanych z ekranu monitora bezpośrednio do urządzenia typu CT/MR w przypadku braku worklisty na urządzeniu medycznym | Wymagany |
| Terminarz pozwala podejrzeć historię zapisu Pacjenta na termin, z informacją przez jakiego użytkownika Pacjent był rejestrowany | Wymagany |
| Terminarz wyświetla informacje o ilości punktów NFZ zapisanych w ramach badań zaplanowanych na wskazany dzień | Wymagany |
| Terminarz posiada raport informujący o wykorzystaniu punktów NFZ, terminarz posiada raport informujący o planowanym wykorzystaniu punktów NFZ | Wymagany |
| Terminarz posiada blokadę zapisu na badania rozliczane z NFZ na podstawie ustalonych w systemie kryteriów | Wymagany |
| Terminarz pozwala na grupową rejestrację badań do kilku pracowni jednocześnie | Wymagany |
| Terminarz w momencie rejestracji podpowiada nazwiska już istniejących Pacjentów w systemie RIS | Wymagany |
| Terminarz w momencie rejestracji Pacjenta pobiera z PESEL informacje o dacie urodzenia i płci Pacjenta | Wymagany |
| Terminarz w momencie wpisywania nazwiska/PESEL pacjenta podpowiada dane na podstawie istniejących w bazie danych pacjentów | Wymagany |
| Terminarz pozwala na zarejestrowanie Pacjenta na N badań bez potrzeby przechodzenia pomiędzy kolejnymi ekranami | Wymagany |
| Terminarz posiada wbudowane kontekstowe podpowiedzi dla typu badania, kodu rozpoznania, nazwy oddziału, lekarza kierującego, jednostki kierującej | Wymagany |
| Terminarz w momencie rejestracji badania, odnajduje inne przyszłe badania rejestrowanego Pacjenta i umożliwia ich jednoczesne zarejestrowanie, tworząc jednocześnie zestaw świadczeń | Wymagany |
| Terminarz, rejestracja pozwala na zapisanie domyślnych wartości dla nazwy oddziału, lekarza kierującego, jednostki kierującej, typie wykonywanego badania tak by najczęściej występujące dane nie musiały być wprowadzane w każdym procesie rejestracji | Wymagany |
| Terminarz pozwala na zapisanie numeru księgi głównej pacjenta | Wymagany |
| Terminarz pozwala na wywołanie modułu skanowania dokumentów pacjenta, przed wykonaniem jego rejestracji | Wymagany |
| Terminarz automatycznie zaproponuje scalenie pacjentów, jeśli w systemie wykryto pacjentów o tym samym numerze PESEL, tej samej dacie urodzenia imieniu i nazwisku. Funkcja przydatna w momencie gdy importujemy dane z systemów zewnętrznych gdzie dane są z duplikowane. | Wymagany |
| Terminarz pozwala osobno na umówienie terminu przybycia Pacjenta, oraz osobno na potwierdzenie jego przybycia do Placówki w dniu badania | Wymagany |
| Podczas rejestracji Pacjenta, system pozwala na wprowadzenie imienia, nazwiska, daty urodzenia , pesel oraz wyszukuje czy Pacjent o podanych danych nie został już wprowadzony do systemu | Wymagany |
| Możliwe jest rejestrowanie Pacjenta typu NN | Wymagany |
| Rejestracja umożliwia zablokowanie wprowadzenia dwóch Pacjentów o tym samym numerze PESEL | Wymagany |
| Podczas rejestracji Pacjenta możliwe jest podjęcie decyzji czy do danych Pacjenta dołączane będą zeskanowane dokumenty | Wymagany |
| Proces skanowania jest procesem rozłącznym i może być wykonany na dowolnym etapie | Wymagany |
| System umożliwia wydawanie wyników, wyszukiwanie wyników możliwe jest na podstawie danych osobowych Pacjenta, kodu kreskowego, typu gabinetu, daty wykonania badania, statusu badania | Wymagany |
| System w momencie wydawania wyniku pozwala na wprowadzenie informacji o osobie odbierającej oraz wskazanie jaki zakres dokumentów został odebrany | Wymagany |
| System umożliwia wydanie wyników n-krotnie, zapisując historię wydania wyników | Wymagany |
| System po wydaniu wyniku, nie pozwala na ponowną edycję opisu Pacjenta, możliwość ponownej edycji jest ograniczona do osób posiadających odpowiednie uprawnienia | Wymagany |
| System umożliwia wyświetlenie pełnej listy Pacjentów zapisanych w systemie | Wymagany |
| System umożliwia edycję danych Pacjenta, w dowolnym momencie, zmiana danych Pacjent propagowana jest do podłączonego PACS tak że dane w RIS i PACS są jednoznaczne | Wymagany |
| System umożliwia edycję danych skierowania minimum (rodzaj skierowania, oddział, lekarz kierujący, datę wystawienia skierowania, dane ubezpieczeniowe) | Wymagany |
| System umożliwia dodanie do skierowania kolejnego badania | Wymagany |
| System umożliwia anulowanie badania, jak i skierowania grupującego zestaw badań | Wymagany |
| Możliwość rejestracji pacjenta na dowolnym komputerze w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i poza nim | Wymagany |
| Rejestrację zgodną z wymogami sprawozdawczości elektronicznej do NFZ | Wymagany |
| Rejestrację pacjentów obcokrajowców | Wymagany |
| Możliwość rejestrowania dla pacjenta kilku procedur jednocześnie – zestaw badań | Wymagany |
| Walidację poprawności wpisu numeru PESEL | Wymagany |
| System, który automatycznie uzupełnia płeć, datę urodzenia pacjenta na podstawie numeru PESEL | Wymagany |
| System, który identyfikuje i weryfikuje lekarzy zlecających na podstawie prawa wykonywania zawodu z wykorzystaniem słownika lekarzy zlecających | Wymagany |
| System, który identyfikuje jednostki zlecające na podstawie numeru: umowy z NFZ, NIP, REGON, skrótu | Wymagany |

| Kontrolę wprowadzania danych uniemożliwiającą dwukrotne wprowadzenie do systemu pacjenta z tym samym numerem PESEL (za wyjątkiem pacjenta z zerowym numerem PESEL) | Wymagany |
| --- | --- |
| Kontrolę wprowadzania danych uniemożliwiającą dwukrotne wprowadzenie do systemu lekarzy zlecających z tym samym numerem prawa wykonywania zawodu, weryfikacja sumy kontrolnej prawa wykonywania zawodu lekarzy | Wymagany |
| Kontrolę wprowadzania danych uniemożliwiającą dwukrotne wprowadzenie do systemu jednostki zlecającej z tym samym numerem: umowy z NFZ, NIP, REGON | Wymagany |
| Rejestrację pacjenta NN za pomocą jednego kliknięcia (system automatycznie uzupełniać imię, nazwisko informacjami NN, datę i godzinę przyjęcia pacjenta oraz pole z numerem PESEL – liczbami zero, z możliwością późniejszego ich uaktualnienia | Wymagany |
| Przechowywanie opisów, udostępnianie ich, możliwość tworzenia wielu wersji opisu | Wymagany |
| Współpraca systemu z Robotem, w trybie awaria robota system automatycznie pozwala wypalać płyty z badaniami ręcznie | Wymagany |
| Technik ma możliwość wypełniania statystyki, możliwość dodania technika współwykonującego badanie | Wymagany |
| Możliwość generowania raportów (ilość badań wykonanych przez technika, ilość badań opisanych przez lekarza, ilość badania per jednostka kierująca, ilość badań szpitalnych, poza szpitalnych) | Wymagany |
| Wywołanie badania nie opisanego w systemie RIS wywołuje badanie na stacji lekarskiej | Wymagany |
| Integracja badań wykonanych przez technika z „barcodem” pacjenta (automatyczne wyświetlanie badań do opisu i diagnozy bez konieczności wyszukiwania pacjenta po atrybutach) | Wymagany |
| Automatyczne pola słownikowe (możliwość automatycznego uzupełniania podobnych opisów badań dla wybranych pacjentów) | Wymagany |
| Logowanie do systemu za pomocą kart chipowych | Wymagany |
| System umożliwia łączenie pacjentów w przypadku pomyłki | Wymagany |
| System umożliwia łączenie badań w przypadku pomyłki | Wymagany |
| System umożliwia łączenie jednostek kierujących, lekarzy kierujących w przypadku błędów | Wymagany |
| Podczas rejestracji Pacjenta możliwe jest wydanie KP, KW, Faktury | Wymagany |
| Możliwe jest wydanie w dowolnym momencie KP, KW, Faktury | Wymagany |
| Program umożliwia współpracę z oprogramowaniem PhilipsSpeechmike (możliwość nagrania dźwiękowego opisu badania w celu późniejszego przepisania przez np. rejestratorkę) | Wymagany |
| Program obsługuje kasy fiskalne, pozwalając na wydruk paragonów fiskalnych z systemu RIS | Wymagany |
| Program wyświetla licznik z czasem do automatycznego wylogowania z konta | Wymagany |
| Program pozwala na zmianę płatnika z prywatny na NFZ | Wymagany |
| Dynamiczne formularze | Wymagany |
| System pozwala na utworzenie nowego formularza bazującego na podstawie danych zapisanych w systemie | Wymagany |
| System posiada graficzny edytor służący do projektowania nowego formularza w który można dodać: - listę opcji wyboru (jednokrotnego, wielokrotnego) - listę z polami predefiniowanymi polami wyboru (bazującymi na słowniku) - pole tekstowe o określonej szerokości - pole opisowe - bloki związane - każda z wprowadzonych danych może zostać za pomocą funkcji drag and drop umieszczona we wskazanym punkcie na ekranie - każda z wprowadzonych danych może być widoczna lub nie widoczna - każda z wprowadzonych danych może być edytowalna lub nie edytowalna - każda z wprowadzonych danych może być wymagana do uzupełnienia bądź nie - formularz dynamiczny umożliwia stworzenie nowego formularza i zaprojektowanie go w taki sposób aby przechowywał i uzupełniał dane według potrzeb użytkownika. Np. umożliwiał dodanie nowego Pola i przechowywanie go w bazie | Wymagany Wymagany |
| Stanowisko Technika | Wymagany |
| System umożliwia wypełnienie materiałów zużywanych do badań, opcjonalnie nr serii ampułki kontrastowej | Wymagany |
| System umożliwia modyfikację wykonanej procedury w trakcie badania, możliwe jest uzupełnienie badania o dodatkowe procedury wykonane w trakcie badania | Wymagany |
| System umożliwia wprowadzenie w kontekście badania ilości kV, mAS, DLP, czy podane było znieczulenie czy nie | Wymagany |
| System umożliwia oznaczenie osoby wykonującej badanie (dane mogą być podciągane z urządzenia medycznego), oraz osób obecnych przy badaniu | Wymagany |
| System umożliwia oznaczenie czy badanie wykonane było w trybie dyżurowy, czy nie | Wymagany |
| System umożliwia oznaczenie nr kaset użytych w badaniu, oraz pokazuje statystykę zużycia kaset | Wymagany |
| System umożliwia prowadzenie stanów magazynowych: - definiowania magazynów (możliwe jest stworzenie dowolnej liczby magazynów, magazyny te można przypisać do N pracowni) - definiowania typów materiałów - definiowanie materiałów - przyjmowanie na magazyn materiałów oznaczanie materiałów minimalnie (nazwy dostawców, nazwą materiału, typem materiału, kodem, ilością opakowań, ilości jednostkową, cenę netto, ceną brutto) - wyszukiwanie i edycję dostawców - wyświetlanie stanu magazynowego - materiały rozliczane przez użytkownika jako zużyte automatycznie zdejmowane są ze stanów magazynowych | Wymagany |
| Koszty, dane słownikowe | Wymagany |
| System daje możliwość wprowadzenia pracowni, określenia typów pracowni i powiązanych aparatów | Wymagany |
| System daje możliwość wprowadzenia listy oddziałów, opcja importowania oddziałów z XLS | Wymagany |
| System daje możliwość wprowadzania jednostek kierujących, opcja importowania jednostek kierujących z XLS | Wymagany |
| System daje możliwość wprowadzania lekarzy kierujących, opcja importowania lekarzy kierujących z XLS | Wymagany |
| System daje możliwość uzupełniania, dodawania, modyfikacji kodów ambulatoryjnych | Wymagany |
| System daje możliwość definiowania słownika procedur, opcja importowania z XLS - procedurze może być przypisany czas trwania - procedura może mieć oznaczenia czy wymaga opisu czy nie - system umożliwia wczytania elektronicznej umowy z funduszem NFZ (tworzone są automatycznie grupy badań z kodem produktu jednostkowego) możliwe jest łączenie w/w danych z wykonywaną procedurą - procedura może być aktywna bądź nie - ilość punktów za wskazaną procedurę podciągana jest automatycznie z umowy NFZ | Wymagany |
| System pozwala na następujące operacje związane z cennikami: - nadanie nazwy cennikowi - możliwe jest definiowanie typów cenników (np. szpitalny, obcy, płatny, vip) - możliwe jest przypisanie cennika do wskazanego typu - określenie daty obowiązywania cennika (od daty do daty) - kopiowanie cenników z już istniejących - możliwość przypisania procedur wykonywanych w ramach danego cennika , oraz określenia cen danej procedury w ramach cennika - możliwość importu w/w procedur z XLS - możliwość przypisania cennika do jednostki kierującej / oddziału - system informuje użytkownika o zbliżającej się dacie końca ważności cennika | Wymagany Wymagany |
| System posiada moduł weryfikacji kosztów pozwalający na: - wyświetlenie nierozliczonych badań - edycję danych nierozliczonych badań w przypadku stwierdzenia błędów - zwrot badania (badanie zostanie zwrócone lekarzowi celem ponownej weryfikacji) - zwrot zużytych materiałów i (badanie zostanie zwrócone do ponownego rozpisania) - zwrot skierowania (badanie zostanie zwrócone do rejestracji , celem ponownej weryfikacji) - możliwość masowego zatwierdzenia kosztów - możliwość wyświetlenia historii kosztów , w tym historii kosztów zatwierdzonych - możliwość usunięcia wskazanego badania z rozliczenia do NFZ | Wymagany |
| System posiada moduł rozliczeń z NFZ umożliwiający: - zaczytanie umowy z NFZ w formacie elektronicznym - podejrzenie obecnego stanu wykorzystania umowy z NFZ (z podziałem na produkty kontraktowe) - wyświetlenie listy świadczeń do rozliczenia z NFZ z informacją o tym czy świadczenie zostało rozliczone, czy nie - wygenerowanie komunikatów fazy I i II - wygenerowanie komunikatu rachunku elektronicznego - wygenerowanie komunikatu kolejki oczekujących - wczytanie potwierdzeń komunikatów dla fazy I, II (potwierdzeń otrzymanych z NFZ) - generowanie korekt - generowanie zestawień badań potwierdzonych i nie potwierdzonych w ramach rozliczenia z NFZ - możliwość wygenerowania komunikatów fazy I i II dla pojedynczego świadczenia - możliwość wygenerowania korekty fazy I i II dla pojedynczego świadczenia | Wymagany |
| Raporty | Wymagany |
| Raporty wykorzystują kostki OLAP i umożliwiają tworzenie dowolnych raportów zgodnie z ustaloną konfiguracją | Wymagany |
| System daje możliwość generowania raportów oraz zestawień statystycznych | Wymagany |
| Wygenerowane raporty mogą być tworzone w oparciu o następujące zasady: - zakres dat obowiązywania raportu - ograniczenia wynikające z np.: (procedury, jednostki kierującej, pracowni,.....) - określenie formatu wyjściowego raportu min (PDF, XLS, CSV, DOC, HTML) | Wymagany |
| Wykorzystanie kostki OLAP w systemie raportowym (ostka umożliwia wyświetlanie i oglądanie danych z różnych punktów widzenia) | Wymagany |
| Administracja | Wymagany |
| System umożliwia definiowanie testów kontroli jakości | Wymagany |
| System umożliwia definiowanie przyczyn anulowania badań | Wymagany |
| System powiadamia o zdarzeniach systemowych poprzez wbudowany komunikator (np o kończącym się miejscu na dysku, lub potrzebie wymiany kasety LTO) | Wymagany |
| System udostępnia logi wszystkich zdarzeń zachodzących w systemie (każde zdarzenie opisane jest datą, typem zdarzenia, loginem użytkownika, poziomem informacji , wiadomością konkretnego zdarzenia) | Wymagany |
| System umożliwia definiowanie, grup, ról oraz przydzielanie im uprawnień (możliwość przypisania obrazów z danego gabinetu do danych lekarzy) | Wymagany |
| Stanowisko Lekarza | Wymagany |
| System musi umożliwiać tworzenie zleceń opisu badania | Wymagany |
| System musi umożliwiać tworzenie zleceń opisu badania na podstawie danych z systemu PACS, interfejs GUI pozwala na przeszukanie podłączonego serwera PACS i wytworzenie przez użytkownika zlecenia opisu na podstawie danych zawartych w PACS. | Wymagany |
| System musi współpracować z dowolnym systemem PACS | Wymagany |
| System musi umożliwiać tworzenie zlecenia opisu na podstawie pliku DICOMDIR z dostarczonej płyty przez pacjenta | Wymagany |
| System musi być zintegrowany z systemem automatycznego dyktowania Philips SpechMike lub równoważny w zakresie: - obsługi automatycznego dyktowania, wywołanie dyktowania możliwe jest z systemu opisującego - obsługi automatycznego odsłuchania i wprowadzenia jako tekst przez sekretarkę medyczną, wywołanie odsłuchu możliwe jest z systemu opisującego. | Wymagany |
| System umożliwia wybór momentu wygenerowania zlecenia opisu badania, możliwe są tryby automatycznie wygeneruj w procesie rejestracji, wygeneruj w momencie otrzymania MPPS z systemu PACS, wygeneruj ręcznie zlecenie opisu | Wymagany |
| System umożliwia kontekstowe wyszukiwanie bazujące na wskazanych polach, lub przeszukujące bazę opisów na zasadzie zaawansowanej, gdzie możliwe jest wymuszenie wystąpienia wskazanych słów, lub zakazanie wystąpienia frazy np. wyszykujemy: "Jan Kowalski" z pominięciem lekarzy opisujących "Jan Kowalski" | Wymagany |
| Wyszukiwanie nie jest zależne od wielkości liter. | Wymagany |
| Wyszukiwanie nie jest zależne od polskich znaków diakrytycznych np. wpisując Brzeczyszczykiewicz uzyskamy dokładnie te same wyniki co dla Brzęczyszczykiewicz. | Wymagany |
| System umożliwia wyszukiwanie badań, zleceń z dowolnego zakresu dat (umożliwia wyszukanie pacjenta w przypadku podania np. błędnego nazwiska) | Wymagany |
| System umożliwia wyszukiwanie z podaniem dowolnych parametrów zlecenia (wszelkie elementy wypełniane podczas zlecenia mogą być wyszukane w module opisowym np. (nazwisko lekarza kierującego) | Wymagany |
| System wyświetla listę wyników zleceń z w pełni konfigurowanym układem kolumn | Wymagany |
| System zapamiętuje ostatnio użyte kryteria wyszukiwania jak i konfigurację per użytkownik | Wymagany |
| System integruje się z stacjami diagnostycznymi (Efilm, Impax, CareStream) | Wymagany |
| System pozwala na tworzenie szybkiego menu w którym znajdują się najczęściej wykorzystywane funkcje | Wymagany |
| System umożliwia podejrzenie historię choroby Pacjenta z wcześniej opisanych badań | Wymagany |
| System obsługuje szablony opisów, możliwość szybkiego wywołania szablonu poprzez wpisanie jego skrótu w polu opisu | Wymagany |
| System pozwala dzielić szablony na własne i innych użytkowników i zarządzać dostępem do nich | Wymagany |
| System umożliwia ocenę jakości diagnostycznej badania, ocena ta widoczne jest przez technika | Wymagany |
| System pokazuje historię zmian opisu | Wymagany |
| System zapisuje opis jako dokument strukturalny SR (DICOM SR) i wysyła go do systemu PACS | Wymagany |
| System posiada obsługę roli lekarza specjalizującego się, po przydzieleniu takiej roli niemożliwe jest wydanie opis przez takiego lekarza do momentu zatwierdzenia go przez lekarza specjalistę | Wymagany |
| System pozwala lekarzowi specjalizującemu się na wybór z listy konsultanta do którego zostanie przekierowane zlecenie, lub też pozwala wysłać go do wszystkich dostępnych konsultantów | Wymagany |
| System pozwala lekarzowi na usunięcie zlecenia | Wymagany |
| Po rozpoczęciu opisu , system uniemożliwia modyfikację rozpoczętego opisu przez innego lekarza niż autor opisu, wyjątkiem jest rola administratora opisów który może zawracać rozpoczęte opisy do powtórnej edycji | Wymagany |
| System umożliwia definiowanie wielkości czcionki wyświetlanej w ramach aplikacji | Wymagany |
| System umożliwia dowolne konfigurowanie wydruku wyniku (zamieszczanie logo, definiowanie pogrubień, znaków specjalnych itp) | Wymagany |
| System umożliwia skonfigurowanie prywatnych wydruków do np.: - określonego typu gabinetu - określonego rodzaju badania - określonego lekarza opisującego - określonej jednostki kierującej | Wymagany |
| Teleradiologia |  |
| Podać producenta / wersję oprogramowania | Podać |
| Oprogramowanie musi posiadać instalator umożliwiający użytkownikowi samodzielną instalację w systemie Windows | Wymagany |
| Oprogramowanie musi mieć możliwość konfiguracji w jednym z dwóch trybów: - Oprogramowanie musi integrować się z systemem RIS tak by stanowić jego integralną część - Oprogramowanie musi pracować jako odrębny moduł, działający w oderwaniu od systemu RIS | Wymagany |
| Oprogramowanie musi szyfrować transmisję w relacji klient <-> serwer szyfrem składającym się z dwóch kluczy serwera i klienta. | Wymagany |
| Oprogramowanie musi wysyłać badanie na serwer pośredniczący tak by pobieranie obrazów przez klienta wykonywane było z serwera o przepustowości co najmniej 100 Mbps. | Wymagany |
| Oprogramowanie musi współpracować z serwerem PACS dowolnego producenta. | Wymagany |
| Oprogramowanie musi integrować w sobie moduł opisowy i działać na lokalnym komputerze, tak że możliwe jest pobranie opisów na lokalny komputer, wyłączenie dostępu do sieci i wykonanie opisów na lokalnym komputerze. Opcja ta umożliwia pobranie badań do opisu w szpitalu a następnie ich swobodne opisanie w domu. Opisy zsynchronizują się automatycznie po podłączeniu komputera do sieci Internet. | Wymagany |
| Oprogramowanie musi pozwalać na automatyczne stworzenie zlecenia opisu na podstawie badań przeszukanych w serwerze PACS. | Wymagany |
| Oprogramowanie musi posiadać interfejs GUI pozwalający na przeszukanie lokalnego systemu PACS i wyświetlenie listy znalezionych badań a następnie na podstawie znalezionych badań w systemie PACS automatyczne utworzenie zlecenia opisu. | Wymagany |
| Oprogramowanie musi posiadać moduł opisujący pozwalający na: - Wyszukanie zleceń opisów będących w lokalnym systemie na podstawie poniższych kryteriów: - Dane pacjenta (wpisanie imienia nazwisko lub numeru PESEL, system sam wykrywa co wprowadził użytkownik) - Data zlecenia badania - Typie gabinetu - Kodzie ICD9 - Lekarzu opisującym - Jednostce kierującej - Oddziale kierującym - Wyszukiwanie po frazie opisu - Możliwe jest ustalenie listy wyświetlanych kolumn na wyszukiwaniu - System umożliwia stworzenie własnego filtru na podstawie powyższych danych - Zarządzanie szablonami opisu - Tworzenie zlecenie opisu na podstawie pliku DICOMDIR | Wymagany |

| INTEGRACJA SYSTEMU RIS Z HIS |  | Opisać lub wpisać TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Przepływ zleceń badań z HIS do RIS |  |
|  | Przepływ zleceń badań z RIS do HIS |  |
|  | Przesyłanie opisu badania z RIS do HIS w celu umieszczenia go w historii choroby. Dostęp do miniatur obrazów pacjenta w systemie HIS bez konieczności logowania się do innego systemu. |  |
|  | Podgląd w HIS pacjentów zarejestrowanych przez danego zleceniodawcę w RIS |  |
|  | Przesyłanie zleceń i wyników pomiędzy HIS i RIS dzięki temu zlecenia badań będą przekazywane drogą elektroniczną z systemu HIS do systemu RIS i tą samą drogą powrotną odsyłane będą również wyniki. |  |
|  | Umożliwienie rozliczania w NFZ wykonanych badań w RIS - system wyposażony zostanie w opcje eksportu danych. Istnieje zatem możliwość wyeksportowania danych w formie umożliwiającej wczytanie do programu bezpośrednio rozliczającego z NFZ |  |
|  | Przegląd wyników pacjenta HIS, - lekarz pracujący w szpitalnym systemie HIS będzie miał możliwość przeglądania wszystkich wyników badań danego pacjenta. Dotyczy to zarówno badań zlecanych przez szpital jak i badań, które pacjent miał wykonane w przeszłości w trybie ambulatoryjnym( np. badań płatnych ) |  |
|  | Przegląd historii choroby w RIS, - lekarz opisujący badanie w systemie RIS ma możliwość przeglądania historii choroby pacjenta zapisanej w systemie HIS poprzez wyświetlenie w RIS karty pobytu szpitalnego, z danymi przekazywanymi bezpośrednio z HIS |  |
|  | Umożliwienie rejestracji przyjęcia pacjenta w jednym systemie, system HIS jest systemem nadrzędnym . Jeśli pacjentowi zarejestrowanemu w systemie HIS zostanie zlecone badanie diagnostyczne to wszystkie niezbędne dane zostaną przekazane do RIS |  |
|  | Synchronizacja rejestru pacjentów pomiędzy HIS i RIS |  |
|  | Zlecenie badań i rezerwacja terminu wykonania, każdego badania przyjmowane zarówno drogą elektroniczną z HIS jak i ambulatoryjne można zarejestrować w oparciu o harmonogram pracy gabinetów diagnostycznych na określony termin. Potwierdzenie umówionego terminu wysłane jest automatycznie po zarejestrowaniu do systemu HIS lub też dla pacjenta ambulatoryjnego może zostać wydrukowane. |  |
|  | Wgląd do historii choroby w HIS - link do badania oraz opis ma być przekazywany z RIS do HIS |  |
|  | Anulowanie zleceń oczekujących w RIS, anuluje zlecenia w systemie HIS |  |
|  | Modyfikacja w RIS danych Pacjenta i odesłanie zmian do systemu HIS |  |
|  | Zmiana terminu wykonania zlecenia w RIS dla badań zleconych w systemie HIS, Diagnostyka Obrazowa może zarządzać terminami wykonania badań |  |
|  | Scalanie kart pacjenta wywoływane w systemie HIS, scala karty pacjenta w systemie RIS |  |
|  | Edycja jednostki kierującej w module sekretariat w module administrator podczas rejestracji w systemie RIS, modyfikuje dane w systemie HIS, oraz na odwrót |  |
|  | Edycja lekarza kierującego w module sekretariat w module administrator podczas rejestracji w systemie RIS, modyfikuje dane w systemie HIS, oraz na odwrót |  |

- Zamawiający jest w posiadaniu ważnej oferty na podłączenie posiadanego i pracującego w Szpitalu systemu CR firmy Fuji-Film do dowolnego systemu PACS/RIS. Skan dokumentu stanowiącego ofertę firmy Fuji-Film stanowi załącznik do SIWZ - "OFERTA Fuji-Film".

- Zamawiający posiada serwer na którym mają zostać zainstalowane w/w systemy (Procesor 1x 6-Core Xeon E5-2400, 1.90 Ghz., Pamięć RAM: 2x8GB DDR3 1333 MHz RDIMM z możliwością obsługi do 192 GB, Dyski: 3x 2TB NSAS 7200 RPM w konfiguracji RAID5)

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy:	………………………………………………

(pieczęć i podpis)

………………………………, dnia ………………………