## zestawy 1-37
Zestaw nr 1
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Pianka do oczyszczania silnie zabrudzonych części ciała przy dolegliwościach związanych z nietrzymaniem moczu i stolca ,bez użycia wody, zawierająca kreatynę , pH neutralne dla skóry -poj.400ml | szt | 200
2 | Krem do ochronny miejsc intymnych uszkodzonej skóry przed działaniem szkodliwych substancji,wspomagający naturalny mechanizm ochronny skóry, zawierający kreatynę -poj.200 ml | szt | 70
3 | Ochronna oliwka do skóry, zawierająca panthenol-poj.200 ml w aerozolu | szt | 120
Razem | [5 empty] | X |  | X
Zestaw nr 2
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Jałowy opatrunek do ran wymagający aktywnego oczyszczenia, aktywowany płynem Ringera (gotowy do użycia),działający przez 12 godzin, rozm. 7,5cmx 7,5cm | szt | 50
2 | Jałowy opatrunek do ran wymagający aktywnego oczyszczenia, aktywowany płynem Ringera (gotowy do użycia),działający przez 24 godziny, rozm. 7,5cmx 7,5cm | szt | 150
3 | Jałowy opatrunek do ran wymagający aktywnego oczyszczenia, aktywowany płynem Ringera (gotowy do użycia),działający przez 24 godziny, rozm. 10cmx 10cm | szt | 50
4 | Jałowy opatrunek hydrokoloidowy do wilgotnego opatrywania ran średniosączących, do zaopatrywania pięt i łokci, rozm. 8cm x 12 cm | szt | 50
5 | Jałowy opatrunek antybakteryjny, wykonany z hydrofobowej siatki zawierającej metaliczne srebro, w osłonie poliamidu, opatrunek musi przepuszczać wydzielinę z rany, rozm. 10cm x 20cm | szt | 50
6 | Hydropolimerowy opatrunek piankowy do zaopatrywania ran silnie sączących się, jałowy, do zaopatrywania pięty i łokcia, samoprzylepny, rozm. 16,5cm x 18cm | szt | 30
7 | Jałowe opatrunki z włókien alginianów wapnia do zopatrywania ran szczególnie głębokich, szczelin, rozm. 10cm x10cm | szt | 50
8 | Jałowy opatrunek hydrokoloidowy do wilgotnego opatrywania ran średniosączących, do zaopatrywania okolicy krzyżowej, rozm. 12-cm x 18cm | szt | 40
9 | Hydropolimerowy opatrunek piankowy do zaopatrywania ran silnie sączących się, jałowy, samoprzylepny, rozm. 11cm x 11cm | szt | 150
10 | Jałowy opatrunek hydrokoloidowy do wilgotnego opatrywania ran średniosączących, rozm. 15cm x 15cm | szt | 20
11 | Jałowy opatrunek hydrokoloidowy do wilgotnego opatrywania ran średniosączących, rozm. 10cm x 10cm | szt | 100
12 | Hydropolimerowy opatrunek piankowy do zaopatrywania ran silnie sączących się, jałowy, do zaopatrywania okolicy krzyżowej samoprzylepny, rozm. 18cm x 18cm | szt | 60
Razem | [5 empty] | X |  | X
Zestaw nr 3
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Gaza niejałowa bielona 13 nitkowa, szerokość min.90 cm a 100mb, II a, regula 7 | op | 15
2 | Gaza bawełniana wyjałowiona 1/2m2, 13 nit. z podwijanymi brzegami, (brak wystających luźnych nitek), klasa IIa, wyrób inwazyjny | szt | 600
3 | Gaza bawełniana wyjałowiona 1m2 13 nit. z podwijanymi brzegami( brak wystających luźnych nitek), klasa IIa, wyrób inwazyjny | szt | 2500
4 | Kompresy baw.gazowe niewyjałowione 8 warstw. 17- nitkowe 7,5cm x 7,5cm x 100 szt. Z podwijanymi czterema brzegami( brak wystających luźnych nitek), klasa IIa, minimum reguła 6, wyrób inwazyjny | szt | 1300
5 | Kompresy baw.gazowe jałowe. 7,5 x7,5cm x 3 szt. 17 nit. 12 warstw. pakowane pojedynczo,( klasa II a, reguła 7. wyrób inwazyjny, z podwijanymi brzegami,(brak wystających luźnych nitek). | szt | 1200
6 | Lignina bielona arkusze 40 x 60cm a pakowana a 5 kg, +/- 10% | op | 100
7 | Opaska podtrzymująca dziana wisk. 4m x 15cm pakowana pojedyńczo, z nie strzępiącymi się brzegami. | szt | 800
8 | Opaska elastyczna 4m x 15cm tkana z zapinką, pakowana pojedyńczo | szt | 40
9 | Opaska elastyczna 4m x 10cm tkana z zapinką, pakowana pojedyńczo | szt | 30
10 | Plaster z opatrunkiem, na włókninie opakowanie=1m x 8cm | op | 20
11 | Plaster z opatrunkiem, na tkaninie opakowanie=1m x 8cm | op | 30
12 | Plaster tkaninowy bez opatrunku: 100% tkanina wiskozowa koloru białego, pokryta równomiernie na całej powierzchni klejem z syntetycznego kauczuku 5m x 5 cm pakowany pojedyńczo w opakowaniu zawierającym informacje identyfikujące oferowany wyrób | szt | 150
13 | Plaster na elastycznej włókninie o wysokiej przylepności na całej powierzchni, hipoalergiczny, przepuszczający powietrze i parę wodną, z klejem ze sztucznego kauczuku, rozmiar 15cm x 10m na rolce | rolka | 100
14 | Włóknikowy plaster z nacięciem o zaokrąglonych rogach, do umocowania kaniuli-jałowy, pokryty klejem z syntetycznego kauczuku, z dodatkową poduszeczką, rozmiar 5,0- 6cm x 7,2-8cm | szt | 10000
15 | Bardzo elastyczna siatka(o dużych oczkach) do mocowania opatrunków. Siatka z dodatkiem bawełny i możliwością sterylizacji na rękę osoby dorosłej, op. 10-12,5mb w stanie spoczynku, 25mb w stanie roboczym, pakowana w pudełku kartonowym. | szt | 30
16 | Bardzo elastyczna siatka(o dużych oczkach) do mocowania opatrunków. Siatka z dodatkiem bawełny i możliwością sterylizacji na nogę osoby dorosłej, op. 10-12,5mb w stanie spoczynku, 25mb w stanie roboczym, pakowana w pudełku kartonowym. | szt | 150
17 | Bardzo elastyczna siatka(o dużych oczkach) do mocowania opatrunków. Siatka z dodatkiem bawełny i możliwością sterylizacji na głowę osoby dorosłej, op. 10-12,5mb w stanie spoczynku, 25mb w stanie roboczym, pakowana w pudełku kartonowym. | szt | 40
18 | Hydropolimerowy opatrunek piankowy do zaopatrywania sztucznych przetok ( rurki tracheostomijne) 8 cm/8 cm | szt | 10
19 | Sterylny przeźroczysty opatrunek z foli poliuretanowej, który umożliwia przenikanie tlenu do rany i odprowadzenie pary wodnej na zewnątrz, o rozmiarach 6cm x 7 cm | szt. | 20
20 | Sterylny przeźroczysty opatrunek z foli poliuretanowej, który umożliwia przenikanie tlenu do rany i odprowadzenie pary wodnej na zewnątrz, o rozmiarach 10cm x 15cm | szt. | 60
21 | Kompres z waty celulozowej w rolce do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, rozmiar 40mm x 50mm op. 1 x 500 szt. | op | 400
22 | Zamykany dozownik do kompresów celulozowych na rolce do dezynfekcji skóry, typu Pur- Zellin Box | op | 5
Razem | [5 empty] | X |  | X
Zestaw nr 4
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Strzykawka dwuczęściowa 2ml 1op.=25-100szt. | szt | 17000
2 | Strzykawka dwuczęściowa 5ml 1op.=25-100szt. | szt | 28000
3 | Strzykawka dwuczęściowa 10ml 1op.=25-100szt. | szt | 26000
4 | Strzykawka dwuczęściowa 20ml 1op.=25-100szt. | szt | 22000
5 | Strzykawka do insuliny 1 ml z nakładaną igłą 1op.=25-100szt. | szt | 50
6 | Igła “Luer”-1op.=100szt. (przewidywane ilości: 0,5x25=400szt., 0,6x30=1500szt., 0,7x30=2900szt., 0,8x40=10000szt., 0,9x40=10200szt., 1,2x40=20000szt. | szt | 45000
7 | Igła “Luer”-1op.=100szt. przewidywane ilości: 2,1x40=19000szt. | szt | 19000
8 | Strzykawki trzyczęściowa luer - lock 50ml 1op.=25-100szt. | szt. | 700
9 | Strzykawki trzyczęściowa luer - lock 50ml bursztyn. 1op.=25-100szt. | szt. | 1100
10 | Strzykawki trzyczęściowa luer-lock 20ml 1op=25-100szt. | szt. | 100
11 | Strzykawki trzyczęściowa luer-lock 10ml 1op=25-100szt. | szt. | 100
12 | Strzykawki trzyczęściowa luer-lock 5ml 1op=25-100szt. | szt. | 100
13 | Strzykawki trzyczęściowa luer-lock 2ml 1op=25-100szt. | szt. | 100
14 | Strzykawka tuberkulinowa 1 ml z nakładana igłą 1op.=25-100szt. | szt. | 900
15 | Strzykawka 100ml z końcówką do cewników | szt. | 350
16 | Strzykawka "Janetta" do karmienia 50-60 ml z reduktorami luer 1op= 25-100 szt muszą posiadać końcówkę cewnikową | szt. | 30
Razem | [5 empty] | X |  | X
Warunki bezwzględnie wymagane dla produktów z zestawu nr 4
Poz. 1 – 5: Strzykawki dwuczęściowe muszą być szczelne i posiadać: płynnie przesuwalny tłok, pierścień zabezpieczający tłok przed wypadaniem, cylinder przeźroczysty, dobrze widoczną, czytelną i nieścieralną skalę pomiarową, bezskokowy przesów tłoka, dokładne stopniowanie objętości, strzykawka: 2ml musi być minimum co 0,1ml, 5ml musi być minimum co 0,2ml, 10ml musi być minimum co 0,5ml, 20ml musi być minimum co 1ml. Końcówka strzykawek 2ml umieszczona centrycznie, końcówki strzykawek 5ml, 10ml i 20ml muszą być umieszczone z boku. Nazwa producenta na korpusie strzykawki. Strzykawki muszą być w opakowaniach praktycznych do otwierania, umożliwiające sterylne wyjęcie strzykawki, kompatybilne z igłami, kranikami, kaniulami, przedłużaczami. W strzykawkach 20ml stożkowe- zakończenie tłoka umożliwiające wypchnięcie leku do końca. Poz. 5-Strzykawki do insuliny z nakładaną igłą, muszą posiadać skalę 100 j.m., z igłą osobną w opakowaniu a nie wtapianą U-100. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty po 1 szt. kadego produktu wymienionego w poyzcjach od 1 do 5.
Poz. 6-7-Igły "LUER" powinny być ostre, drożne, łatwość zdejmowania nasadki, kompatybilne ze strzykawkami. Opakowania praktyczne do otwierania, umożliwiające sterylne wyjęcie igły.
STRZYKAWKI: Pozycje 8 do 13-uszczelnienie nie stykające się z podawanym lekiem. Poz. 8-9-Strzykawki trzyczęściowe z przeznaczeniem do stosowania w pompach infuzyjnych muszą być szczelne i posiadać: podwójny pierścień uszczelniający, minimalizujący kontakt uszczelnienia z lekami, pierścień zabezpieczający tłok przed wypadaniem, uszczelnienie z gumy syntetycznej (bez lateksu), zewnętrzna część tłoka zakończona podwójnym pierścieniem z wycięciem umożliwiającym właściwe umocowanie w pompach typu: PERFUZOR, SECURA, BRAUN Kwapisz, ASCOR, płynny przesuw tłoka , przeźroczysty cylinder, skala strzykawek powinna być precyzyjna, wyraźna i nieścieralna w kolorze czarnym lub niebieskim, końcówka umieszczona koncentrycznie, typu Luer-Lock z kołnierzem, stożkowe zakończenie tłoka umożliwiające wypchnięcie leku do końca. Muszą być kompatybilne z igłami i przedłużaczami. Opakowanie praktyczne do otwierania, umożliwiające sterylne wyjęcie strzykawki. Poz. 10-13-Strzykawki trzyczęściowe muszą być szczelne, muszą posiadać: Płynnie przesuwalny tłok. Pierścień zabezpieczający tłok przed wypadaniem. Uszczelnienie z gumy syntetycznej bez lateksu. Szczelność nawet pod wysokim ciśnieniem. Cylinder przeźroczysty. Skala strzykawek precyzyjna, wyraźna i nieścieralna w kolorze czarnym. Końcówka umieszczona koncentrycznie typu luer-lock. Kompatybilne z igłami, przedłużaczami. Opakowanie praktyczne do otwierania, umożliwiające sterylne wyjęcie strzykawki. Poz. 14-Strzykawki trzyczęściowe muszą być szczelne i posiadać: Podwójny pierścień uszczelniający, minimalizujący kontakt uszczelnienia z lekami. Pierścień zabezpieczający tłok przed wypadaniem. Płynnie przesuwalny tłok. Uszczelnienie z gumy syntetycznej bez lateksu. Cylinder przeźroczysty. Precyzyjną, wyraźną i nieścieralną skalę w kolorze czarnym. Kompatybilność z igłami. Opakowanie praktyczne do otwierania, umożliwiające sterylne wyjęcie strzykawki. Poz. 15-Strzykawka z końcówką do cewników. Poz. 16-Strzykawki trzyczęściowe ”Janetta” muszą być szczelne i posiadać: pierścień uszczelniający, pierścień zabezpieczający tłok przed wypadaniem. Płynnie przesuwalny tłok. Uszczelnienie z gumy syntetycznej bez lateksu. Cylinder przeźroczysty. Skala strzykawek powinna być precyzyjna, wyraźna i nieścieralna w kolorze czarnym. Końcówka umieszczona koncentrycznie. Końcówkę cewnikową z reduktorem luer. Kompatybilne z cewnikami/z igłami. Opakowanie praktyczne do otwierania, umożliwiające sterylne wyjęcie strzykawki.
Zestaw nr 5
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Kaniula dożylna 24G, 22G, 20G, 18G, 17G, 16G, | szt. | 4850
2 | Kaniula dożylna bezpieczna 24G, 22G, 20G, 18G,17G, 16G | szt. | 7500
3 | Sterylny koreczek do ww. kaniul dożylnych z trzpieniem poniżej krawędzi korka | szt. | 15000
4 | Automatyczna dwudrożna zastawka do dostępu bezigłowego, do łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej (dopuszczalna ilośc dostępow -200), możliwośc podawania tłuszczy; prędkość przepływu 21-45l/h w zależności od ciśnienia płynu, połączenia Luer-Slip i luer Lock | szt. | 4000
5 | Kranik trójdrożny typu “Luer” | szt. | 50
6 | Kranik trójdrożny typu “Luer” z przedłużaczem 10cm (tolerancja rozmiaru +/- 10%) | szt. | 430
Razem | [5 empty] | X |  | X
Warunki bezwzględnie wymagane dla produktów z zestawu nr 5
Poz. 1-2-Minimalne warunki techniczne do pakietu na kaniule: Kaniula ze zdejmowanym uchwytem umożliwiającym bezpieczne i wygodne wprowadzenie kaniuli w światło naczynia. Poz.1 Kaniule wykonane z PUR lub materiału biokompatybilnego z 4-5 paskami RTG, z samodomykalnym korkiem portu bocznego, posiadać filtr hydrofobowy w komorze wypływu. Na opakowaniach jednostkowych i zbiorczych kaniul muszą być zawarte istotne informacje terapeutyczne takie jak: długość i rozmiar kaniul - wartość przepływów w ml./min., metoda jej sterylizacji. Kaniule musza by pakowane w opakowanie typu folia-papier, wykonany z materiału odpornego na mikro rozszczelnienia gwarantujące bezpieczeństwo mikrobiologiczne jej użytkownika. Część żylna kaniuli musi być odporna na załamania, zapewniając stały i bezpieczny przepływ infuzji, musi posiadać idealnie gładka powierzchnię ograniczającą do minimum adhezję patogenów i zapewniająca maksymalne bezpieczeństwo mikrobiologiczne pacjenta. Poz. 2 Kaniule bezpieczne wykonane z PUR z min. z czterema paskami RTG z samodomykalnym korkiem portu bocznego. Na opakowaniach jednostkowych i zbiorczych kaniul muszą być zawarte istotne informacje terapeutyczne takie jak: długość i rozmiar kaniul - wartość przepływów w ml./min., metoda jej sterylizacji. Kaniule muszą być pakowane w opakowanie typu papier-folia, posiadać filtr hydrofobowy w komorze wypływu, komora zabezpieczona dodatkowo koreczkiem luer-lock z trzpieniem znajdującym się poniżej brzegu koreczka, igła po wyjęciu z kaniuli automatycznie zabezpieczona metalowym zatrzaskiem, logo lub nazwa producenta na samym wyrobie. Poz. 5-6 Kranik trójdrożny sterylny, kompatybilny z kaniulami opisanymi w poz. 5-6, muszą być wykonane z odpornego na pękanie poliamidu. Muszą posiadać podwójne zabezpieczenie pozycji zamknięty-otwarty(wyczuwalny i optyczny).Wszystkie wejścia fabrycznie zabezpieczone koreczkami, jedno z ramion zaopatrzony w łącznik rotacyjny. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty po 1 szt. w wybranym rozmiarze każdego produktu wymienionego w zestawie.
Zestaw nr 6
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Igła do punkcji mostka jednorazowego użytku14G/43mm=4szt. oraz 15G/43mmm=3szt. | szt | 10
2 | Igła do punkcji talerza biodrowego jednorazowego użytku14G/73mm | szt | 10
3 | Igła lędźwiowa jednorazowego użytku 1,2/90 | szt | 150
4 | Igła jednorazowego użytku do podawania insulin typ NOVOFINE O,30 x 8mm=100szt, oraz 0,25x 6mm= 100szt | szt | 400
Razem | [5 empty] | X |  | X
Zestaw nr 7
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Przedłużacz do tlenu niejałowy a 10m | szt | 5
2 | Tójnik z łącznikami Y- CONNECTOR (niejałowy wyrób jednorazowego użytku) | szt | 250
Razem | [5 empty] | X |  | X
Zestaw nr 8
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Cewnik pH - metryczny 1- kanałowy wielokrotnego użytku do aparatu typu DIGITRAPER 400 | szt. | 50
2 | Roztwór do kalibracji cewnika pH 1,07 250ml | op | 2
3 | Roztwór do kalibracji cewnika pH 7,01 250ml | op | 2
4 | Żel do elektrody cewnika pH-metrycznego a 250g | op | 1
Razem | [5 empty] | X |  | X
Zestaw nr 9
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Igła z otworem bocznym do pobierania leków z fiolek gumowym z korkiem z zakończeniem Typu Pencil Point, zapobiegająca fragmentacji korka. Rozmiar 1,2x3018G op.max 100sztuk | szt. | 16000
Razem | [5 empty] | X |  | X
Zestaw nr 10
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Rekaw foliowo - papierowy rozmiar 21 cmx 200 m+/- 1 cm | rolka | 2
2 | Rekaw foliowo - papierowy rozmiar 25 cm x 200 m+/- 1 cm | rolka | 1
3 | Rekaw foliowo - papierowy rozmiar 15 cm x 200 m+/- 1 cm | rolka | 1
4 | Torebka papierowo- foliowa do sterylizacji w parze wodnej z zamknięciem samoklejącym o wymiarach 100 x 230 mm a 200szt | op | 2
5 | Torebka papierowo- foliowa do sterylizacji w parze wodnej z zamknięciem samoklejącym o wymiarach 200 x 330 mm a 200szt | op | 3
6 | Etykiety dwustronne przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji STEAM-para wodna (zielone )- do metkownicy GKE alfa-numeryczna, trzyrzędowa, 1 rolka=750 etykiet, opakowanie=12 rolek + wałek z tuszem. | komplet | 2
7 | Paski testowe chemiczne "parowe" a /250 | op | 7
8 | Sporal A biologiczny "parowe" a /10 | op | 6
Razem | [5 empty] | X |  | X
Warunki bezwzględnie wymagane dla produktów z zestawu nr 10
Uwaga- do pozycji 1-3 wymaga się by minimalny, dopuszczalny czas przechowywania wysterylizowanych produktów w rękawie wynosił 36 miesięcy w warunkach optymalnych.
Zestaw nr 11
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Zaworki biopsyjne wielorazowe do bronchofibero-skopów firmy Olympus- symbol MD - 495 | szt | 60
2 | Zaworki ssące wielorazowe do bronchofiberoskopów firmy Olympus- symbol MAJ - 207 | szt | 60
3 | Ustniki jednorazowe do bronchoroskopii z gumką | szt | 100
4 | Filtr bakteryjny do ssaka SSU 2 KV- 4( pakowane po 10 szt) | op | 3
5 | Szczoteczki cytologiczne bronchoskopowe j. u.włosie o średnicy 3,0 mm chowana do osłonki dł. Narzędzia 115 cm minimalna średnica kanału roboczego 2,0 pakowane po 10 sztuk | op | 1
6 | Szczoteczki do czyszczenia kanałów broncho-fiberoskopów krótka średnica minim. 2,0 mm | szt | 1
7 | Szczoteczki do czyszczenia kanałów broncho-fiberoskopów średnica długa minim. 2,0 mm | szt | 1
Razem | [5 empty] | X |  | X
Zestaw nr 12
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku do bronchofiberoskopów o minimalnej średnicy kanału 2,6 mm | szt. | 10
2 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku do gastrofiberoskopów o minimalnej średnicy kanału 2,8 mm | szt. | 5
3 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku do kolonofiberoskopów o minimalnej średnicy kanału 2,8 mm | szt. | 5
Razem | [5 empty] | X |  | X
Zestaw nr 13
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Pętla do polipektomii wielorazowa o średnicy kanału minimalnie 2,3 mm i długości 230cm, (tolerancja długości +/- 10cm) | szt | 1
2 | Rękojeść kompatybilna do pętli z pozycji nr 1 | szt. | 2
3 | Szczypce biopsyjne proste "miseczki owalne" wielorazowe do bronchofiberoskopów o minimalnej Ø kanału roboczego do 2,6mm, długość 120cm (tolerancja długości +/- 10cm) | szt | 2
4 | Szczypce biopsyjne proste "miseczki owalne" wielorazowe do gastrofibesoskopów o minimalnej Ø kanału roboczego do 2,8mm, długość 180cm(tolerancja długości +/- 10cm) | szt | 4
5 | Szczypce biopsyjne standardowe owalne z okienkiem wielorazowego użytku kolonoskopowe o minimalnej Ø kanału roboczego do 2,8mm, długość 230cm (tolerancja długości +/-10cm) | szt | 2
Razem | [5 empty] | X |  | X
Zestaw nr 14
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Zaworki biopsyjne wielorazowe do gastrofiberoskopów i kolonoskopu firmy PENTAX- symbol (OFB-190) | szt. | 50
2 | Szczoteczka do czyszczenia kanałów firmy PENTAX krótka - symbol CS-C5 | szt. | 1
3 | Szczoteczka do czyszczenia kanałów firmy PENTAX długa - symbol CS-6021SN | szt. | 1
4 | Zawór A-V wielorazowego użytku do aparatów firmy PENTAX - symbol OF-B121 | szt. | 3
5 | Zawór ssący wielorazowego użytku do aparatów firmy PENTAX - symbol OF-B120 | szt. | 3
6 | Butelka na wodę do aparatów firmy PENTAX - symbol OS-H4 | szt. | 1
7 | Pułapka na polipy | szt. | 5
8 | Zawór ssący wielorazowego użytku do aparatów firmy PENTAX - symbol OF-179 | szt. | 2
9 | Uszczelka do zaworu OF-B179 X3szt-symbol OF-B181 | op. | 2
10 | Uszczelka do zaworu OF-B121 X6szt-symbol OF-B143 | op. | 2
11 | Uszczelka do zaworu OF-B120 i OF-B177 X3szt-symbol OF-B127 | op. | 4
12 | Kapturek osłonowy na złącze elektryczne do SOK/S5K symbol OE-C9 | szt. | 2
Razem | [5 empty] | X |  | X
Zestaw nr 15
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Bezpieczny, sterylny aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem, z filtrem p/bakteryjnym i klapką. Automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu "jeziorka", z zabezpieczeniem przed wpływem płynu z drenu podczas jego wypełnienia oraz miejscem na kolec komory kroplowej dla zapewnienia bezpieczeństwa po użyciu typu INTRAFIX Safe Set. | szt. | 700
2 | Nasadka do jednokrotnego bezpiecznego,bezpośredniego pobierania leku z fiolki do pojemnika typu EcoflacMix. | szt. | 200
3 | Przyrząd do pobierania płynów z butelek z zatrzaskową zatyczką z wbudowanym filtrem bakteryjnym 0,45 mikrona z zastawką zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po odłączeniu strzykawki " Typu Mini Spike". | szt. | 2300
4 | Przyrząd do aspiracji płynów z butelek z zatrzskową zatyczką z wbudowanym filtrem cząsteczkowym 5 mikronów oraz filtrem aerozolowym 0,2 mikrona z zastawką zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po odłączeniu strzykawki typu Chemo Mini-Spike Plus.Aparaty do przygotowywania i wielokrotnego pobierania leków z filtrem aerozolowym 0,2µm i filtrem cząsteczkowym 5µm i zamknięciem zatrzaskowym typu Chemo Mini-SpeikePlus. | szt. | 150
Razem | [5 empty] | X |  | X
W zestawie nr 15, pozycje 1-4 Zamawiający wymaga produktów pakowanych pojedynczo
Zestaw nr 16
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Przyrząd do przetaczania krwi TS i jej pochodnych - komora min 9cm z zaczepem umożliwiającym mocowanie drenu | szt. | 800
2 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych -komora min 6cm z zaczepem umożliwiającym mocowanie drenu | szt. | 26000
3 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej o dł 1,5mb, muszą być kompatybilne ze strzykawkami do pomp, posiadać system wkręcany | szt. | 600
4 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej o dł 1,5mb, bursztynowo-światłooporny muszą być kompatybilne ze strzykawkami do pomp, posiadać system wkręcany | szt. | 1050
5 | Przedłużacz do pompy PLUM-PUMP "HOSPIRO" 272cm/19ml | szt. | 30
6 | Przyrząd do precyzyjnego przetaczania płynow infuzyjnych (20ml) | szt. | 300 |  |  | 8
Razem | [5 empty] | X |  | X
Warunki bezwzględnie wymagane dla produktów z zestawu nr 16
Poz. 1-6-przyrządy i przedłużacze do pomp bez obecności ftalanów.
Poz. 1-Przyrząd do przetaczania krwii jej pochodnych, Igła biorcza dwukanałowa, ostra z kryzą ograniczającą, powinien posiadać przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką, elastyczną komorę kroplową min. 9 cm z filtrem krwi o wielkości oczek 200µm,. Kołnierz aparatu po wkłuciu do butelki szczelny, przylegający. Rolkowy regulator przepływu z zaczepem na dren. Końcówka nakłuwająca butelkę ostra. Dren plastyczny, szczelny, drożny, przeźroczysty o długości drenu min 150 cm oraz łącznik luer-lock. Końcówka aparatu komatybilna z kaniulami, kranikami, przedłużaczami. Łatwość i precyzyjność regulacji kroplomierza, łatwość i skutecznośc przepływu, łatwość zdejmowania zabezpieczeń. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack, sterylizowany EO. Wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, dopuszczony do obrotu i uzywania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Opakowanie umożliwiające sterylne wyjęcie aparatu, typu folia-papier. Opis każdego opakowania w języku polskim z datą ważności w kolorze czerwonym.
Poz. 2-Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych: Igła biorcza dwukanałowa o odpowiedniej ostrości z kryzą ograniczającą. Przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką.Sterylizowany EO, elastyczna komora kroplowa min. 6 cm. Siateczka filtrująca o wielkości oczek 15µm,umożliwia zatrzymanie wszystkich cząsteczek, które mogłyby dostać sie do płynów infuzyjnych. Kołnierz aparatu po wkłuciu do butelki szczelny, przylegający. Dren plastyczny, szczelny, drożny, przeźroczysty o długości drenu min 150 cm oraz łącznik zakończony luer-lock. Końcówka aparatu komatybilna z kaniulami, kranikami, przedłużaczami. Łatwość i precyzyjność regulacji zaciskacza rolkowego, zaciskacz wyposażony w miejsce na schowanie iglicy po użyciu, łatwość zdejmowania zabezpieczeń. Wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, dopuszczony do obrotu i uzywania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Opakowanie umożliwiające sterylne wyjęcie aparatu, typu folia-papier. Opis na opakowaniu w kolorze niebieskim.
Poz. 3-Przedłużacz do pomp infuzyjnych o długości 1,5mb dren plastyczny drożny i szczelny zakończony łącznikiem luer-lock Opakowanie umożliwiające sterylne wyjęcie aparatu, typu folia-papier. Łatwość i skuteczność przepływu. Łatwość zdejmowania zabezpieczeń.Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, dopuszczony do obrotu i uzywania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Opis każdego opakowania w języku polskim z datą ważności.
Poz. 4-Przedłużacz do pomp infuzyjnych o długości 1,5 mb bursztynowo- światłołooporny dren drożny i szczelny zakończony łącznikiem luer-lock. Opakowanie umożliwiające sterylne wyjęcie aparatu, typu folia-papier.Łatwość i skuteczność przepływu Łatwość zdejmowania zabezpieczeń. Sterylizowany tlenkiem etylenu.Wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, dopuszczony do obrotu i uzywania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Opis każdego opakowania w języku polskim z datą ważności.
Poz. 5-Przedłużacz do pompy PLUM-PUMP "HOSPIRO" 272 cm/19ml dren drożny i szczelny. Opakowanie umożliwiające sterylne wyjęcie aparatu, typu folia-papier. Łatwość zdejmowania zabezpieczeń. Sprzęt pakowany pojedynczo.Wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, dopuszczony do obrotu i uzywania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Opis każdego opakowania w języku polskim z datą ważności.
Poz. 6-Przyrząd do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych wykonany z PCV, komora kroplowa o długości min 7cm, filtr 15µm, regulator przepływu z miejscem do podwieszenia drenu oraz pochewką na igłę biorczą, precyzyjny regulator przepływu w formie beczki w regulacją w zakresie 5-250ml/godz, dren o długości 150cm z przeźroczystym, obrotowym łącznikiem luer-lock na jego końcu oraz dodatkowym portem do iniekcji w kształcie litery Y. Opakowanie folia-papier. Wolny od DEHP. Wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, dopuszczony do obrotu i uzywania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Opis każdego opakowania w języku polskim z datą ważności.
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty po 1 szt. każdego produktu wymienionego w pozycjach: 1, 2, 3, 4 i 6.
Zestaw nr 17
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Cewnik Foleya, lateksowy, silikonowany, dwudrożny, sterylny, jednorazowego użytku. Planowane ilości: CH12-35szt., CH14-65szt., CH16-170szt., CH18-180szt., CH20-120szt., CH22-20szt., Ch24-10szt. | szt. | 600
2 | Cewnik Foleya 100% silikonowy, dwudrożny, sterylny, jednorazowego użytku. Planowane ilości: CH18-50szt., CH20-50szt., | szt. | 100
3 | Cewnik NELATON, jednorazowego użytku, sterylny, rozmiar 16 | szt. | 5
4 | Cewnik TIEMAN jednorazowego użytku sterylny Rozmiar 16 | szt. | 5
Razem | [5 empty] | X |  | X
Warunki bezwzględnie wymagane dla produktów z zestawu nr 17: Poz.1-Cewniki silikonowane powinny być pakowane podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia -papier, dł, cewników standardowa. Pojemność balona nadrukowana na opakowaniu i końcówce cewnika. Poz. 2-Cewnik Foleya ze 100% silikonu powinny być pakowane podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia -papier, dł, cewników standardowa, Pojemność balona nadrukowana na opakowaniu i końcówce cewnika. Poz. 3-4 Cewniki NELATON i TIEMAN powinny być pakowane podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia -papier, dł. cewników standardowa. Pojemność balona nadrukowana na opakowaniu i końcówce cewnika.
Zestaw nr 18
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Zestaw do lewatyw z otworem centralnym i minimum dwoma otworami bocznymi, jednorazowego użytku | szt. | 100
2 | Worki do dobowej zbiórki moczu z zastawką i zaworem spustowym, o pojemnośći od 2-2,5 litra, długość drenu od 100-150 cm, ze skalą pojemności na ściance worka, pakowane indywidualnie. Wymaga się opisu na opakowaniu indywidualnym: data produkcji, data ważności, nr. serii, opisy w języku polskim. | szt. | 600
3 | Worki do dobowej zbiórki moczu 7 dniowy z zastawką antyzwrotną z zaworem spustowym typu T, bez komory PASTEURA z dwoma Filtrami hydrofobowymi, własnym systemem podwieszania i standardowym lub bezigłowym pobieraniem próbek moczu do badania, o pojemnośći od 2-2,5 litra, ze skalą pojemności na ściance worka, pakowane indywidualnie. Wymaga się opisu na opakowaniu indywidualnym: data produkcji, data ważności, nr. serii, opisy w języku polskim. | szt. | 150
4 | Wieszak do woreczka na mocz, do zamocowania worka o poj 2 - 2,5 litra | szt. | 200
Razem | [5 empty] | X |  | X
Zestaw nr 19
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Zgłębnik żołądkowy, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany papier-folia. Wymagane na opakowaniu indywidualnym: data produkcji, data ważności, nr serii, nazwa producenta, opisy w języku polskim, kolorowe konektory oznaczające rozmiar, oznaczenie głębokości, zakończony zatyczką,4 boczne długość 125 cm., Rozm.CH12 , CH14, CH16 | szt. | 15
2 | Zgłębnik dwunastniczy, sterylny jednorazowego użytku, pakowany papier-folia. Wymagane na opakowaniu indywidualnym: data produkcji, data ważności, nr serii, nazwa producenta, opisy w języku polskim, kolorowe konektory oznaczające rozmiar, oznaczenie głębokości, zakończony zatyczką,4 boczne długość 125 cm., Rozm.CH12 -2szt., CH14-3szt., CH16- 5szt. rozm. | szt. | 10
Razem | [5 empty] | X |  | X
Zestaw nr 20
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar M (2) | szt. | 1600
2 | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar L (3) | szt. | 6000
3 | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar XL (4) | szt. | 4500
4 | Pampersy dla dzieci od 7kg-20kg | szt. | 50
Razem | [5 empty] | X |  | X
Warunki bezwzględnie wymagane dla produktów z zestawu nr 20: Pampersy dla dorosłych M, L, XL - o standardowym stopniu chłonności z możliwością wielokrotnego zapinania i odklejania przylepcorzepów bez ryzyka rozerwania warstwy zewnętrznej pieluchomajtek, wewnętrzne hydrofobowe falbanki boczne zapobiegające wyciekom, ściągacz taliowy w przedniej i tylnej części pieluchomajtek.
Zestaw nr 21
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dwudrożny dł. min. 2000mm REF 43-4002, jednorazowego użytku, jałowy, sterylizowany w tlenku etylenu, końcówka donosowa wykonana z miękkiego plastyfikatu, przewód tlenowy nie załamujący się, z niedrażniącymi końcówkami do nosa. Wymagane na opakowaniu indywidualnym: data produkcji, data ważności, nr serii, nazwa producenta, opisy w języku polskim. | szt. | 850
2 | Cewnik do odsysania, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany papier-folia. Wymagane na opakowaniu indywidualnym: data produkcji, data ważności, nr serii, nazwa producenta, opisy w języku polskim, końcówka zgłębnika kolorowa oznaczająca rozmiar, nadrukowanay znacznik RTG i oznaczenia głębokości, 1 otwór centralny i min. 2 boczne, rozm CH-18 oraz CH-16 o długości 60 cm | szt. | 800
3 | Cewnik do odsysania jednorazowego użytku, sterylny, pakowany papier-folia. Producent: data ważności, numer serii nadrukowane na opakowaniu. Wykonane z nietoksycznego , nie drażniącego, miekkiego PCV. Każdy rozmiar w innym kolorze, kod rozmiaru barwny. Rozmiar CH-12 o długości 60 cm. | szt. | 30
4 | Cewnik do karmienia chorych, jednorazowego użytku, sterylny, pakowany papier-folia. Producent, data ważności, numer serii nadrukowane na opakowaniu. Wykonane z nietoksycznego , nie drażniącego , miekkiego PCV, z zatyczką. Rozmiar:CH-10., CH-12., CH-14 | szt. | 5
5 | Maska do podawania tlenu dla dorosłych z rezerwuarem. Wykonana z miękkiego, czystego winylu, polepszająca samopoczucie pacjentów, posiadająca klipsy nosowe zwiększające komfort użytkowania. Gumka do mocowania za uszami pacjenta | szt. | 25
6 | Nebulizator z maską i drenem do inhalacji o długości 210 cm, dla dzieci, standardowy VELL | szt. | 400
Razem | [5 empty] | X |  | X
Zestaw nr 22
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Fartuch z flizeliny lub wirgofilu jednorazowego użytku, niejałowy. | szt. | 2500
2 | Fartuch foliowy jednorazowego użytku (przedni), pakowany pojedynczo. | szt. | 600
3 | Fartuch z flizeliny foliowanej, jednorazowy, wykonany z włókniny o minimalnej gramaturze 40g/m2. Rękaw zakończony ściągaczem. Fartuch wiązany na troki. | szt. | 350
4 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa pełnobarierowa wiązana na troki. Wymagane na opakowaniu zbiorczym: data produkcji, data ważności, nr serii, opisy w języku polskim. | szt. | 1500
5 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa pełnobarierowa z gumkami na uszy. Wymagane na opakowaniu zbiorczym: data produkcji, data ważności, nr serii, opisy w języku polskim. | szt. | 850
6 | Czepki jednorazowego użytku, z włókniny, wiązane na troki, męskie | szt. | 250
7 | Czepki jednorazowego użytku z włókniny z gumką, damskie | szt. | 600
Razem | [5 empty] | X |  | X
Zestaw nr 23
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Jednorazowy, plastykowy pojemnik na zużyty sprzęt medyczny o pojemności 0,7 l. | szt. | 100
2 | Jednorazowy, plastykowy pojemnik na zużyty sprzęt medyczny o pojemności 1,0 l. | szt. | 250
3 | Jednorazowy, plastykowy pojemnik na zużyty sprzęt medyczny o pojemności 2,0 l. | szt. | 1200
4 | Jednorazowy, plastykowy pojemnik na zużyty sprzęt medyczny o pojemności 4,5 do 5 l. | szt. | 800
5 | Jednorazowy, plastykowy pojemnik na zużyty sprzęt medyczny o pojemności 10 l. | szt. | 800
Razem | [5 empty] | X |  | X
Warunki bezwzględnie wymagane dla produktów z zestawu nr 23: Pojemniki w pozycjach od 1 do 5 powinny posiadać: wieczko umożliwiające bezdotykowe umieszczenie materiału skażonego w pojemniku, naklejkę ostrzegawczą z miejscem na wpisanie daty otwarcia i zamknięcia, nazwa Szpitala i Oddziału oraz podpisu pracownika. Dopuszcza się +/-10% zmianę pojemności.
Zestaw nr 24
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Śliniak ochronny jednorazowego użytku, wiązany, z kieszenią o rozmiarach 38cm x 50 cm (tolerancja rozmiaru +/- 3cm) | szt. | 1300
2 | Podkład na łóżko wykonany z folii o rozmiarach 90cm x 180cm (+/-3 cm) z warstwą chłonną o rozmiarach 60cm x 90cm wykonaną z rozdrobnionej celulozy w środkowej części podkładu. | szt. | 3500
3 | Podkład jednorazowego użytku, foliowany z pulpą celulozową rozmiarach 60cm x 90 cm (+/-3 cm) | szt. | 900
4 | Jednorazowe, higieniczne podkłady ochronne, dwie warstwy bibuły zapewniające doskonałą wchłanialność, warstwa folii zabezpieczająca przed przemoknięciem, dł. 80cm, szer. 51cm x 25 szt w roli (+/- 1cm) kolor: żółty, zielony, morelowy, limonkowy, wrzosowy, niebieski, różowy | rolka | 70
5 | Prześcieradło papierowe w roli, dwuwarstwowe, perforowane, jednorazowego użytku, przeznaczone do gabinetów zabiegowych, ambulatoriów, 100% celulozy, o wymiarach 60cm x 80 cm kolor: żółty, zielony, morelowy, limonkowy, wrzosowy, niebieski, różowy | szt. | 550
6 | Jednorazowe, higieniczne podkłady ochronne, dwie warstwy bibuły zapewniające doskonałą wchłanialność, warstwa folii zabezpieczająca przed przemoknięciem, dł. 80cm, szer. 51cm x 25 szt w roli (+/- 1cm) z nadrukiem -kolor: żółty, morelowy, limonkowy, niebieski, | szt. | 12
5 | Prześcieradło z włókniny, zielone o wymiarach min.130cm x 200cm | szt. | 50
Razem | [5 empty] | X |  | X
Zestaw nr 25
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Rurka ustno-gardłowa, jednorazowego użytku, GUEDEL, wykonana ze średnio-sztywnego, nietoksycznego polietylenu, kolorowa końcówka wskazująca na rozmiar rurki. Data ważnosci, producent, numer serii nadrukowane na opakowaniu jednostkowym, przewidywane ilości: rozmiar 1=10szt., rozmiar 2=20szt., rozmiar 3 =20szt. | szt. | 50
2 | Rurka do intubacji, sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, posiadajajaca nitkę radiacyjną widoczną w promieniach RTG. Data ważnosci, producent, numer serii nadrukowane na opakowaniu jednostkowym, przewidywane ilości: rozmiar 2,0=2szt., rozmiar 3,0=3szt. | szt. | 5
3 | Rurka do intubacji, z mankietem uszczelniającym, sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, posiadajajaca nitkę radiacyjną widoczną w promieniach RTG. Data ważnosci, producent, numer serii nadrukowane na opakowaniu jednostkowym, przewidywane ilości: rozmiar 4,0=5szt., rozmiar 5,0=5szt., rozmiar 7,0=30szt., rozmiar 7,5=30szt., rozmiar 8,0=30szt. | szt. | 100
4 | Prowadnica typu Parkera do rurki intubacyjnej nr 4 | szt. | 1
5 | Prowadnica typu Parkera do rurki intubacyjnej nr 5 | szt. | 1
6 | Rurka ustno-gardłowa pediatryczna, jednorazowego użytku GUEDEL, wykonana ze średnio-sztywnego, nietoksycznego polietylenu, kolorowe zatyczki ułatwiajace identyfikację. Data ważnosci, producent, numer serii nadrukowane na opakowaniu jednostkowym, przewidywane ilości: rozmiar "0"=5szt., rozmiar "00"=5zt., rozmiar "000"=5szt. | szt. | 15
Razem
Zestaw nr 26
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Maska ochronna z filtrem cząsteczkowym na całej powierzchni maski. Rozmiar uniwersalny, kształt typu "kaczy dziób" zapewniający dobre przyleganie do twarzy. Maska wyposażona w minimum 4 warstwy filtrujące oraz dwie bezlateksowe taśmy stabilizujące. Maska zgodna z PN-EN 14683, spełniająca minimum poniższe parametry: efektywność filtracji bakteryjnej (3.0 mikrona - min. 99%; efektywność filtracji cząstkowej (0.1 mikrona) - min. 99%; - odporność na rozpryski ≥ 160mm Hg; ciśnienie różnicowe tj.opór powietrza wdychanego i wydychanego (Delta P)< 29 Pa /cm². Wymagane potwierdzenie powyższych parametrów wynikami badań i dołączenie ich do oferty. | szt. | 350
2 | Maska ochronna - chirurgiczna ochrona twarzy z przejrzystą przyłbicą Typ II R wg. EN 14683 (potwierdzone wynikami badań jak poniżej): ochona przed płynami z zewnątrz: odporność na rozpryski ≥ 160mm Hg; filtracja bakteryjna (BFE) dla wielkości 3.0 mikrona ≥ 99%; filtracja cząstkowa (PFE) dla wielkości cząstki 0.1 mikrona ≥ 99%; opór powietrza wdychanego i wydychanego (Delta P) < 29 Pa/cm²; dodatkowa warstwa z gąbki zapobiegająca parowaniu; produkowana pod kontrolą Jednostki Notyfikowanej; na opakowaniu wymagane jest oznaczenie zgodne z PN-EN 14683 | szt. | 1200
3 | Fartuch ochronny do procedur przygotowywania i podawania cytostatyków, wykonane z w pełni nieprzemakalnego, niepylącego materiału, zakładane przez głowę, z odsłoniętymi plecami oraz specjalnym nacięciem do bezpiecznego ściągania, mankiety z zaczepem na kciuk, rozmiar uniwersalny. Fartuch posiadający załączone do oferty wyniki testów wg. ASTM F 739 (lub inne, równoważne) na brak przenikalności dla minimum 3 powszechnie stosowanych cytostatyków w okresie minimum 4 godzin. Wymagana minimum najniższa - 1 klasa palności wg NFPA 702-1980 (lub inne, równoważne). | szt. | 300
4 | Maska ochronna - chirurgiczna ochrona twarzy typ II R wg. EN 14683 (potwierdzone wynikami badań jak poniżej): ochona przed płynami z zewnątrz: odporność na rozpryski ≥ 160mm Hg; filtracja bakteryjna (BFE) dla wielkości 3.0 mikrona ≥ 99%; filtracja cząstkowa (PFE) dla wielkości cząstki 0.1 mikrona ≥ 99%; opór powietrza wdychanego i wydychanego (Delta P) < 29 Pa/cm²; dodatkowa warstwa z gąbki zapobiegająca parowaniu; produkowana pod kontrolą Jednostki Notyfikowanej; na opakowaniu wymagane jest oznaczenie zgodne z PN-EN 14683 | szt. | 250
Razem
Zestaw nr 27
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Żel do ultrasonografii na bazie wodnej, do stosowania bezpośrednio na skórę i błony śluzowe. Posiadający neutralny dla skóry odczyn pH. Średnica butelki od 5,5 do 6 cm. Butelka z aplikatorem. Opakowanie a 0,5 kg/0,5 l. Wymagane na opakowaniu indywidualnym: data produkcji, data ważności, nr serii, opisy w języku polskim | szt. | 245
2 | Żel przewodzący do EKG. Wymagane na opakowaniu indywidualnym: data produkcji, data ważności, nr serii, opisy w języku polskim, opakowanie 0,25kg/0,25 l. | szt. | 20
3 | Papier do EKG E-300 110 x 40 -BTL | rolka | 100
4 | Papier EKG AT-3 Schiller | bloczek | 20
5 | Papier USG do aparatu MITSUBISHI P93 110 x 20 | rolka | 25
6 | Papier termoczuły szer. 57mm x 15m (dopuszczamy bez nadruku) rekomendowany przez producenta Defi Max | szt. | 10
7 | Pasta Every przeznaczona do przygotowania skóry pod elektrody jednorazowe przed założeniem holtera EKG i próbą wysiłkową w opakowaniu 160 ml. (dopuszcza się 150-250ml.) | szt. | 20
8 | Kable pacjenta od aparatu EKG AT-3 Schiller | szt. | 1
9 | Kable pacjenta od aparatu EKG BTL 08 | szt. | 2
10 | Kable pacjenta od aparatu EKG ASCARD A-4 -2001R. | szt. | 1
11 | Elektrody przyssawkowe do EKG komplet = 6 elektrod | komplet | 1
12 | Elektrody przyssawkowe do EKG dla dzieci komplet = 6 elektrod | komplet | 2
13 | Elektrody klamrowe, kończynowe, wielorazowego użytku, komplet = 4 elektrody z dużym kątem odchylenia, przeznaczone również dla osób otyłych | komplet | 4
14 | Elektrody klamrowe, kończynowe, wielorazowego użytku, dla dzieci, komplet = 4 elektrody | komplet | 3
Razem
Zestaw nr 28
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Film do drukarki DRYPIX 2000 (DI-HT) rozmiar 26 x 36 | szt. | 3
2 | Film do drukarki DRYPIX 2000 (DI-HT) rozmiar 35 x 43 | szt. | 3
Razem
Zestaw nr 29
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Probówki typu FALKON o poj. 50 ml z korkiem, sterylne | szt. | 1600
2 | Pałeczki do wymazów jednorazowego użytku, sterylne | szt. | 100
3 | Elektroda EKG do HOLTERA EK -S 60 P-op70., EK-S-60 (pakowane a 50 szt.) | op | 200
4 | Szpatułka drewniana, pakowana pojedynczo, opakowanie zbiorcze a 100 sztuk | op | 38
5 | Staza automatyczna | szt. | 15
6 | Staza gumowa | szt. | 20
7 | Pinceta anatomiczna jednorazowego użytku, sterylna, pakowana pojedynczo papier-folia. Wymaga się opisu na opakow. indywidualnym: data produkcji, data ważności, nr. serii, opisy w języku polskim. | szt. | 150
8 | 0paska identyfikacyjna na zwłoki, z możliwością naniesienia danych osobowych imię i nazwisko, pesel, data i godzina zgonu, foliowa dł. metryczki 10cm szer. 8cm, łączna dł. paska min. 25cm | szt. | 150
9 | Pojemniki na płyny fizjologiczne o poj 120-150ml z zakrętką | szt. | 650
10 | Skalpel jednorazowego użytku, sterylny, ze stali węglowej z rękojeścią. Opakowanie a 10 sztuk | op | 6
11 | Dren balonowy niejałowy 6,6 x 4,4 | m | 2000
12 | Zestaw do inhalacji (nebulizator+ustnik+wężyk). Wymagane na opakowaniu indywidualnym: data produkcji, data ważności, nr serii, nazwa producenta, opisy w języku polskim | szt. | 1000
13 | Rurki sigmoidoskopowe 25cm, jednorazowego użytku a 25 szt. | op | 1
14 | Worki foliowe, czarne, na zwłoki, zamykane na zamek | szt. | 150
15 | Pojemniki do dobowej zbiórki moczu 2-2,5 litra, nieprzeźroczyste ze szczelną zakrętką plastikową | szt. | 10
Razem
Zestaw nr 30 - z możliwością składania ofert na każdą pozycję z osobna
Lp. |  | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Ustnik do spirometru plastikowy, j. u. pakowany a 25 szt | op. | 60
2 | Komora do pobierania leków wziewnych typu VOLUMATIC | szt. | 100
3 | RINOSHOWER przystawka do płukania zatok | szt. | 40
4 | Nici chirurgiczne sterylne Poliamidowe, monofie, niewłaniające(z igłą) się 3/8 koła 24mm nr.-3 i nr-4 | op. | 3
5 | Naklejki samoprzylepne do opisu probówek, papierowe o wymiarach 40 x 20 mm bez nadruku op = 1000 szt. (tolerancja+/- 3mm). | op | 5
6 | Miski nerkowate papierowe, jednorazowego użytku, o poj.700ml, | szt. | 2200
7 | Filtr antybakteryjny do aparatu AMBU "HEADSTAR " | szt. | 20
8 | Spodenki do kolonoskopii jednorazowego użytku z flizeliny | szt. | 350
9 | Ustnik z filtrem do spirometru Blue Spiro | szt. | 350
10 | Pojemniki do moczu dla niemowląt | szt. | 100
11 | Myjki jednorazowe, suche, nienasączone | szt. | 200
12 | Koc ratunkowy, foliowy, srebrno-żółty, rozmiar 210-240 x 160cm, przeciwwstrząsowy | szt. | 3
13 | Myjki jednorazowe, nasączone środkiem myjącym o naturalnym pH | szt. | 1000
14 | Kieliszek do leków j. u. z pokrywką kolor: żółty i biały (cytostatyki doustne żółte) | szt. | 1000
15 | Kieliszek do leków j. u. bez pokrywki | szt. | 2000
16 | Łącznik do cewników luer-lock, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedyńczo, opakowanie typu folia-papier | szt. | 350
17 | Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodadkowego namoczenia głowy | szt. | 100
18 | Lancety do testów | szt. | 2200
19 | Wkład workowy o pojemności 2000ml z zaworem aspirator do karnistra o pojemności 2l . W przypadku propozycji innego systemu niż posiada zamawiający oferent zobowiązany będzie do nieodpłatnego dostarczenia i montażu 10 szt. karnistrów | szt. | 660
20 | Jałowy zestaw do odsysania wydzieliny z drzewa oskrzelowego a 10ml | szt. | 700
21 | Lusterko laryngologiczne z rączką nr 8 | szt. | 6
22 | Kaczka sanitarna, męska, plastikowa z rączką | szt. | 50
23 | Maska silikonowa do resuscytatora | szt. | 2
24 | Worki stomijne zamknięte, kolostomijne z filtrem lub bez, powinne spełniać warunki: być szczelny dla treści jelitowej i gazów, chronić skórę wokół przetoki i zabezpieczać ją przed podrażnieniem i odparzeniami. Sprzęt dwuczęściowy-płytka i worek. Sprzęt jednoczęściowy to worek z przymocowanym do niego na stałe przylepcem | szt. | 20
25 | Adapter systemowy do uchwytów UH100, umożliwiający pobranie krwi do probówek podciśnieniowych za pomocą igieł, kaniuli i cewników z zakończeniem typu "LUER", jednorazowego użytku | szt. | 300
26 | Ustniki jednorazowego użytku do gasroskopii i bronchoskopii, standardowe z gumką dla dorosłych | szt. | 1700
27 | Zestaw do konikoktomii do udrożnienia dróg oddechowych | szt. | 1
28 | Kompres/okład żelowy, ogrzewający lub chłodzący rozmiar 28x18cm (tolerancja +/- 5cm) | szt. | 20
29 | Kompres/okład żelowy, ogrzewający lub chłodzący rozmiar 48x18cm (tolerancja +/- 5cm) | szt. | 20
30 | Wymiennik ciepłą/wilgoci dla pacjentów z tracheostomią | szt. | 25
31 | Stabilizator do mocowania rurki intubacyjnej, wyposarzony w zakręcany uchwyt stabilizujący rurkę, gryzak zapobiegający uszkodzeniu rurki przez pacjenta, mocowanie stabilizatora za pomocą rzepów. | szt. | 6
32 | Zatyczka sterylna do cewników, uniwersalna, ze schodkowym zakończeniem. | szt. | 50
33 | Sterylny żel do cewnikowania w strzykawce poj. 5-6ml. | szt. | 235
34 | Gąbki do jamy ustnej, z dwuwęglanem sodu, pakowane pojedyńczo. | szt. | 200
35 | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający: 2gąbki pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem z zagiętą końcówką, z regulacją siły odsysania, bezalkoholowy płyn do płukania jamy ustnej, preparat wodny nawilżający do ust. | szt. | 200
36 | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający szczoteczkę do zębów z odsysaniem z zaztawką do regulacji siły odsysania i gąbką górnej powierzchni. | szt. | 200
37 | Komplet pościeli jednorazowej. z miękkiej trzywarstwowej włókniny polipropylowej o gramaturze 25-30g/m2, o wymiarach poszwa 160x230cm, przescieradło 140x230-240cm, poszewka 70x80cm. | szt. | 100
38 | Klips na nos do spirometrii, jednorazowy pakowany pojedynczo lub w opakowaniu zbiorczym. (z gumowymi zatyczkami) | szt. | 100
39 | Pojemniki na próbki histologiczne HISTOPOT 20ml z naturalną 10% formaliną z zakręcaną nakrętką - opakowanie a 100szt. | op | 200
Razem
Zestaw nr 31
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | System zamknięty, probówko- strzykawka z EDTA, L66mm,Q11 o pojemnośći 2,7 ml | szt. | 450
2 | System zamknięty, probówko- strzykawka do surowicy, L92 mm,Q16 o pojemnośći 9ml | szt. | 550
3 | System zamknięty, probówko- strzykawka z EDTA, o pojemnośći 1,2 ml | szt. | 100
4 | Kaniula do systemu zamkniętego poboru krwi krwi Rozmiar: 0,8mm-500szt., 0,9mm-500szt. | szt. | 1000
Razem
Zestaw nr 32
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Ustnik do spirometru EASY One Model 2001, wielokrotnego użytku, z możliwością wymiany spirety, wykonane z medycznego PCV. | szt. | 100
2 | Spireta wymienna do spirometru EASY One Model 2001, wielokrotnego użytku. | szt. | 120
Razem
Zestaw nr 33
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Pasta ścierna do przygotowania skóry przed zabiegiem EEG typu NUPREP a 100g | szt. | 12
2 | Pasta klejąca do klejenia elektrod EEG typu EC2 a 100g | szt. | 30
3 | Kaniula jednorazowa do badania przepływu powietrza podczas badania polisomnograficznego o długości ok. 2 mb | szt. | 350
4 | Elektrody do PSG typu "złote miseczki" z przewodem 122cm, opakowanie a 10 szt. | op. | 1
Razem
Zestaw nr 34
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Jednorazowy bezpieczny nakłuwacz służący do pobierania krwi w kierunku badania zawartości poziomu cukru. Jgła śr. 0,8 mm (21G) niebieski, głębokość nakłucia 1,8 mm | szt. | 4500
2 | Jednorazowy bezpieczny nakłuwacz służący do pobierania krwi w kierunku badania zawartości poziomu cukru. Jgła śr. 0,8 mm (21G) granatowy. Głębokość nakłucia 2,4 mm | szt. | 6600
3 | Paski ixell - do posiadanych przez Zamawiającego glukometrów IXELL opakowanie = 50 szt. | szt. | 22000
Razem
Zestaw 35
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Kaniula dożylna, dziecięca, rozmiar 26G wykonane z PUR | szt. | 50
2 | Kaniula dożylna, bezpieczna dziecięca, rozmiar 26G wykonane z PUR | szt. | 150
Razem
Zestaw nr 36
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Rękawiczki diagnostyczne, lateksowe,bezpudrowe, niejałowe. Rozmiar: S-XL. Op a 100 sztuk | op | 800 |  |  | 8
2 | Rękawiczki diagnostyczne, nitrylowe,bezpudrowe, niejałowe o uniwersalnym kształcie. Rozmiar: S-XL. Op a 200szt. | op | 1500 |  |  | 8
3 | Rękawiczki diagnostyczne, nitrylowe,bezpudrowe, niejałowe o uniwersalnym kształcie. Rozmiar: S-XL. Op a 100 szt. | op | 25 |  |  | 8
4 | Rękawiczki chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, sterylne. Rozmiar: 6-9 | para | 700 |  |  | 8
5 | Rękawiczki chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, sterylne. Rozmiar: 6-9 | para | 500 |  |  | 8
6 | Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe o uniwersalnym kształcie. Rozmiar: S-XL. Op a 100 sztuk | op | 8 |  |  | 8
7 | Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe o uniwersalnym kształcie. Rozmiar: S-XL. Op a 100 sztuk | op | 500 |  |  | 8
8 | Rękawiczki foliowe, niesterylne, op a 100 sztuk | op | 23 |  |  | 23
Razem
Warunki bezwzględnie wymagane dla produktów z zestawu nr 36
Poz.1-Rękawice diagnostyczne, lateksowe, bezpudrowe, niejałowe. Długość rękawic min: 240 mm, średnia grubość na palcu min. 0,12mm, na części dłoniowej min.0,11mm, na mankiecie min. 0,08mm, powierzchnia teksturowana. Zawartość protein <30µg/g, pakowane po 100 sztuk. AQL 1,5. Zgodne z wymaganiami normy EN455-część1,2,3i 4. Rozmiar S-XL.
Poz. 2-Rękawiczki diagnostyczne, nitrylowe,bezpudrowe, niejałowe o uniwersalnym kształcie w op. a 200 sztuk w kolorze białym, długość min. 240mm AQL 1,0. Grubość pojedynczej ścianki: mankiet rolowany min. 0,05 mm, dłoń min. 0,07 mm i palec min. 0,10 mm. Zgodność z normą EN 455 - częśc 1, 2, 3, 4. Zgodność z normą EN 374 - część 1,2,3. Klasa I wyrobów medycznych zgodnie z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC, Znak CE. Rozmiar:S-XL
Poz. 3-Rękawice diagnostyczne, niejałowe, nitrylowe, bezpudrowe o uniwersalnym kształcie, w op. 100 sztuk w kolorze niebieskim, długość min.300 mm. AQL-1,5. Grubość pojedyńczej ścianki: mankiet rolowany min. 0,07, dłoń min. 0,09 mm, palec min. 0,13 mm. Z teksturą na końcach palców.. Zgodność z normą EN 455- część 1, 2, 3,4. Klasa I wyrobów medycznych zgodnie z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC, przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą ASTM D 6978-5, potwierdzone wynikami badań. Posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 Rozmiar: S-XL.
Poz. 4-Rękawiczki chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, sterylne, z zawartością protein< 30ug/g, powierzchnia wewnętrzna powlekana polimerami i silikonowana, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, silikonowana i chlorowana, zakończona rolowanym mankietem, kształt anatomiczny, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń. Grubość ścianki na palcu min. 0,230 mm, na części dłoniowej min. 0,205 mm, na mankiecie min. 0,170 mm. Długość rękawicy min. 295 mm, AQL-1,0. Rękawice pakowane w opakowaniu foliowym wyjątkowo odporne na wilgoć. Zgodność z normami: Znak CE numer jednostki notyfikowanej), Z normą 455-1, 2, 3, Klasyfikacja CE IIA. Przebadane na przenikanie substancji cytostatycznych zgodnie z normą ASTM D 6978, potwierdzone wynikami badań. Rozmiar: 6-9.
Poz. 5-Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe, bezpudrowe, o anatomicznym kształcie z wewnętrzną warstwą polimerową, powierzchnia zewnętrzna: tekstura biszkoptowa + mikrotekstura na palcach , mankiet rolowany, o długości min. 285 mm, grubość na palcu min. 0,23 mm, części dłoniowej min. 0,20 mm, na mankiecie min. 0,17 mm. Zawartość protein< 20 ug/g, zgodne z normą EN 455 część 1, 2, 3. Opakowanie foliowe wyjątkowo odporne na wilgoć. Rozmiar: 6-9.
Poz. 6-Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe o uniwersalnym kształcie. W op. 100 w kolorze jasnoniebieskim, długość min.300 mm, AQL 1,5.Mankiet rolowany. Grubość pojedyńczej ścianki min. na palcu 0,155 mm, grubość w części dłoniowej 0,12 mm, mankietu 0,100 mm. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Zgodność z normą EN 455 część 1, 2, 3, 4 i i Zgodność z normą EN 374 część 1, 2, 3 ( przebadane na przenikanie co najmniej 3 substancji chemicznych zgodnie z normą 374 część 3- wyniki badań). Znak CE. Spełniają normę ASTM F1671 na przenikanie wirusów. Siła zrywu przed starzeniem: 11,8 i po starzeniu: 11,4.
Poz. 7-Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor różowy, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna: teksturowana na końcach palców, pokryta powłoką polimerową, powierzchnia wewnętrzna pokryta kolagenem i allantoiną. Długość rękawicy min. 240 mm, grubość na palcu min. 0.08 mm, na dłoni min. 0,06 mm oraz na mankiecie min. 0,05 mm. Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 (potwierdzone raportem badania wytwórcy) posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM 6978 (potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium), Opakowanie z podziałem kolorystycznym ze względu na poszczególne rozmiary. Rozmiar: S–XL.
Poz.: 3, 4, 6 i 7 - wymaga się dołączenia do oferty atestów potwierdzających spełnienie wymagań
Poz.: 1, 2, 3 , 4, 5, 6 - wymaga się dołączenia do oferty 3 par w wybranym rozmiarze każdego rodzaju rękawic.
Zestaw nr 37
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Bezpieczne igły iniekcyjne 0,8 x 38-40 mm | szt | 10000
2 | Bezpieczne igły iniekcyjne 0,9 x 38-40 mm | szt | 4000
3 | Bezpieczne igły iniekcyjne 0,7 x 38-40mm | szt | 3000
4 | Bezpieczne igły iniekcyjne 0,6 x 25 mm | szt | 2000
5 | Bezpieczne igły iniekcyjne 0,5 x 25 mm | szt | 1000
Razem
Warunki bezwzględnie wymagane dla produktów z zestawu nr 37
Bezpieczne igły iniekcyjne z elementem zabezpieczającym przed zakłuciem zamykającym się na igle po jej użyciu: z ochronną osłonką oraz elementem zatrzaskującym się na igle , chroniącym ją na całej długości, element zatrzaskujący się na igle dzięki systemowi zawiasowemu połączonemu z uchwytem igły, element zatrzaskujący się na igle uaktywniany jedną ręką, bez potrzeby kontaktu z igłą, z akustycznym potwierdzeniem zamknięcia się na stałe, elementu zabezpieczającego na igle. Kompatybilna ze strzykawkami Luer oraz Luer Lock Wymaga się dołączenia do oferty każdego rodzaju sprzętu wymienionego w zestawie.
Note on B205: Teresa Lisek: