Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

na

wykonanie pierwszego etapu przebudowy pomieszczeń

na Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny

dla osób starszych w budynku szpitala w Kup

  - Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową w skład której wchodzi:

    - Projekt budowlany na podstawie którego zostało wydane pozwolenie na budowę nr 577/2013 z dnia 1 sierpnia 2013r. w zakresie pierwszego etapu określonego projektem wykonawczym: „Przebudowa (adaptacja) pomieszczeń na dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla osób starszych w budynku Szpitala w Kup w ramach Regionalnego Centrum Geriatrycznego z lipca 2016r.,

    - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),

    - Przedmiar robót – dla każdej z branż. Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do oszacowania oferty. Określa rodzaje robót przewidzianych do wykonania wg. Technologicznej kolejności ich wykonania. Przedmiary nie stanowią podstawy do wyliczenia ceny oferty. Zakresy prac pominięte w wycenie dla określenia ceny oferty stanowią wyłączne ryzyko Wykonawcy.

  - Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, z należytą starannością i terminowo.

  - Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie wszystkich niezbędnych robót, umożliwiających kompleksowe zakończenie zadania jako całości.

  - Zakres prac obejmuje ponadto zabezpieczenie oraz oznakowanie terenu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i sprzątanie bieżące, uporządkowanie terenu po zakończeniu prac oraz usunięcie i wywóz odpadów, gruzu i śmieci. Usunięcie wszelkich demontowanych materiałów i urządzeń wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany.

  - Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, zapoznał się z dokumentacją projektową wielobranżową przedmiotu zamówienia a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca. Ustalenie terminu dokonania wizji lokalnej powinno nastąpić z jednodniowym wyprzedzeniem. Zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnej w godzinach od 8:00 do 14:00.

  - Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

  - Wszystkie materiały zastosowane przy wykonaniu w/w robót winny posiadać atesty, certyfikaty i spełniać parametry techniczne i jakościowe porównywalne do założonych w dokumentacji projektowej.

  - W każdym czasie, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu dokumenty, o których mowa powyżej.

  - Jeżeli dokumentacja lub specyfikacja techniczny wykonania i odbioru robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów, urządzeń i systemów znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza oferowanie „produktów równoważnych”. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, urządzenia i systemy, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwać Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. W przypadku oferowania produktów równoważnych, Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały, urządzenia i systemy. Będą one podlegały ocenie Zamawiającego i będą podstawą decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.

  - Wykonawcy zobowiązani są do udzielenia Zamawiającemu minimum 60 miesięcznej gwarancji na wykonane prace budowlane i instalacyjne oraz 24 miesięcznej gwarancji na zainstalowane urządzenia.

  - Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg począwszy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót, potwierdzającego prawidłową realizacje całości zadania.

  - Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas pomiędzy zgłoszeniem awarii lub usterki    a jej skuteczną naprawą.

  - Wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu gwarancje producentów, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty na materiały montowane w ramach realizacji zamówienia.

UWAGI:

- Zamawiający informuje iż posiada przeniesienie praw autorskich w stosunku do całego projektu wielobranżowego.

- Zamawiający odstępuje od dostawy i montażu ścianek przesuwnych z paneli laminowanych w systemie ELTETE wraz ze wszelkim robotami towarzyszącymi opisanych w poz. 32 przedmiaru robót w branży budowlanej.

- Zamawiający odstępuje od dostawy i  montażu żaluzji fasadowych SELT na napędem wraz ze wszelkim robotami towarzyszącymi opisanych w poz. 35 przedmiaru robót w branży budowlanej.

- W projekcie budowlanym rysunek nr błędnie oznaczono tytuły rysunków:

      - RYSUNEK S3:

JEST „instalacja wentylacji mechanicznej”

POWINNO BYĆ „instalacja CO, instalacja zasilania central wentylacyjnych, instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, instalacja kanalizacji sanitarnej,

      - RYSUNEK S4

JEST „instalacja wentylacji mechanicznej”

POWINNO BYĆ „instalacja CO, instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja zasilania central wentylacyjnych”

      - RYSUNEK S5

JEST „„instalacja wentylacji mechanicznej”

POWINNO BYĆ „instalacja wody”

      - RYSUNEK S6

JEST „„instalacja wentylacji mechanicznej”

POWINNO BYĆ „instalacja kanalizacji sanitarnej”

- W opisie technicznym do projektu wykonawczego – etap I, strona 7 – dot. wykładzin poliwinylowych – należy przyjąć wykładzinę PCV „typu TARKETT”

- W opisie technicznym do projektu wykonawczego – etap I, strona 10, pkt. 8 – ochrona przeciwpożarowa – wymagania – Zamawiający dołączy do SIWZ ekspertyzę o której mowa w przedmiotowym punkcie – stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

- W opisie technicznym do projektu wykonawczego – etap I, strona 11, pkt. 8.3.8. – Zamawiający wyjaśnia iż w pomieszczeniach objętych przebudową drzwi dymoszczelne EIS60 nie występują.

- W opisie technicznym do projektu wykonawczego – etap I, strona 11, pkt. 8.4.2. – Zamawiający wyjaśnia wymagane hydranty istnieją.

- W opisie technicznym do projektu wykonawczego – etap I, strona 11, pkt. 8.5. – Zamawiający wyjaśnia iż budynek jest wyposażony w przeciwpożarowy główny wyłącznik prądu elektrycznego.

- Zamawiający rezygnuje z wykonania pełnego zakresu prac związanego z instalacją DSO.

- Wszystkie instalacje elektryczne i sanitarne należy wykonać w sposób umożliwiający ich rozbudowę w kolejnych etapach realizacji całego zadania objętego pozwoleniem na budowę.

- W opisie technicznym do projektu wykonawczego – etap I, strona 21, pkt. 4.15. – Zamawiający wyjaśnia iż istniejąca instalacja sygnalizacji pożaru SAP nie pozostaje w okresie gwarancji.

- W opisie technicznym do projektu wykonawczego – etap I, strona 22, pkt. 4.17. – instalacja nagłośnienia w pomieszczeniach 1/6, 1/7, 1/16, 1/17 – Zamawiający wyłącza z realizacji powyższy zakres prac.

- W opisie technicznym do projektu wykonawczego – etap I, strona 23, pkt. 6. – sposób wykonania instalacji – w związku z zapisami dotyczącymi ustalania przebiegu tras instalacji na budowie zaleca się dokonanie wizji lokalnej.

- W opisie technicznym do projektu wykonawczego – etap I, strona 23, w części uwag pkt. 1. – Zamawiający wymaga wykonania obudowy urządzeń i kanałów wentylacyjnych płytami GK (urządzenia-płyty GK ognioodporne).

- W opisie technicznym do projektu wykonawczego – etap I, strona 18, pkt. 4.10.; 4.10.1.; 4.10.2.; – Zamawiający zmienia treść zapisów, które otrzymują brzmienie:

- pkt. 4.10.: „Sieć strukturalna (komputerowa i telefoniczna). Projektowana sieć będzie wykonana w kategorii 6A, klasy EA przewodem ekranowanym FTP 4x2x0,5mm. Projektuje się ją w oparciu o urządzenia i osprzęt firmy KRONE. W pomieszczeniu nr 1/23 (rejestracja) zabudować lokalny punkt dystrybucyjny LPD. Będzie to szafa wisząca 18U, zabudowana pod sufitem. LPD połączyć światłowodem z istn. głównym punktem dystrybucyjnym GPD w piwnicy. Doposażyć GPD w komplet elementów umożliwiających podłączenie proj. światłowodu. Światłowód układać w korytarzu piwnicy w proj. korytku metalowym w rurce PVC sztywnej nierozprzestrzeniającej płomienia, koloru pomarańczowego z opisem „UWAGA ŚWIATŁOWÓD”. Obudowę szafy LPD przyłączyć do magistrali uziemiającej. Dokonać odpowiednich połączeń krosowych w szafie. Zakup przetworników światłowód/RJ45 Inwestor dokona we własnym zakresie. Okablowanie poziome w przebudowywanych pomieszczeniach układać pod tynkiem w odległości min. 0,2m od przewodów pozostałych instalacji. W ścianach murowanych wykonać bruzdowanie, a po ułożeniu przewodów należy bruzdy wypełnić warstwą tynku i zlicować ze ścianą. Malowanie ścian zostało przewidziane w projekcie budowlanym. W ścianach gipsowo-kartonowych kable układać w rurkach PVC sztywnych nierozprzestrzeniających płomienia. Stosować puszki instalacyjne głębokie”.

- pkt. 4.10.1.: „Sieć komputerowa. Projektowana sieć komputerowa będzie wykonana w kategorii 6A, klasy EA jako ekranowana. W miejscach wskazanych na rzucie instalacji zabudować ekranowane gniazda komputerowe kat. 6A, klasy EA. RJ45. Od każdego gniazda ułożyć kabel FTP 4x2x0,5mm kat. 6A, klasy EA do szafy LPD. W pom. nr 1/6 na wysokości 3m zabudować gniazdo RJ45 wraz z gniazdem 16A/230V DATA w celu podłączenia routera sieci bezprzewodowej Wi-Fi”.

- pkt. 4.10.2.: „Instalacja telefoniczna. Projektowana sieć telefoniczna będzie wykonana w kategorii 6A, klasy EA jako ekranowana. W miejscach wskazanych na rzucie instalacji zabudować gniazda telefoniczne RJ45 kat. 6A, klasy EA. Od każdego gniazda ułożyć kabel FTP 4x2x0,5mm kat. 6A, klasy EA do szafy LPD”.

- Zamawiający zmienia w przedmiarze robót, branża elektryczna pozycje 79d.4 oraz pozycja 118d.9 – JEST „UTP” POWINNO BYĆ „FTP”.

- W opisie technicznym do projektu wykonawczego – etap I, strona 19, pkt. 4.10.3.– Zamawiający wykreśla zdanie: „Inwestor dokona ostatecznych zakupów sprzętu komputerowego, serwera i drukarek. Czynności te nie zostały uwzględnione w projekcie i w kosztorysie, gdyż zależą one od potrzeb i możliwości finansowych inwestora”.