Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania, (CO) oraz ciepłej wody użytkowej (CWU) na bazie dzierżawionej przez Wykonawcę kotłowni wraz z urządzeniami przez okres 24 miesięcy.

- Zakres świadczenia usług dostawy energii cieplnej.

- Wykonawca dostarcza energię cieplną do budynku szpitala - granicą dostawy będą zawory odcinające urządzenia kotłowni od wewnętrznej instalacji odbiorczej.

- Zapotrzebowanie mocy na cele, CO i CWU wynosi 0,20 MW

- Szacunkowa ilość zużycia ciepła w okresie trwania zamówienia wynosi 2000 GJ i jest wielkością wyznaczoną w oparciu o zużycie ciepła za rok 2015.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z eksploatacją kotłowni, takie jak:

- bieżąca obsługa poszczególnych urządzeń

- koszty remontów i napraw

- koszty osobowe

- koszty paliwa

- koszt transportu

- koszt wywozu nieczystości stałych (szlaka, popiół)

- opłaty środowiskowe w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.

(Podstawa prawna:  art. 181 ust. 1 pkt. 2  ustawy z  27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  ( Dz. U. z 2008r. Nr. 25 poz. 150 z późn. zm.), art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego

- Zobowiązania wykonawcy w zakresie świadczenia usług dostawy energii cieplnej.

- Wykonanie usługi zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, ze zmianami i aktami wykonawczymi do ustawy).

- Zobowiązania wykonawcy w zakresie nieopłatnej eksploatacji urządzeń solarnych:

- Eksploatacja

- Nadzór nad właściwym funkcjonowaniem

- Ustalanie właściwych parametrów