Wykaz urządzeń zainstalowanych

w kotłowni Szpitala w Pokoju.

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nazwa i Typ urządzenia | Ilość sztuk | Stan urządzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa odwadniająca | Pompa odwadniająca | 1 | Dobry |
| 2 | Automatyka pogodowa | Moduł TAC Xenta Podstawa TAC Xenta Panel operatora | 1 1 1 | Dobry |
| 3 | Kocioł wodny | Kocioł wodny retortowy z zasobnikiem opału oraz podajnikiem ślimakowym z automatycznym regulatorem pracy Moc - 50kW Typ: Eko-PL JS | 1 | Dobry |
| 4 | Węzeł dyspozycji mocy | Zawór trójdrogowy Danfoss Dn 20 HRE3 z napędem 182 | 1 | Dobry |
|  |  | Regulator pogodowy XENTA | 1 | Dobry |
|  |  | Licznik ciepła Siemens 2WR5 DN 15 Qn06 | 1 | Dobry |
|  |  | Pompa Wilo TOP RL 25/ | 2 | Dobry |
| 5 | Węzeł cwu | Podgrzewacz wody GALMET V=1500dm3 | 1 | Dobry |
|  |  | Pompa ob. LFP 32Por80C | 1 | Dobry |
|  |  | Pompa cyr. LFP 25 PWr60C | 1 | Dobry |
|  |  | Pompa Grundfos UPS 32-80 B | 1 | Dobry |
|  |  | Pompa Grundfos Magma 50-60/F | 1 | Dobry |
|  |  | Licznk ciepła Siemens 2WR5 Dn 50 | 1 | Dobry |
|  |  | Wodomierz JS 10 | 1 | Dobry |
|  |  | Licznik ciepła 2WR 5 DN 25 | 1 | Dobry |
|  |  | Detektor tlenku węgla | 1 | Dobry |
| 6 | Kocioł wodny | Kocioł wodny retortowy z zasobnikiem opału oraz podajnikiem ślimakowym z automatycznym regulatorem pracy i STB Moc - 148 kW Typ - Eko-Pl JS | 1 | Dobry |
| 7 | Wymiennik ciepła | Wymiennik ciepła | 1 | Dobry |
| 8 | Instalacja Solarna – przekazana do nieodpłatnej eksploatacji | Zestaw pompowy kompletny z automatyką, typ pompy WILO TOP S 40/15 | 1 | Dobry |
|  |  | Kolektory słoneczne | 45 |  |
|  |  | Naczynie przepompowe VAREM 200l | 2 |  |
|  |  | Zasobnik solarny HANCATHERM RBC 1500l | 2 |  |