## Zestawy 1-31
Zestaw nr 1
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Strzykawka dwuczęściowa 2ml 1op.100szt. | op. | 170
2 | Strzykawka dwuczęściowa 5ml 1op.=100szt. | op. | 200
3 | Strzykawka dwuczęściowa 10ml 1op.=100szt. | op. | 200
4 | Strzykawka dwuczęściowa 20ml 1op.=100szt. | op. | 200
5 | Strzykawka do insuliny 1 ml z nakładaną igłą 1op.=100szt. | op. | 5
6 | Igła “Luer”-1op.=100szt. (przewidywane ilości: 0,5x25=200szt., 0,6x30=300szt., 0,7x30=1000szt., 0,8x40=6000szt., 0,9x40=5000szt. | op. | 130
7 | Igła “Luer”-1op.=100szt. 1,2x40=23000szt., krótkie / długie ścięcie do wyboru przez zamawiajacego. | op. | 230
8 | Igła “Luer”-1op.=100szt. przewidywane ilości: 2,1x40=1200szt. | op. | 12
9 | Igła z otworem bocznym do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem z zakończeniem Typu Pencil Point, zapobiegająca fragmentacji korka. Rozmiar 1,2x3018G op.max 100sztuk | op. | 200
10 | Strzykawki trzyczęściowa luer - lock 50ml 1op.=100szt. | szt | 800
11 | Strzykawki trzyczęściowa luer - lock 50ml bursztyn. 1op.=100szt. | szt. | 1500
12 | Strzykawki trzyczęściowa luer-lock 20ml 1op=100szt. | op. | 4
13 | Strzykawki trzyczęściowa luer-lock 10ml 1op=100szt. | op. | 10
14 | Strzykawki trzyczęściowa luer-lock 5ml 1op=100szt. | op. | 5
15 | Strzykawki trzyczęściowa luer-lock 2ml -3 ml 1op=100szt. | op. | 2
16 | Strzykawka tuberkulinowa 1 ml z nakładana igłą 1op.=100szt. | op. | 13
17 | Strzykawka 100ml z łącznikiem stożkowym do cewników, łącznik Luer do opcjonalnego użycia | szt. | 200
18 | Strzykawka "Janetta" do karmienia 50-60 ml, z zakończeniem cewnikowym | szt. | 50
19 | Przyrząd do przetaczania krwi TS i jej pochodnych - komora min 9cm z zaczepem umożliwiającym mocowanie drenu | szt. | 700
20 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych -komora min 6,5cm z zaczepem umożliwiającym mocowanie drenu | szt. | 23000
21 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej o dł 1,5mb, muszą być kompatybilne ze strzykawkami do pomp, posiadać system wkręcany | szt. | 600
22 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej o dł 1,5mb, bursztynowo-światłooporny muszą być kompatybilne ze strzykawkami do pomp, posiadać system wkręcany | szt. | 1300
23 | Igła do punkcji mostka jednorazowego użytku14G/43mm=5szt. oraz 15G/43mmm=5szt. (+2mm) | szt | 10
24 | Igła do punkcji talerza biodrowego jednorazowego użytku14G/73mm (+2mm) | szt | 5
25 | Igła lędźwiowa jednorazowego użytku 1,2/90 (+/- 2mm) | szt | 120
26 | Igła jednorazowego użytku do podawania insulin typ NOVOFINE 0,30 x 8mm=500szt, oraz 0,25x 6mm= 900szt | szt | 1400
27 | Bezpieczne igły iniekcyjne 0,9 x 38-40 mm | szt | 2500
28 | Bezpieczne igły iniekcyjne 0,8 x 38-40 mm | szt | 8000
29 | Bezpieczne igły iniekcyjne 0,7 x 38-40mm | szt | 2000
30 | Bezpieczne igły iniekcyjne 0,6 x 25 mm | szt | 100
31 | Bezpieczne igły iniekcyjne 0,5 x 25 mm | szt | 100
32 | Kaniula dożylna, bezpieczna dziecięca, rozmiar 26G, wykonane z PUR lub FEP | szt. | 150
Razem | [5 empty] | X |  | X
Parametry bezwzględnie wymagane dla produktów z zestawu nr 1:
Poz. 1 – 5: Strzykawki dwuczęściowe muszą być szczelne i posiadać: płynnie przesuwalny tłok, pierścień zabezpieczający tłok przed wypadaniem, cylinder przeźroczysty, dobrze widoczną, czytelną i nieścieralną skalę pomiarową, bezskokowy przesów tłoka np. białego, przedłużona skala w stosunku do pojemności nominalnej. Końcówka strzykawek 2ml, 3ml umieszczona centrycznie, końcówki strzykawek 5ml, 10ml i 20ml muszą być umieszczone z boku. Nazwa producenta na korpusie strzykawki. Strzykawki muszą być w opakowaniach praktycznych do otwierania, umożliwiających sterylne wyjęcie strzykawki, kompatybilne z igłami, kranikami, kaniulami, przedłużaczami. W strzykawkach 20ml stożkowe lub sferyczne zakończenie tłoka umożliwiające wypchnięcie leku do końca. Poz. 5-Strzykawki do insuliny z nakładaną igłą, muszą posiadać skalę 100 j.m., z igłą osobną w opakowaniu a nie wtapianą U-100.
Poz. 6-7- Igły "LUER" powinny być ostre, drożne, łatwość zdejmowania nasadki, kompatybilne ze strzykawkami. Opakowania praktyczne do otwierania, umożliwiające sterylne wyjęcie igły. Poz. 6-8 jednego producenta. Poz. 9 Wymóg klasy Is- potwierdzony dołączonymi dokumentami dopuszczającymi.
STRZYKAWKI: Pozycje 10 do 15 - uszczelnienie nie stykające się z podawanym lekiem. Poz. 10-11 - Strzykawki trzyczęściowe z przeznaczeniem do stosowania w pompach infuzyjnych muszą być szczelne i posiadać: podwójny pierścień uszczelniający, minimalizujący kontakt uszczelnienia z lekami, pierścień zabezpieczający tłok przed wypadaniem, uszczelnienie z gumy syntetycznej (bez lateksu), zewnętrzna część tłoka zakończona podwójnym pierścieniem z wycięciem (poprzeczne wcięcie na tłoku) umożliwiającym właściwe umocowanie strzykawki w ramieniu pompy infuzyjnej, charakterystyczne dla strzykawek perfuzyjnych, dostosowanych i przeznaczonych do pomp infuzyjnych, płynny przesuw tłoka, przeźroczysty cylinder, skala strzykawek powinna być precyzyjna, wyraźna i nieścieralna w kolorze czarnym lub niebieskim, końcówka umieszczona koncentrycznie, typu Luer-Lock z kołnierzem, stożkowe zakończenie tłoka umożliwiające wypchnięcie leku do końca. Muszą być kompatybilne z igłami i przedłużaczami. Opakowanie praktyczne do otwierania, umożliwiające sterylne wyjęcie strzykawki. Poz. 12-15-Strzykawki trzyczęściowe muszą być szczelne, muszą posiadać: Płynnie przesuwalny tłok. Pierścień zabezpieczający tłok przed wypadaniem. Uszczelnienie z gumy syntetycznej bez lateksu. Szczelność nawet pod wysokim ciśnieniem. Cylinder przeźroczysty. Skala strzykawek precyzyjna, wyraźna i nieścieralna w kolorze czarnym. Końcówka umieszczona koncentrycznie typu luer-lock. Kompatybilne z igłami, przedłużaczami. Opakowanie praktyczne do otwierania, umożliwiające sterylne wyjęcie strzykawki. Poz. 17- Strzykawka z końcówką do cewników z dołączonym reduktorem luer, jałowa niepirogenna. Poz. 18-Strzykawki trzyczęściowe ”Janetta” muszą być szczelne i posiadać: pierścień uszczelniający, pierścień zabezpieczający tłok przed wypadaniem. Płynnie przesuwalny tłok. Uszczelnienie z gumy syntetycznej bez lateksu. Cylinder przeźroczysty. Skala strzykawek powinna być precyzyjna, wyraźna i nieścieralna w kolorze czarnym. Końcówka cewnikowa umieszczona koncentrycznie. Kompatybilne z cewnikami/z igłami. Opakowanie praktyczne do otwierania, umożliwiające sterylne wyjęcie strzykawki.
Poz. 19-22 - przyrządy i przedłużacze do pomp bez obecności ftalanów. Poz. 19 - Przyrząd do przetaczania krwi i jej pochodnych, Igła biorcza dwukanałowa, ostra z kryzą ograniczającą, powinien posiadać przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką, elastyczną komorę kroplową min. 9 cm z filtrem krwi o wielkości oczek 200µm,. Kołnierz aparatu po wkłuciu do butelki szczelny, przylegający. Rolkowy regulator przepływu, zaciskacz wyposażony w miejsce na schowanie iglicy po użyciu oraz trwale umieszczoną nazwę producenta. Końcówka nakłuwająca butelkę ostra. Dren plastyczny, szczelny, drożny, przeźroczysty o długości drenu min 150 cm oraz łącznik luer-lock. Końcówka aparatu komatybilna z kaniulami, kranikami, przedłużaczami. Łatwość i precyzyjność regulacji kroplomierza, łatwość i skutecznośc przepływu, łatwość zdejmowania zabezpieczeń. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack, sterylizowany EO. Wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, dopuszczony do obrotu i uzywania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Opakowanie umożliwiające sterylne wyjęcie aparatu, typu folia-papier. Opis każdego opakowania w języku polskim z datą ważności w kolorze czerwonym. Poz. 20 - Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych: Igła biorcza dwukanałowa, ścięta dwupłaszczyznowo. Przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką. Sterylizowany EO, elastyczna komora kroplowa min. 6,5 cm. Siateczka filtrująca o wielkości oczek 15µm, umożliwia zatrzymanie wszystkich cząsteczek, które mogłyby dostać sie do płynów infuzyjnych. Kołnierz aparatu po wkłuciu do butelki szczelny, przylegający. Dren plastyczny, szczelny, drożny, przeźroczysty o długości drenu min 150 cm oraz łącznik zakończony luer-lock. Końcówka aparatu komatybilna z kaniulami, kranikami, przedłużaczami. Łatwość i precyzyjność regulacji zaciskacza rolkowego, zaciskacz wyposażony w miejsce na schowanie iglicy po użyciu oraz trwale umieszczoną nazwę producenta, łatwość zdejmowania zabezpieczeń. Wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, dopuszczony do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Opakowanie umożliwiające sterylne wyjęcie aparatu, typu folia-papier. Opis na opakowaniu w kolorze niebieskim. Poz. 21 - Przedłużacz do pomp infuzyjnych o długości 1,5mb dren plastyczny drożny i szczelny zakończony łącznikiem luer-lock. Opakowanie umożliwiające sterylne wyjęcie aparatu, typu folia-papier. Łatwość i skuteczność przepływu. Łatwość zdejmowania zabezpieczeń.Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, dopuszczony do obrotu i uzywania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Opis każdego opakowania w języku polskim z datą ważności. Poz. 22 - Przedłużacz do pomp infuzyjnych o długości 1,5 mb bursztynowo- światłooporny dren drożny i szczelny zakończony łącznikiem luer-lock. Opakowanie umożliwiające sterylne wyjęcie aparatu, typu folia-papier. Łatwość i skuteczność przepływu. Łatwość zdejmowania zabezpieczeń. Sterylizowany tlenkiem etylenu.Wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, dopuszczony do obrotu i uzywania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Opis każdego opakowania w języku polskim z datą ważności. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty po 1 szt. każdego produktu wymienionego w pozycjach: 19, 20, 21, 22.
Poz. 27-31: Bezpieczne igły iniekcyjne z elementem zabezpieczającym przed zakłuciem zamykającym się na igle po jej użyciu: z ochronną osłonką oraz umocowanym na stałe( nie nakrecanym) elementem zatrzaskującym się na igle , chroniącym ją na całej długości, element zatrzaskujący się na igle dzięki systemowi zawiasowemu połączonemu z uchwytem igły, element zatrzaskujący się na igle uaktywniany jedną ręką, bez potrzeby kontaktu z igłą, z akustycznym potwierdzeniem zamknięcia się na stałe, elementu zabezpieczającego na igle, zabezpieczenie w kolorze odpowiadającym rozmiarowi igły. Poz. 27-31 jednego producenta. Kompatybilna ze strzykawkami Luer oraz Luer Lock.
Zestaw nr 2
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Kaniula dożylna bezpieczna 24G, 22G, 20G, 18G, 17G, 16G | szt. | 12000
2 | Sterylny koreczek do ww. kaniul dożylnych z trzpieniem poniżej krawędzi korka | szt. | 15000
3 | Automatyczna dwudrożna zastawka do dostępu bezigłowego, do łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej (dopuszczalna ilośc dostępow -200), możliwośc podawania tłuszczy; prędkość przepływu 21-45l/h w zależności od ciśnienia płynu, połączenia Luer-Slip i luer Lock | szt. | 1500
4 | Nasadka do jednokrotnego bezpiecznego,bezpośredniego pobierania leku z fiolki do pojemnika typu EcoflacMix. | szt. | 280
5 | Przyrząd do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych wykonany z PCV, dwuczęściowa komora kroplowa , filtr 15µm, regulator przepływu z miejscem do podwieszenia drenu oraz pochewką na igłę biorczą, precyzyjny regulator przepływu,regulacją w zakresie 5-250ml/godz, dren o długości 150cm z przeźroczystym, obrotowym łącznikiem luer-lock na jego końcu oraz dodatkowym portem do iniekcji w kształcie litery Y. Opakowanie folia-papier. Wolny od DEHP. Wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, dopuszczony do obrotu i uzywania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Opis każdego opakowania w języku polskim z datą ważności. | szt. | 200
6 | Nasadka do transferu leku w systemie zamkniętym,system bezigłowy | szt. | 500
7 | Kranik trójdrożny typu “Luer” | szt. | 220
8 | Kranik trójdrożny typu “Luer” z przedłużaczem 10cm (tolerancja rozmiaru +/- 10%) | szt. | 250
Razem | [5 empty] | X |  | X
Warunki bezwzględnie wymagane dla produktów z zestawu nr 2
Poz. 1 Kaniule bezpieczne wykonane z PU z min. z czterema paskami RTG z portem bocznym. Na opakowaniach jednostkowych i zbiorczych kaniul muszą być zawarte istotne informacje terapeutyczne takie jak: długość i rozmiar kaniul - wartość przepływów w ml./min., metoda jej sterylizacji. Kaniule muszą być pakowane w opakowanie typu papier-folia, posiadać filtr hydrofobowy w komorze wypływu, komora zabezpieczona dodatkowo koreczkiem luer-lock z trzpieniem znajdującym się poniżej brzegu koreczka, igła po wyjęciu z kaniuli automatycznie zabezpieczona metalowym zatrzaskiem, logo lub nazwa producenta na samym wyrobie. Poz. 7-8 Kranik trójdrożny sterylny, kompatybilny z kaniulami opisanymi w poz.1, muszą być wykonane z odpornego na pękanie poliamidu. Muszą posiadać podwójne zabezpieczenie pozycji zamknięty-otwarty(wyczuwalny i optyczny). Wszystkie wejścia fabrycznie zabezpieczone koreczkami, jedno z ramion zaopatrzony w łącznik rotacyjny. Zamawiający wymaga do dołączenia do oferty po jednej sztuce w wybranym rozmiarze każdego produktu wymienionego w zestawie.
Zestaw nr 3
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Jednorazowy bezpieczny nakłuwacz służący do pobierania krwi w kierunku badania zawartości poziomu cukru. Jgła śr. 0,8 mm (21G) niebieski, głębokość nakłucia 1,8 mm | szt. | 8000
2 | Jednorazowy bezpieczny nakłuwacz służący do pobierania krwi w kierunku badania zawartości poziomu cukru. Jgła śr. 0,8 mm (21G) granatowy. Głębokość nakłucia 2,4 mm | szt. | 13000
Razem | [5 empty] | X |  | X
Zestaw nr 4
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Cewnik pH - metryczny 1- kanałowy wielokrotnego użytku do aparatu typu DIGITRAPER 400 | szt. | 30
2 | Roztwór do kalibracji cewnika pH 1,07 500ml | op | 2
3 | Roztwór do kalibracji cewnika pH 7,01 500ml | op | 2
4 | Żel do elektrody cewnika pH-metrycznego a 250g | op | 1
Razem | [5 empty] | X |  | X
Zestaw nr 5
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Rękaw foliowo - papierowy rozmiar 21 cmx 200 m+/- 1 cm | rolka | 3
2 | Rękaw foliowo - papierowy rozmiar 25 cm x 200 m+/- 1 cm | rolka | 2
3 | Rękaw foliowo - papierowy rozmiar 15 cm x 200 m+/- 1 cm | rolka | 2
4 | Torebka papierowo- foliowa do sterylizacji w parze wodnej z zamknięciem samoklejącym o wymiarach 100 x 230 mm a 200szt | op | 3
5 | Torebka papierowo- foliowa do sterylizacji w parze wodnej z zamknięciem samoklejącym o wymiarach 200 x 330 mm a 200szt | op | 4
6 | Etykiety dwustronne przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji STEAM-para wodna (zielone )- do metkownicy GKE alfa-numeryczna, trzyrzędowa, 1 rolka=750 etykiet, opakowanie=12 rolek + wałek z tuszem. | kpl. | 2
7 | Paski testowe chemiczne "parowe" a /250 | op | 7
8 | Sporal A biologiczny "parowe" a /10 | op | 10
Razem | [5 empty] | X |  | X
Zestaw nr 6
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar M (2) | szt. | 3000
2 | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar L (3) | szt. | 4500
3 | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar XL (4) | szt. | 4500
4 | Pampersy dla dzieci od 7kg-20kg | szt. | 50
Razem | [5 empty] | X |  | X
Warunki bezwzględnie wymagane dla produktów z zestawu nr 6: Pampersy dla dorosłych M, L, XL - o standardowym stopniu chłonności z możliwością wielokrotnego zapinania i odklejania przylepcorzepów bez ryzyka rozerwania warstwy zewnętrznej pieluchomajtek, wewnętrzne hydrofobowe falbanki boczne zapobiegające wyciekom, ściągacz taliowy w przedniej i tylnej części pieluchomajtek.
Zestaw nr 7
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Zaworki biopsyjne wielorazowe do bronchofiberoskopów firmy Olympus- symbol MD - 495 | szt | 60
2 | Zaworki ssące wielorazowe do bronchofiberoskopów firmy Olympus- symbol MAJ - 207 | szt | 60
3 | Ustniki jednorazowe do bronchoroskopii z gumką | szt | 50
4 | Filtr bakteryjny do ssaka SSU 2 KV- 4( pakowane po 10 szt) | op | 3
5 | Szczoteczki cytologiczne bronchoskopowe j. u.włosie o średnicy 3,0 mm chowana do osłonki dł. Narzędzia 115 cm minimalna średnica kanału roboczego 2,0 pakowane po 10 sztuk | op | 1
6 | Szczoteczki do czyszczenia kanałów bronchofiberoskopów krótka średnica min. 2,0 mm | szt | 1
7 | Szczoteczki do czyszczenia kanałów bronchofiberoskopów średnica długa min. 2,0 mm | szt | 1
8 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem i owalne z okienkiem i iglą mocującą, krawędzie gładkie lub szczęki aligatora, łyżeczki uchylne do biobsji stycznych, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów, długość narzędzia od 1550 mm do 2300 mm, maksymalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. Oddzielnie pakowane w sterylne pakiety. | szt. | 20
9 | Uniwersalna jednorazowa szczoteczka dwustronna do czyszczenia kanałów endoskopowych, długość włosia 8 mm, średnica włosia 6 mm, posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych, długość robocza 950 i 2200 mm, produkt niesterylny, pasuje do kanałów endoskopów o średnicach od 2,0 mm | szt. | 10
Razem | [5 empty] | X |  | X
Zestaw nr 8
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Cewnik Foleya, lateksowy, silikonowany, dwudrożny, sterylny, jednorazowego użytku. Planowane ilości: CH12-20szt., CH14-70szt., CH16-170szt., CH18-130szt., CH20-80szt., CH22-10szt., Ch24-10szt. | szt. | 490
2 | Cewnik Foleya 100% silikonowy, dwudrożny, sterylny, jednorazowego użytku. Planowane ilości: CH18-20szt., CH20-5szt., | szt. | 25
3 | Cewnik NELATON, jednorazowego użytku, sterylny, rozmiar 16 | szt. | 5
4 | Cewnik TIEMAN jednorazowego użytku sterylny Rozmiar 16 | szt. | 5
Razem | [5 empty] | X |  | X
Warunki bezwzględnie wymagane dla produktów z zestawu nr 8: Poz.1-Cewniki silikonowane powinny być pakowane podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia -papier, dł, cewników standardowa 40 cm +/-1 cm dla mężczyzn i 24 cm +/-1 cm dla kobiet. Pojemność balona nadrukowana na opakowaniu i końcówce cewnika. Poz. 2-Cewnik Foleya ze 100% silikonu powinny być pakowane podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia -papier, dł, cewników standardowa, Pojemność balona nadrukowana na opakowaniu i końcówce cewnika. Poz. 3-4 Cewniki NELATON i TIEMAN powinny być pakowane podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia -papier, dł. cewników standardowa.
Zestaw nr 9
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Pętla do polipektomii wielorazowa o średnicy kanału minimalnie 2,3 mm i długości 230cm, (tolerancja długości +/- 10cm) | szt | 2
2 | Rękojeść kompatybilna do pętli z pozycji nr 1 | szt. | 2
3 | Szczypce biopsyjne proste "miseczki owalne" wielorazowe do bronchofiberoskopów o minimalnej Ø kanału roboczego do 2,6mm, długość 120cm (tolerancja długości +/- 10cm) | szt | 3
4 | Szczypce biopsyjne proste "miseczki owalne" wielorazowe do gastrofibesoskopów o minimalnej Ø kanału roboczego do 2,8mm, długość 180cm (tolerancja długości +/- 10cm) | szt | 5
5 | Szczypce biopsyjne standardowe owalne z okienkiem wielorazowego użytku kolonoskopowe o minimalnej Ø kanału roboczego do 2,8mm, długość 230cm (tolerancja długości +/-10cm) | szt | 3
6 | Zaworki biopsyjne wielorazowe do gastrofiberoskopów i kolonoskopu firmy PENTAX- symbol (OFB-190) | szt. | 60
7 | Szczoteczka do czyszczenia kanałów firmy PENTAX krótka - symbol CS-C5 | szt. | 1
8 | Szczoteczka do czyszczenia kanałów firmy PENTAX długa - symbol CS-6021SN | szt. | 1
9 | Zawór A-V wielorazowego użytku do aparatów firmy PENTAX - symbol OF-B121 | szt. | 5
10 | Zawór ssący wielorazowego użytku do aparatów firmy PENTAX - symbol OF-B120 | szt. | 5
11 | Butelka na wodę do aparatów firmy PENTAX - symbol OS-H4 | szt. | 1
12 | Pułapka na polipy | szt. | 20
13 | Zawór ssący wielorazowego użytku do aparatów firmy PENTAX - symbol OF-179 | szt. | 2
14 | Uszczelka do zaworu OF-B179 X3szt-symbol OF-B181 | op. | 2
15 | Uszczelka do zaworu OF-B121 X6szt-symbol OF-B143 | op. | 4
16 | Uszczelka do zaworu OF-B120 i OF-B177 X3szt-symbol OF-B127 | op. | 2
17 | Kapturek osłonowy na złącze elektryczne do SOK/S5K symbol OE-C9 | szt. | 2
Razem | [5 empty] | X |  | X
Zestaw nr 10
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Film do drukarki DRYPIX 2000 (DI-HT) rozmiar 26 x 36 | szt. | 3
2 | Film do drukarki DRYPIX 2000 (DI-HT) rozmiar 35 x 43 | szt. | 3
Razem | [5 empty] | X |  | X
Zestaw nr 11
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Bezpieczny, sterylny aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem, z filtrem p/bakteryjnym i klapką. Automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu "jeziorka", z zabezpieczeniem przed wpływem płynu z drenu podczas jego wypełnienia oraz miejscem na kolec komory kroplowej dla zapewnienia bezpieczeństwa po użyciu typu INTRAFIX Safe Set. | szt. | 600
2 | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych bursztynowy z filtrem hydrofobowym na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania dł drenu około 180 cm. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza skuteczności filtracji bakterii. Zestaw bez PCV, wolny od DEHP i lateksu. | szt. | 100
4 | Przyrząd do pobierania płynów z butelek z zatrzaskową zatyczką z wbudowanym filtrem bakteryjnym 0,45 mikrona z zastawką zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po odłączeniu strzykawki typu "Mini Spike". | szt. | 2200
5 | Perifix- zestaw do ciągłego znieczulenia nadoponowego 0,85 x Ø 0,45 x 1000mm (20 G) igła 80mm / 3 ¼ → Ø 1,3 (18G) | zestaw | 20
6 | Przyrząd do aspiracji płynów z butelek z zatrzskową zatyczką z wbudowanym filtrem cząsteczkowym 5 mikronów oraz filtrem aerozolowym 0,2 mikrona z zastawką zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po odłączeniu strzykawki typu Chemo Mini-Spike Plus.Aparaty do przygotowywania i wielokrotnego pobierania leków z filtrem aerozolowym 0,2µm i filtrem cząsteczkowym 5µm i zamknięciem zatrzaskowym typu Chemo Mini-SpikePlus. | szt. | 100
Razem | [5 empty] | X |  | X
W zestawie nr 11 Zamawiający wymaga produktów pakowanych pojedynczo.
Zestaw nr 12
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Zgłębnik żołądkowy, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany papier-folia. Wymagane na opakowaniu indywidualnym: data produkcji, data ważności, nr serii, nazwa producenta, opisy w języku polskim, kolorowe konektory oznaczające rozmiar, oznaczenie głębokości, zakończony zatyczką, 4 boczne długość 125 cm., Rozm.CH12-3szt., CH14-3szt., CH16-4szt. | szt. | 10
2 | Zgłębnik dwunastniczy, sterylny jednorazowego użytku, pakowany papier-folia. Wymagane na opakowaniu indywidualnym: data produkcji, data ważności, nr serii, nazwa producenta, opisy w języku polskim, kolorowe konektory oznaczające rozmiar, oznaczenie głębokości, zakończony zatyczką, 4 boczne długość 125 cm., Rozm. CH12 -2szt., CH14-3szt., CH16- 5szt. | szt. | 10
Razem | [5 empty] | X |  | X
Zestaw nr 13
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Zestaw do lewatyw z otworem centralnym i minimum dwoma otworami bocznymi, jednorazowego użytku z kanką plastikową | szt. | 100
2 | Worki do dobowej zbiórki moczu z zastawką i zaworem spustowym, o pojemnośći od 2-2,5 litra, długość drenu od 90-150 cm, ze skalą pojemności na ściance worka, pakowane indywidualnie. Wymaga się opisu na opakowaniu indywidualnym: data produkcji, data ważności, nr. serii, opisy w języku polskim. | szt. | 700
3 | Worki do dobowej zbiórki moczu 7 dniowy z zastawką antyzwrotną z zaworem spustowym typu T, bez komory PASTEURA z dwoma Filtrami hydrofobowymi, własnym systemem podwieszania i standardowym lub bezigłowym pobieraniem próbek moczu do badania, o pojemnośći od 2-2,5 litra, Dł. drenu od 100-150 cm, ze skalą pojemności na ściance worka, pakowane indywidualnie. Wymaga się opisu na opakowaniu indywidualnym: data produkcji, data ważności, nr. serii, opisy w języku polskim. | szt. | 40
4 | Wieszak do woreczka na mocz, do zamocowania worka o poj 2 - 2,5 litra | szt. | 180
Razem | [5 empty] | X |  | X
Zestaw nr 14
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Fartuch z flizeliny lub wirgofilu jednorazowego użytku, niejałowy. | szt. | 4000
2 | Fartuch foliowy jednorazowego użytku (przedni) | szt. | 1400
3 | Fartuch z flizeliny foliowanej, jednorazowy, wykonany z włókniny o minimalnej gramaturze 40g/m2. Rękaw zakończony ściągaczem. Fartuch wiązany na troki. | szt. | 260
4 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa pełnobarierowa wiązana na troki. Wymagane na opakowaniu zbiorczym: data produkcji, data ważności, nr serii, opisy w języku polskim. | szt. | 1200
5 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa pełnobarierowa z gumkami na uszy. Wymagane na opakowaniu zbiorczym: data produkcji, data ważności, nr serii, opisy w języku polskim. | szt. | 600
6 | Czepki jednorazowego użytku, z włókniny, wiązane na troki, męskie | szt. | 200
7 | Czepki jednorazowego użytku z włókniny z gumką, damskie | szt. | 3500
Razem | [5 empty] | X |  | X
Zestaw nr 15
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dwudrożny dł. min. 2000mm REF 43-4002, jednorazowego użytku, jałowy, sterylizowany w tlenku etylenu, końcówka donosowa wykonana z miękkiego plastyfikatu, przewód tlenowy nie załamujący się, z niedrażniącymi końcówkami do nosa. Wymagane na opakowaniu indywidualnym: data produkcji, data ważności, nr serii, nazwa producenta, opisy w języku polskim. | szt. | 750
2 | Cewnik do odsysania, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany papier-folia. Wymagane na opakowaniu indywidualnym: data produkcji, data ważności, nr serii, nazwa producenta, opisy w języku polskim, Wykonane z nietoksycznego , nie drażniącego, miekkiego PCV odpornego na załamania i skręcenie się końcówka lekko zaokrąglona końcówka zgłębnika kolorowa oznaczająca rozmiar, nadrukowanay znacznik RTG i oznaczenia głębokości, 1 otwór centralny i min. 2 boczne, rozm CH-22, CH-20, CH-18 oraz CH-16, CH-10,CH-14, CH-12, o długości 60 cm | szt. | 500
3 | Cewnik do odsysania jednorazowego użytku, sterylny, pakowany papier-folia. Wymagane na opakowaniu indywidualnym: data ważności, data produkcji, numer serii nazwa producenta, opisy w języku polskim. Wykonane z nietoksycznego , nie drażniącego, miekkiego PCV odpornego na załamania i skręcenie się końcówka lekko zaokrąglona. Każdy rozmiar w innym kolorze, kod rozmiaru barwny, nadrukowanay znacznik RTG i oznaczenia głębokości, 1 otwór centralny i min. 2 boczne, . Rozmiar CH-10, CH-8, CH-6 o długości 40 cm. | szt. | 30
4 | Cewnik do karmienia chorych, jednorazowego użytku, sterylny, pakowany papier-folia. Producent, data ważności, numer serii nadrukowane na opakowaniu. Wykonane z nietoksycznego, nie drażniącego, miekkiego PCV, z zatyczką. Rozmiar: CH-10, CH-12, CH-14 o długości od 400 mm do 1000 mm. | szt. | 10
5 | Maska do podawania tlenu dla dzieci z rezerwuarem. Wykonana z miękkiego, czystego winylu, polepszająca samopoczucie pacjentów, posiadająca klipsy nosowe zwiększające komfort użytkowania. Gumka do mocowania za uszami pacjenta | szt | 45
6 | Maska do podawania tlenu dla dorosłych z rezerwuarem. Wykonana z miękkiego, czystego winylu, polepszająca samopoczucie pacjentów, posiadająca klipsy nosowe zwiększające komfort użytkowania. Gumka do mocowania za uszami pacjenta | szt. | 60
Razem | [5 empty] | X |  | X
Zestaw nr 16
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Ustnik do spirometru EASY One Model 2001, jednorazowego użytku, z możliwością wymiany spirety, wykonane z medycznego PCV. | szt. | 300
2 | Spireta wymienna do spirometru EASY One Model 2001, wielokrotnego użytku. | szt. | 100
Razem | [5 empty] | X |  | X
Zestaw nr 17
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Jednorazowy, plastikowy pojemnik na zużyty sprzęt medyczny (żółty, czerwony) o pojemności 0,7 l. | szt. | 200
2 | Jednorazowy, plastikowy pojemnik na zużyty sprzęt medyczny (żółty, czerwony) o pojemności 1,0 l. | szt. | 200
3 | Jednorazowy, plastikowy pojemnik na zużyty sprzęt medyczny (żółty, czerwony) o pojemności 2,0 l. | szt. | 1500
4 | Jednorazowy, plastikowy pojemnik na zużyty sprzęt medyczny (żółty, czerwony) o pojemności 4,5 do 5 l. | szt. | 700
5 | Jednorazowy, plastikowy pojemnik na zużyty sprzęt medyczny (żółty, czerwony) o pojemności 10 l. | szt. | 700
Razem | [5 empty] | X |  | X
Zestaw nr 18
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Śliniak ochronny jednorazowego użytku,wzmocniony kolorową folią, wiązany, z kieszenią o rozmiarach 38cm x 50 cm x 14cm głębokość kieszeni o tolerancja rozmiaru +/- 3cm) | szt. | 1000
2 | Podkład na łóżko wykonany z folii o rozmiarach 90cm x 180cm (+/-3 cm) z warstwą chłonną o rozmiarach 60cm x 90cm wykonaną z rozdrobnionej celulozy w środkowej części podkładu. | szt. | 2600
3 | Podkład jednorazowego użytku, foliowany z pulpą celulozową rozmiarach 60cm x 90 cm (+/-3 cm) | szt. | 2100
4 | Jednorazowe, higieniczne podkłady ochronne, dwie warstwy bibuły zapewniające doskonałą wchłanialność, warstwa folii zabezpieczająca przed przemoknięciem, o wymiarach odcinka: długość 80cm x szerokość 51cm, x 25 odcinków w roli (+/- 1cm) kolor: biały, żółty, zielony, morelowy, limonkowy, wrzosowy, niebieski, różowy | rolka | 10
5 | Prześcieradło papierowe w roli, dwuwarstwowe, perforowane, jednorazowego użytku, przeznaczone do gabinetów zabiegowych, ambulatoriów, 100% celulozy, rolka o długości 50m (100 odcinków), podzielona odcinkami 50cm x 50cm (+/- 1cm), kolor: biały, żółty, zielony, morelowy, limonkowy, wrzosowy, niebieski, różowy | rolka | 900
6 | Jednorazowe, higieniczne podkłady ochronne, dwie warstwy bibuły zapewniające doskonałą wchłanialność, warstwa folii zabezpieczająca przed przemoknięciem, o wymiarach odcinka: długość 80cm x szerokość 51cm, x 25 odcinków w roli (+/- 1cm) z nadrukiem z motywami dziecięcymi - kolor: biały, żółty, morelowy, limonkowy, niebieski, | rolka | 50
7 | Prześcieradło z włókniny, zielone o wymiarach min.130cm x 200cm -210 cm. | szt. | 50
Razem | [5 empty] | X |  | X
Zestaw nr 19
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Rurki ustnogardłowe Typ Guedel, sterylne, pojedynczo pakowane, o następujących rozmiarach od 40 mm do 110 mm, kodowane kolorami. Data ważnosci, producent, numer serii nadrukowane na opakowaniu jednostkowym, GUEDEL, wykonana ze średnio-sztywnego, nietoksycznego polietylenu, | szt. | 20
2 | Rurka do intubacji, sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, posiadajajaca nitkę radiacyjną widoczną w promieniach RTG. Data ważnosci, producent, numer serii nadrukowane na opakowaniu jednostkowym, przewidywane ilości: rozmiar 2,0=3szt., rozmiar 3,0=3szt. | szt. | 6
3 | Rurka do intubacji, z mankietem uszczelniającym, sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, posiadajajaca nitkę radiacyjną widoczną w promieniach RTG. Data ważnosci, producent, numer serii nadrukowane na opakowaniu jednostkowym, o rozmiarach od 2,0 Ø do 10,0 Ø | szt. | 50
4 | Prowadnica do rurek intubacyjnych o rozmiarach od (1,9, 2,0, 2,2 o dł. 230mm), (3,0, 4,0 o dł. 340 mm), (4,0 o dł. 600 mm), (5,0 o dł. 370 mm), (5,0 o dł. 600 mm). Jałowa jednorazowego użytku, bez lateksu i ftalanów. Data ważnosci, producent, numer serii nadrukowane na opakowaniu | szt. | 50
Razem | [5 empty] | X |  | X
Zestaw nr 20
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Igła do termolezji (NEUROPOLE NEEDLE XE 60MM 23G, | szt | 30
2 | Igła do termolezji(NEUROPOLE NEEDLE XE 100MM 23G, | szt. | 30
3 | Igła do termolezji(NEUROPOLE NEEDLE XE 150MM 23G, | szt. | 30
4 | Igła do znieczul. Podpaj. Stand. 20Gx90 / 0,9 x90 IPPS20G90/BALTON | szt. | 30
5 | Igła do znieczul. Podpaj. Stand. 22Gx90 / 0,7 x90 IPPS22G90/BALTON | szt. | 60
6 | Igła do znieczul. Podpaj. Penicil Point 25Gx90 IPPW25G90/BALTON | szt. | 30
7 | Igła do znieczul. Podpaj. Penicil Point 26Gx90 IPPW26G90/BALTON | szt. | 30
Razem | [5 empty] | X |  | X
Zestaw nr 21
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Pasta ścierna do przygotowania skóry przed zabiegiem EEG typu NUPREP a 100g | szt. | 60
2 | Pasta klejąca do klejenia elektrod EEG typu EC2 a 100g | szt. | 100
3 | Kaniula jednorazowa do badania przepływu powietrza podczas badania polisomnograficznego o długości ok. 2 mb | szt. | 400
4 | Elektrody do PSG typu "złote miseczki" z przewodem 122cm, opakowanie a 10 szt. | op. | 1
Razem | [5 empty] | X |  | X
Zestaw nr 22
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Strzykawka bezpieczna trzyczęściowa a 3ml. 1op.100szt. | op. | 45
2 | Strzykawka bezpieczna trzyczęściowa a 5ml. 1op.100szt. | op. | 70
3 | Strzykawka bezpieczna trzyczęściowa a 10ml. 1op.100szt. | op. | 30
4 | Strzykawka bezpieczna trzyczęściowa a 20ml. 1op.100szt. | op. | 80
Razem | [5 empty] | X |  | X
Warunki bezwzględnie wymagane dla produktów z zestawu nr 22: Strzykawka sterylna jednorazowa bezpieczna trzyczęściowa luer-lock wyposażona w mechanizm zabezpieczający igłę po iniekcji przed przypadkowym zakłuciem. Igła jest inaktywowana w cylindrze strzykawki, a łamany tłok zabezpiecza przed ponownym użyciem całego zestawu. Skala nominalna, w kolorze czarnym, niezmywalna. Na cylindrze nadrukowananazaw własna strzykawki lub logo producenta w celu jednoznacznej identyfikacji wyrobu. Strzykawki są nietoksyczne i niepirogenne, nie zawierają lateksu. Pakowane pojedynczo w blister.
Zestaw nr 23
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Ustnik z filtrem 83-C do spirometru Blue Spiro 83-C | szt. | 650
2 | Filtr spirometryczny do Body Pletysmografu Jagera 83 | szt. | 1200
3 | Klips na nos do spirometrii, jednorazowy, pakowany pojedynczo lub w opakowaniu zbiorczym. (z gumowymi zatyczkami) | szt. | 10
Razem | [5 empty] | X |  | X
Zestaw 24
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Maska ochronna z filtrem cząsteczkowym na całej powierzchni maski. Rozmiar uniwersalny, kształt typu "kaczy dziób" zapewniający dobre przyleganie do twarzy. Maska wyposażona w minimum 4 warstwy filtrujące oraz dwie bezlateksowe taśmy stabilizujące. Maska zgodna z PN-EN 14683, spełniająca minimum poniższe parametry: efektywność filtracji bakteryjnej (3.0 mikrona - min. 99%; efektywność filtracji cząstkowej (0.1 mikrona) - min. 99%; - odporność na rozpryski ≥ 160mm Hg; ciśnienie różnicowe tj.opór powietrza wdychanego i wydychanego (Delta P)< 29 Pa/cm². Wymagane potwierdzenie powyższych parametrów wynikami badań i dołączenie ich do oferty. | szt. | 200
2 | Maska ochronna - chirurgiczna ochrona twarzy z przejrzystą przyłbicą Typ II R wg. EN 14683 (potwierdzone wynikami badań jak poniżej): ochona przed płynami z zewnątrz: odporność na rozpryski ≥ 160mm Hg; filtracja bakteryjna (BFE) dla wielkości 3.0 mikrona ≥ 99%; filtracja cząstkowa (PFE) dla wielkości cząstki 0.1 mikrona ≥ 99%; opór powietrza wdychanego i wydychanego (Delta P) < 29 Pa/cm²; dodatkowa warstwa z gąbki zapobiegająca parowaniu; produkowana pod kontrolą Jednostki Notyfikowanej; na opakowaniu wymagane jest oznaczenie zgodne z PN-EN 14683 | szt. | 900
3 | Fartuch ochronny do procedur przygotowywania i podawania cytostatyków, wykonane z w pełni nieprzemakalnego, niepylącego materiału, zakładane przez głowę, z odsłoniętymi plecami oraz specjalnym nacięciem do bezpiecznego ściągania, mankiety z zaczepem na kciuk, rozmiar uniwersalny. Fartuch posiadający załączone do oferty wyniki testów wg. ASTM F 739 (lub inne, równoważne) na brak przenikalności dla minimum 3 powszechnie stosowanych cytostatyków w okresie minimum 4 godzin. Wymagana minimum najniższa - 1 klasa palności wg NFPA 702-1980 (lub inne, równoważne). | szt. | 400
4 | Maska ochronna - chirurgiczna ochrona twarzy typ II R wg. EN 14683 (potwierdzone wynikami badań jak poniżej): ochrona przed płynami z zewnątrz: odporność na rozpryski ≥ 160mm Hg; filtracja bakteryjna (BFE) dla wielkości 3.0 mikrona ≥ 99%; filtracja cząstkowa (PFE) dla wielkości cząstki 0.1 mikrona ≥ 99%; opór powietrza wdychanego i wydychanego (Delta P) < 29 Pa/cm²; dodatkowa warstwa z gąbki zapobiegająca parowaniu; produkowana pod kontrolą Jednostki Notyfikowanej; na opakowaniu wymagane jest oznaczenie zgodne z PN-EN 14683 | szt. | 150
Razem | [5 empty] | X |  | X
Zestaw nr 25
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Żel do ultrasonografii na bazie wodnej, do stosowania bezpośrednio na skórę i błony śluzowe. Posiadający neutralny dla skóry odczyn pH. Średnica butelki od 5,5 do 6 cm. Butelka z aplikatorem. Opakowanie a 0,5 kg/0,5 l. Wymagane na opakowaniu indywidualnym: data produkcji, data ważności, nr serii, opisy w języku polskim | szt. | 280
2 | Żel przewodzący do EKG. Wymagane na opakowaniu indywidualnym: data produkcji, data ważności, nr serii, opisy w języku polskim, opakowanie 0,25kg/0,25 l. | szt. | 25
3 | Papier do EKG E-300 110 x 40 -BTL | rolka | 120
4 | Papier do EKG AT-3 Schiller | bloczek | 50
5 | Papier do EKG ASCARD 110 x 10 m | rolka | 10
6 | Papier USG do aparatu MITSUBISHI P93 110 x 20 K61B | rolka | 40
7 | Papier termoczuły szer. 57mm x 15m (dopuszczamy bez nadruku) rekomendowany przez producenta Defi Max | szt. | 13
8 | Pasta Every przeznaczona do przygotowania skóry pod elektrody jednorazowe przed założeniem holtera EKG i próbą wysiłkową w opakowaniu 160 ml. (dopuszcza się 150-250ml.) | szt. | 16
9 | Kable pacjenta od aparatu EKG AT-3 Schiller (10 odprowadzeń z wtykami bananowymi) | szt. | 1
10 | Kable pacjenta do aparatu EKG BTL 08 (10 odprowadzeń z wtykami bananowymi) | szt. | 1
11 | Kable pacjenta od aparatu EKG ASCARD A-4 -2001R. (10 odprowadzeń z wtykami bananowymi) | szt. | 1
12 | Elektrody przyssawkowe do EKG komplet = 6 elektrod | kpl. | 3
13 | Elektrody przyssawkowe do EKG dla dzieci komplet = 6 elektrod | kpl. | 1
14 | Elektrody klamrowe, kończynowe, wielorazowego użytku, komplet = 4 elektrody z dużym kątem odchylenia, przeznaczone również dla osób otyłych | kpl. | 3
15 | Elektrody klamrowe, kończynowe, wielorazowego użytku, dla dzieci, komplet = 4 elektrody | kpl. | 1
Razem | [5 empty] | X |  | X
Zestaw nr 26
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Probówki typu FALKON o poj. 50 ml z korkiem, sterylne | szt. | 1100
2 | Elektroda EKG do HOLTERA EK -S 60 P-op70, EK-S-60 (op. a 50 szt.) | op. | 210
3 | Elektroda do badań EKG, EK-S 45 PSG, a (op. a 50 szt) | op. | 25
4 | Elektroda do badań EKG, EK-S 30 PSG (op. a 50 szt.) | op. | 15
5 | Szpatułka drewniana, pakowana pojedynczo, opakowanie zbiorcze a 100szt. | op | 35
6 | Staza automatyczna | szt. | 50
7 | Staza gumowa | szt. | 30
8 | Pinceta anatomiczna jednorazowego użytku, sterylna, pakowana pojedynczo papier-folia. Wymaga się opisu na opakow. indywidualnym: data produkcji, data ważności, nr. serii, opisy w języku polskim. | szt. | 120
9 | 0paska identyfikacyjna na zwłoki, z możliwością naniesienia danych osobowych imię i nazwisko, pesel, data i godzina zgonu, foliowa dł. metryczki 8-10cm szer. 6,3-8cm, łączna dł. paska min. 25cm | szt. | 120
10 | Pojemniki na płyny fizjologiczne o poj 120-150ml z zakrętką | szt. | 550
11 | Skalpel jednorazowego użytku, sterylny, ze stali węglowej z rękojeścią. Opakowanie a 10 sztuk | op | 10
12 | Rurki sigmoidoskopowe 25cm, jednorazowego użytku a 25 szt. | op | 1
13 | Worki foliowe, czarne, na zwłoki, zamykane na zamek | szt. | 120
14 | Pojemniki do dobowej zbiórki moczu 2-2,5 litra, nieprzeźroczyste ze szczelną zakrętką plastikową | szt. | 10
Razem | [5 empty] | X |  | X
Zestaw nr 27
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | RINOSHOWER przystawka do płukania zatok | szt. | 50
2 | Nici chirurgiczne sterylne Poliamidowe, monofie, niewłaniające(z igłą) się 3/8 koła 24mm nr.-3 i nr-4 | op. | 2
3 | Naklejki samoprzylepne do opisu probówek, papierowe o wymiarach 38-40 x 20-23 mm bez nadruku op = 1000 szt. (tolerancja+/- 3mm). | op | 7
4 | Miski nerkowate papierowe, jednorazowego użytku, o poj.700ml, | szt. | 1600
5 | Filtr antybakteryjny do aparatu AMBU "HEADSTAR " | szt. | 15
6 | Spodenki do kolonoskopii jednorazowego użytku z flizeliny (rozmiar M-XL) | szt. | 300
7 | Myjki jednorazowe, suche, nienasączone | szt. | 150
8 | Koc ratunkowy, foliowy, srebrno-żółty, rozmiar 210-240 x 160cm, przeciwwstrząsowy | szt. | 10
9 | Myjki jednorazowe, nasączone środkiem myjącym o naturalnym pH | szt. | 5000
10 | Kieliszek do leków j. u. z pokrywką kolor: żółty i biały (cytostatyki doustne żółte) | szt. | 500
11 | Kieliszek do leków j. u. bez pokrywki | szt. | 23000
12 | Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodadkowego namoczenia głowy | szt. | 35
13 | Lancety do testów | szt. | 1600
14 | Wkład workowy o pojemności 2000ml z zaworem aspirator do karnistra o pojem. 2l. W przypadku propozycji innego systemu niż posiada zamawiający oferent zobowiązany będzie do nieodpłatnego dostarczenia i montażu 10 szt. karnistrów | szt. | 400
15 | Jałowy zestaw do odsysania wydzieliny z drzewa oskrzelowego a 10ml | szt. | 700
16 | Lusterko laryngologiczne z rączką nr 8 | szt. | 2
17 | Kaczka sanitarna, męska, plastikowa z rączką | szt. | 20
18 | Maska silikonowa wielorazowa do resuscytatora dla dorosłych i dzieci | szt. | 5
19 | Ustniki jednorazowego użytku do gastroskopii i bronchoskopii, standardowe z gumką elastyczną dla dorosłych | szt. | 1500
20 | Zestaw do konikoktomii do udrożnienia dróg oddechowych | szt. | 1
21 | Wymiennik ciepła/wilgoci dla pacjentów z tracheostomią | szt. | 10
22 | Stabilizator do mocowania rurki intubacyjnej, wyposarzony w zakręcany uchwyt stabilizujący rurkę, gryzak zapobiegający uszkodzeniu rurki przez pacjenta, mocowanie stabilizatora za pomocą rzepów. | szt. | 10
23 | Zatyczka sterylna do cewników, uniwersalna, ze schodkowym zakończeniem. | szt. | 20
24 | Sterylny żel do cewnikowania w strzykawce poj. 5-6ml. | szt. | 350
25 | Komplet pościeli jednorazowej z miękkiej trzywarstwowej włókniny polipropylowej o gramaturze 20-30g/m2, o wymiarach poszwa 140-160 x 200-230cm, przescieradło 140x230-240cm, poszewka 70x80cm. | kpl. | 50
Razem | [5 empty] | X |  | X
Zestaw nr 28
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Jałowa serweta chirurgiczna rozmiar 50/60 z samoprzylepnym otworem o średnicy 7 cm +10% | szt. | 150
2 | Jałowa serweta chirurgiczna przylepna rozmiar 50/60 cm | szt. | 50
3 | Jałowa serweta chirurgiczna | szt. | 100
4 | Jałowy fartuch chirurgiczny | szt. | 100
Razem | [5 empty] | X |  | X
Warunki bezwzględnie wymagane dla produktów z zestawu nr 30: Poz.1. Jałowa serweta chirurgiczna niezawierająca celulozy ani wiskozy, wykonana z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej o min. gramaturze 62 g/m², rozmiar 50cmx60cm z samoprzylepnym otworem o średnicy 7 cm, odporność na przenikanie cieczy - min. 200cm H2O, zdolność absorpcji cieczy – min. 300%. Serweta w opakowaniu typu „folia-papier” zgodnym z normami MDD 93/42, PN EN 13795:2011, EN ISO 11135 -1:2007 oraz EN 556 – 1:2001, posiadająca etykietę zawierającą nazwę wyrobu w języku polskim , nazwę producenta, numer referencyjny produktu, skład zestawu, numer serii i datę ważności oraz minimum dwie samoprzylepne naklejki transferowe umożliwiające wklejenie do dokumentacji szpitalnej, zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Poz. 2. Jałowa serweta chirurgiczna przylepna niezawierająca celulozy ani wiskozy, wykonana z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej o min.gramaturze 62 g/m², rozmiar 50cmx60cm, odporność na przenikanie cieczy - min. 200cm H2 O, zdolność absorpcji cieczy – min. 300%. Serweta w opakowaniu typu „folia-papier” zgodnym z normami MDD 93/42, PN EN 13795:2011, EN ISO 11135 -1:2007 oraz EN 556 – 1:2001, posiadającym etykietę zawierającą nazwę wyrobu w języku polskim, nazwę producenta, numer referencyjny produktu, skład zestawu, numer serii i datę ważności oraz minimum dwie samoprzylepne naklejki transferowe umożliwiające wklejenie do dokumentacji szpitalnej, zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. .Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Poz. 3. Jałowa serweta chirurgiczna niezawierająca celulozy ani wiskozy, wykonana z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej o min. gramaturze 62 g/m², rozmiar 50cmx60cm, odporność na przenikanie cieczy - min. 200cm H2 O zdolność absorpcji cieczy – min. 300%. Serweta w opakowaniu typu „folia-papier” zgodnym z normami MDD 93/42, PN EN 13795:2011, EN ISO 11135 -1:2007 oraz EN 556 – 1:2001, posiadającym etykietę zawierającą nazwę wyrobu w języku polskim, nazwę producenta, numer referencyjny produktu, skład zestawu, numer serii i datę ważności oraz minimum dwie samoprzylepne naklejki transferowe umożliwiające wklejenie do dokumentacji szpitalnej, zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Poz.4. Jałowy fartuch chirurgiczny wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m². Odporność na przeniknie cieczy – min. 49,5 cm H₂O. Kolor ciemnoniebieski, krój typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, posiada dziane poliestrowe mankiety, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności tylnej części w czasie wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2. samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Zgodne z normami z normami MDD 93/42, PN EN 13795:2011, EN ISO 11135-1:2007 oraz EN 556-1:2001
Zestaw nr 29
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | System do resuscytacji, dla niemowląt, worek 280ml, zastawka 40cm H2O, maska nr 1 | szt | 1
2 | System do resuscytacji, dla dzieci, worek 550ml, zastawka 40cm H2O, maska nr 3 | szt | 2
3 | System do resuscytacji dla dorosłych, worek 1,5l, zastawka 40cm H2O, maska nr 5 | szt | 2
4 | System do resuscytacji, dla dzieci, worek 550ml, zastawka 40cm H2O, maska nr 1 | szt | 2
5 | System do resuscytacji, dla dorosłych, worek 1 l, zastawka 40cm H2O, maska nr 4 | szt | 5
6 | Maski endoskopowe do badań. | szt | 2
7 | Zestaw: nebulizator z maską i drenem – maska tlenowa pediatryczna bez lateksu i bez PCV, nebulizator o wielkości zbiornika lekowego -10 ml, skalowany co 2 ml, mogący pracować w pozycji leżącej bądź siedzącej pacjenta. Minimum 74% objętości wyjściowej stanowią drobiny o rozmiarze nie przekraczającym 5 mikronów. Dren tlenowy o długości min. 2,1 m. | zestaw | 550
8 | Dren balonowy niejałowy średnica wew. 4 mm-8 mm. Op.=rolka 50 m. | m | 2000
9 | Zestaw do inhalacji z ustnikiem - nebulizator z ustnikiem i drenem o długości 2,1m. Dren o przekroju gwiazdkowym. Możliwość pracy nebulizatora przy siedzącym i leżącym pacjencie. Pojemność nebulizatora 10ml, podziałka co 2ml. Produkt jednorazowego użytku. Pakowany pojedynczo. Mikrobiologicznie czysty. Możliwość zastosowania u dzieci i dorosłych | zestaw | 1100
10 | Przedłużacz do pompy PLUM-PUMP "HOSPIRO" 272 cm/19ml dren drożny i szczelny. Opakowanie umożliwiające sterylne wyjęcie aparatu, pakowane w opakowanie foliowe zgodne z pakowaniem producenta. Łatwość zdejmowania zabezpieczeń. Sprzęt pakowany pojedynczo.Wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, dopuszczony do obrotu i uzywania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Opis każdego opakowania w języku polskim z datą ważności. | szt | 50
Razem | [5 empty] | X |  | X
Zestaw nr 30
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Rękawiczki diagnostyczne, lateksowe, bezpudrowe, niejałowe. Rozmiar: S-XL. Op a 100 sztuk | op | 700
2 | Rękawiczki diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe o uniwersalnym kształcie. Rozmiar: S-XL. Op a 200szt. | op | 3500
3 | Rękawiczki diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe o uniwersalnym kształcie. Rozmiar: S-XL. Op a 100 szt. | op | 25
4 | Rękawiczki chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, sterylne. Rozmiar: 6-9 | para | 500
5 | Rękawiczki chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, sterylne. Rozmiar: 6-9 | para | 550
6 | Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe o uniwersalnym kształcie. Rozmiar: S-XL. Op a 100 sztuk | op | 5
7 | Rękawiczki diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe o uniwersalnym kształcie. Rozmiar: S-XL. Op a 100szt. | op | 800
8 | Rękawiczki diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe o uniwersalnym kształcie. Rozmiar: S-XL. Op a 100szt. | op | 10
9 | Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe o uniwersalnym kształcie. Rozmiar: S-XL. Op a 100 sztuk | op | 2000
10 | Rękawice diagnostyczne jałowe nitrylowe | para | 1000 |  |  | 23
11 | Rękawiczki foliowe, niesterylne, op a 100 sztuk | op | 1000 |  |  | 23
Razem | [5 empty] | X |  | X
Warunki bezwzględnie wymagane dla produktów z zestawu nr 30
Poz.1-Rękawice diagnostyczne, lateksowe, bezpudrowe, niejałowe. Długość rękawic min: 240 mm, średnia grubość na palcu min. 0,14 mm, na części dłoniowej min. 0,11 mm, na mankiecie min. 0,08 mm, powierzchnia teksturowana. Zawartość protein <30µg/g, pakowane po 100 sztuk. AQL 1,5. Zgodne z wymaganiami normy EN455-część 1, 2, 3 i 4. Środek ochrony indywidualnej w kategorii III. Rozmiar S-XL.
Poz. 2-Rękawiczki diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe o uniwersalnym kształcie w op. a 200 sztuk w kolorze białym, długość min. 240 mm AQL 1,0. Grubość pojedynczej ścianki: mankiet rolowany min. 0,06 mm, dłoń min. 0,08 mm i palec min. 0,11 mm. Zgodność z normą EN 455 - częśc 1, 2, 3, 4. Zgodność z normą EN 374 - 3. Klasa I wyrobów medycznych i kategoria III środków ochrony indywidualnej, Znak CE. Rozmiar:S-XL
Poz. 3-Rękawice diagnostyczne, niejałowe, nitrylowe, bezpudrowe o uniwersalnym kształcie, w op. 100 sztuk w kolorze niebieskim, długość min.300 mm. AQL-1,5. Grubość pojedyńczej ścianki: mankiet rolowany min. 0,07, dłoń min. 0,09 mm, palec min. 0,13 mm. Z teksturą na końcach palców. Zgodność z normą EN 455- część 1, 2, 3, 4. Klasa I wyrobów medycznych zgodnie z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC, przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą ASTM D 6978-5, potwierdzone wynikami badań. Posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671. Rozmiar: S-XL.
Poz. 4-Rękawiczki chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, sterylne, z zawartością protein< 30ug/g, powierzchnia wewnętrzna powlekana polimerami i silikonowana, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, silikonowana i chlorowana, zakończona rolowanym mankietem, kształt anatomiczny, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń. Średnia grubość ścianki na palcu min. 0,230 mm, na części dłoniowej min. 0,205 mm, na mankiecie min. 0,170 mm. Długość rękawicy min. 295 mm, AQL-1,0. Rękawice pakowane w opakowaniu foliowym wyjątkowo odporne na wilgoć. Zgodność z normą 455-1, 2, 3. Wyrób medyczny klasy IIA i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Przebadane na przenikanie substancji cytostatycznych zgodnie z normą ASTM D 6978, potwierdzone wynikami badań. Rozmiar: 6-9.
Poz. 5-Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe, bezpudrowe, o anatomicznym kształcie z wewnętrzną warstwą polimerową, powierzchnia zewnętrzna: tekstura biszkoptowa + mikrotekstura na palcach, mankiet rolowany, o długości min. 285 mm, grubość na palcu min. 0,23 mm, części dłoniowej min. 0,20 mm, na mankiecie min. 0,17 mm. Zawartość protein< 20 ug/g, zgodne z normą EN 455 część 1, 2, 3. Opakowanie foliowe wyjątkowo odporne na wilgoć. Rozmiar: 6-9.
Poz. 6-Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe o uniwersalnym kształcie. W op. 100 w kolorze jasnoniebieskim, długość min.300 mm, AQL 1,5. Mankiet rolowany. Grubość pojedyńczej ścianki min. na palcu 0,155 mm, grubość w części dłoniowej 0,12 mm, mankietu 0,100 mm. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Zgodność z normą EN 455 część 1, 2, 3, 4. Zgodność z normą EN 374 część 1, 2, 3 (przebadane na przenikanie co najmniej 3 substancji chemicznych zgodnie z normą 374 część 3- wyniki badań). Znak CE. Spełniają normę ASTM F1671 na przenikanie wirusów. Siła zrywu przed starzeniem: 11,8 i po starzeniu: 11,4.
Poz. 7-Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe, bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor różowy, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna: teksturowana na końcach palców, pokryta powłoką polimerową, powierzchnia wewnętrzna pokryta kolagenem i allantoiną. Długość rękawicy min. 240 mm, grubość na palcu min. 0,11 mm, na dłoni min. 0,06 mm oraz na mankiecie min. 0,05 mm. Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 (potwierdzone raportem badania wytwórcy) posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM 6978 (potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium). Opakowanie z podziałem kolorystycznym ze względu na poszczególne rozmiary. Rozmiar: S–XL.
Poz 8. Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe do procedur wysokiego ryzyka, kolor pomarańczowy, mankiet rolowany, AQL 1,5 , teksturowane na końcach palców , powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość min.270mm, grubość na palcach min.0,18mm, na dłoni min.0,12mm na mankiecie min.0,09nn. Rękawice zaklasyfikowane w kategorii III środków ochrony indywidualnej, zgodne z normą EN 455 1-4, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 (potwierdzone raportem badania z nieznależnego laboratorium) .
Poz 9. Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor zielony, mankiet rolowany. Zewnętrzna powierzchnia teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy minimum 240 mm, grubość na palcu min 0,14 mm, na dłoni minimum 0,08 mm, na mankiecie minimum 0,06 mm. AQL 1.5. Rękawice w kategorii III środków ochrony indywidualnej, zgodne z normą EN 455 1-4, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 .
Poz. 10-Rękawice diagnostyczne jałowe, nitrylowe, bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor niebieski, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, Długość min. 240 mm, grubość na palcu min. 0,15 mm, na dłoni min. 0,13 mm oraz na mankiecie min. 0,08 mm. AQL 1,0 Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobach Medycznych MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC klasa I sterylna oraz zgodne z EN 455 (1-4). Rozmiar: S–XL.
Poz.: 3, 4, 6,7,8,9 - wymaga się dołączenia do oferty atestów potwierdzających spełnienie wymagań
Poz.: 1, 2, 3 , 4, 5, 6,7,8,9, - wymaga się dołączenia do oferty 3 par w wybranym rozmiarze każdego rodzaju rękawic.
Zestaw nr 31 z możliwością składania ofert na każdą pozycję z osobna
Lp. | Nazwa produktu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość netto [zł] | VAT [%] | wartość brutto [zł] | Producent
1 | Komora inhalacyjna -inhalator VOLUMATIC | szt. | 70
2 | Łącznik do cewników luer-lock, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedyńczo, opakowanie typu folia-papier | szt. | 100
3 | Kompres/okład żelowy, ogrzewający lub chłodzący rozmiar 28x18cm (tolerancja +/- 5cm) | szt. | 30
4 | Kompres/okład żelowy, ogrzewający lub chłodzący rozmiar 48x18cm (tolerancja +/- 5cm) | szt. | 10
5 | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający: 2gąbki pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem z zagiętą końcówką, z regulacją siły odsysania, bezalkoholowy płyn do płukania jamy ustnej, preparat wodny nawilżający do ust. | zestaw | 80
6 | Pojemniki na próbki histologiczne HISTOPOT 20ml z naturalną 10% formaliną z zakręcaną nakrętką - opakowanie a 100szt. | op | 6
7 | Pojemniki na leki o wymiarach: dlugości ok.22cm,szer.ok.6cm, 4 komory na leki oznakowane: rano, południe, wieczór, noc =15cm, +6cm powierzchni na opis: imię, nazwisko pacjenta, nazwy leków. Część z pojemnikami wykonana z nieprzezroczystego tworzywa, część wierzchnia z tworzywa przeźroczystego | szt. | 500
8 | Detektor CO2 jednorazowego użytku - (uniwersalny jednorazowy czujnik dwutlenku węgla, pozwalający na potwierdzenie prawidłowej intubacji i właściwej wentylacji pacjenta). | szt. | 10
9 | Przewód dołączeniowy PD-H-2 L60 do kabli KN. Zakończony gniazdem 1,5 mm(2) i zakończony zatrzaskiem H w kolorach: czerwony, zielony, żółty o długości 60 cm. (nie zawiera azbestu i PCV, odporny na uszkodzenia wtyk do aparatu). | szt. | 2
10 | Zestaw: wkład workowy o pojemności 2000ml wraz z drenem o dł. 180 cm zakończonym przesuwnym regulatorem siły ssania, wkład workowy, dren i regulator zapakowane w jednym opakowaniu | zestaw | 450
11 | Jałowy zestaw do znieczuleń (pojemnik 1000ml -1szt. Kocher 14cm -1szt.Tupfer włókninowy 30/30 szt-5, serweta dwuwarstwowa samoprzylepna 50/60 cm szt.-1, serweta dwuwarstwowa 50/60cm szt.-1 | zestaw | 15
12 | Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca zsilikonowym rękawem odprowadzającym o długości 167cm z balonikiem retencyjnym, z barwnie oznaczoną na niebiesko kieszonką do umieszczenia palca wiodącego, z portem na worek kolekcyjny. Z rękawem zintegrowane wyraźnie oznaczone porty do napełniania balonika retencyjnego z systemem sygnalizacji poziomu wypełnienia balonika oraz do irygacji. Klamra zamykająca światło drenu. Dodatkowy port do pobierania próbek stolca. W zestawie 3 worki o pojemności1000ml do zbiórki stolca z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, skalowane co 25ml, oraz z filtrem węglowym. Pasek koralikowy do podwieszania, kompatybilny z ramami łóżek IT oraz z miejscem na opis. Ssytem przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni, biologicznie czysty. | zestaw | 10
13 | Worek wymienny do zamkniętego systemu kontrolowanej zbiórki stolca (typu FLEXI SEAL) FMS op-10szt. | op | 9
14 | Szyna usztywniająca Kramera 150 x 15 cm z POWLECZENIEM (szyna metalowa) szt.- 5, Szyna usztywniająca Kramera 60 x 8 cm z POWLECZENIEM (szyna metalowa) szt.- 5, | szt. | 10
15 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku AURA ONCE nr 2-4szt., nr 2,5-4szt., nr 3-4 szt., nr 4-4szt., nr 5-4szt. | szt. | 20
16 | Łyżka jednorazowa, metalowa, światłowodowa MACINTOSH rozmiar "1" szt.5, rozmiar "2" szt.15=5, rozmiar "3" szt.10, rozmiar "4" szt.10. dopuszczony do obrotu i uzywania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Opis każdego opakowania w języku polskim z datą ważności. Łyżka musi być kompatybilna z rękojeścią FARUM | szt. | 30
17 | Łyżka jednorazowa, metalowa, światłowodowa MACINTOSH rozmiar "0" szt.7, dopuszczony do obrotu i uzywania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Opis każdego opakowania w języku polskim z datą ważności. Łyżka musi być kompatybilna z rękojeścią FARUM | szt. | 7
18 | Koc ogrzewający jednorazowego użytku o wymiarach 210x110 cm; warstwa zewnętrzna- włóknina o gramaturze 22g/m2,warstwa wewnętrzna-poliester o gramaturze 60g/m2, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; zgodne z normą EN 13795;pakowane jednostkowo a 1 szt., opakowanie zbiorcze a'25 szt. | szt. | 100
19 | Wkład jednorazowy o pojemności 2,5 l do zbiorników Medela posiadający dwa uchwyty przy wkładzie, zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny, ochronę przeciw bryzgową i łącznik kątowy | szt. | 10
Razem | [5 empty] | X |  | X
Wykonawca lub jego upełnomocniony przedstawiciel: …………………………………………………….
Data ……………………………… | [5 empty] | (pieczęć i podpis)
Note on B148: Teresa Lisek: